| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țăvilor din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø57×3,5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø76×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø89×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø108×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø133×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø159×4,5 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø219×5,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø219×8,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă die oţel Ø273×5,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø426×9,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø630×8,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø920×9,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 ) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel DN15×2,8mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel DN20×2,8mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel DN32×3,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel DN40×3,5mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø60×4 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø57×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø76×5,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø83×4,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø108×6,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø133×6,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel 0,06 tØ325×10,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø89×5,0 mm |  |  |  | Oțel 12X18H9T (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø12÷14×2,5 mm |  |  |  | Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø16÷18×2,5 mm |  |  |  | Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Țeavă din oţel Ø20÷22×2,5 mm |  |  |  | Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________