CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IPLT Nicolae Iorga mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IPLT Nicolae Iorga mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia retelei electrice a blocului alimentar la Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" din mun.Chisinau, str.Valea Crucii, 4/1 N04/21-EEF/IEI

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24з (1PPD)	buc	1,000	
2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - рубильник на вводе DX3/IS 3Р 250 А)	buc	1,000	
3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат TX3/3P/C)	buc	4,000	
4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - предохранитель ПН2-250)	buc	3,000	
5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат TX3/3P/C)	buc	2,000	
6	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,ЩРн-36з (1РD)	buc	1,000	
7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - рубильник на вводе DX3/IS 3Р 100 А)	buc	1,000	
8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат АBДT-DX3/2P/16A)	buc	19,000	
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат АBДT-DX3/4P/16A)	buc	3,000	
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,  ЩРв-48з (2PD)	buc	1,000	
11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - рубильник на вводе DX3/IS 3Р 250 А)	buc	1,000	
12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат АBДT-DX3/4P/10-40A)	buc	14,000	
13	08-03-573-4
	Panou de distributie 28 моdule ( 1PDI)	buc	1,000	
14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - рубильник на вводе DX3/IS 3Р 100 А)	buc	1,000	
15	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат DX3-E/1P/B-10A)	buc	15,000	
16	08-03-573-4
	Panou de distributie 12 моdule ( 1PDIA)	buc	1,000	
17	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - рубильник на вводе DX3/IS 3Р 100 А)	buc	1,000	
18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит - автомат DX3-E/1P/B-10A)	buc	5,000	
19	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL UNI LED 32W	100 buc	0,140	
20	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC.OPL ECO LED600 26W	100 buc	0,050	
21	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC.OPL ECO LED600 30W  IP65	100 buc	0,440	
22	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W (IP44) экономная лампа	100 buc	0,020	
23	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete  GW80238	100 buc	0,090	
24	2451088
	Cutie pentru cablu	buc	150,000	
25	2451089
	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	140,000	
26	08-03-591-10
	Priza etansat 250В 16А IP44 с крышкой с 3 заземл.контактом	100 buc	0,450	
27	08-03-525-7
	Priza etansat 250В 16А IP44  с крышкой с 5 заземл.контактом + вилка	set	26,000	
28	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,020	
29	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,110	
30	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,020	
31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	21,400	
32	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,400	
33	590-4002
	Cablu ВВГнг-LsLTx-3*1.5	m	790,000	
34	590-4003
	Cablu ВВГнг-LsLTx-3*2.5	m	680,000	
35	590-4004
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*2.5	m	240,000	
36	590-4005
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*6	m	275,000	
37	590-4006
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*10	m	90,000	
38	590-4007
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*16	m	15,000	
39	590-4008
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*70	m	20,000	
40	590-4009
	Cablu ВВГнг-LsLTx-5*95	m	30,000	
41	590-4002
	Cablu ВВГнг(A)-FRLTX-3*1.5	m	410,000	
42	590-4003
	Cablu ВВГнг(A)-FRLTX-3*4	m	30,000	
43	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane	100 m	0,600	
44	Pretul firmei
	Canal metalic 100x80x2	m	30,000	
45	Pretul firmei
	Canal metalic 60x40x2 	m	30,000	
46	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	
47	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,050	
48	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	2,750	
49	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,700	
50	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	6,800	
51	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	12,000	
52	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,360	
53	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,080	
54	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,360	
55	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,080	
56	24515
	Clipsa pentru cablu	buc	300,000	
57	Scoaba
	Scoaba	buc	60,000	
58	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	20,000	
59	RpED17A
	Demontarea cablurilor	m	200,000	
60	RpEE24A
	Demontarea intrerupatoare,  prize	buc	20,000	
		2. Lucrari de constructie			
61	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	86,000	
62	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	280,000	
		3. Utilaj			
63	Pretul firmei
	Panou de distributie din metal cu lacat, montare aparenta, IP 31, pentru 24 module Legrand	buc	1,000	
64	Pretul firmei
	Intreruptor DX3/IS 3Р 250 А	buc	1,000	
65	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-160A	buc	1,000	
66	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-63A	buc	1,000	
67	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-20A	buc	1,000	
68	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-16A	buc	1,000	
69	Pretul firmei
	Sigurante ПН2-250 (CC-4245)	buc	3,000	
70	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-16A	buc	1,000	
71	Pretul firmei
	Automat TX3/3P/C-16A (ABP)	buc	2,000	
72	Pretul firmei
	Panou de distributie din metal cu lacat, montare aparenta, IP 31, pentru 36 module Legrand	buc	1,000	
73	Pretul firmei
	Intreruptor DX3/IS 3Р 100 А	buc	1,000	
74	Pretul firmei
	Automat AВДT-DX3/2P/16А/30мА	buc	14,000	
75	Pretul firmei
	Automat AВДT-DX3/2P/16А/10мА	buc	5,000	
76	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/16А/30мА	buc	3,000	
77	Pretul firmei
	Panou de distributie din metal cu lacat, montare aparenta, IP 31, pentru 48 module Legrand	buc	1,000	
78	Pretul firmei
	Intreruptor DX3/IS 3Р 250 А	buc	1,000	
79	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/16А/30мА	buc	3,000	
80	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/32А/10мА	buc	3,000	
81	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/20А/30мА	buc	1,000	
82	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/25А/30мА	buc	1,000	
83	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/40А/30мА	buc	3,000	
84	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/32А/30мА	buc	2,000	
85	Pretul firmei
	Automat AВДT-TX3/4P/10А/30мА	buc	1,000	
86	Pretul firmei
	Panou de distributie din metal cu lacat, montare aparenta, IP 31, pentru 28 module Legrand	buc	1,000	
87	Pretul firmei
	Intreruptor DX3/IS 3Р 100 А	buc	1,000	
88	Pretul firmei
	Automat DX3-E/1P/B-10A	buc	15,000	
89	Pretul firmei
	Panou de distributie din metal cu lacat, montare aparenta, IP 31, pentru 12 module Legrand	buc	1,000	
90	Pretul firmei
	Intreruptor DX3/IS 3Р 100 А	buc	1,000	
91	Pretul firmei
	Automat DX3-E/1P/B-10A	buc	5,000