Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice (II)

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice (II) |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Panou LED |  |  |  | Lungimea: 596 - 598 mm; Lățimea: 596 - 598 mm; Puterea consumată: 40-45W; Flux luminos: minim - 3200 Lm Temperatura culoare: 6000K - 6500K; Tensiunea de alimentare: AC 180-240V; Protecția: minim IP20; Frecvența: 50/60 Hz; Temperatura de operare: -20…+40 °C; Mod instalare: incastrat; Material carcasă: metal + plastic; Material dispersor: plastic; Culoare carcasă și dispersor: alb mat; Garanția: minim 24 luni; |  |  |
| Lot nr. 2 Becuri LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Bec LED 15W - 18W E27 |  |  |  | Puterea: 15 W - 18 W; Tensiunea: 170-240V; Soclul: E27; Material dispersor: termoplastic; Dimensiuni: L x l – 120-140 x 60 -70mm; Culoarea luminozității: 6000 - 6500K; Flux luminos: minim 1300Lm; Protecția: minim IP20; Temperatura de operare: - 20…+40 °C; Garanția: minim 24 luni; |  |  |
| 2.2 Bec LED 30W |  |  |  | Puterea: 30W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: termoplastic; Dimensiuni (mm) L x l: 170-180 x 90-120 mm; Fluxul luminos: minim - 2800 Lm; Culoarea luminozității: 6000 - 6500K; Carcasă: termoplastic Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: - 20.. +40 °C; Garanţia: minim 24 luni; |  |  |
| 2.3 Bec LED 9W - 10W |  |  |  | Puterea: 9W - 10W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: termoplastic; Dimensiuni: L x l – 105-115 x 60-70mm; Fluxul luminos: minim 900 Lm; Culoarea luminozității: 6000 – 6500K; Carcasă: termoplastic; Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: -20…+40°C; Garanţia: minim 24 luni; |  |  |
| Lot nr. 3 Corp de iluminat (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Iluminator LED 12-13W |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 - 6500K; Puterea: 12 - 13W; Tip: LED; Flux luminos: minim 800 Lm; Tensiunea: 170-240V; Diametru: 160 – 180mm; Înălțimea: 30 – 40mm; Forma: rotund; Culoarea corpului: alb; Durata de funcționare: minim 24000 ore; Materialul corpului: aluminiu; Mod instalare: aparent Protecția: minim IP20. Garanţia: minim 24 luni; |  |  |
| 3.2 Iluminator LED 18 - 20W |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 - 6500K; Puterea: 18 - 20W; Tip: LED; Flux luminos: minim 1200Lm; Tensiunea: 170-240V; Diametru: 217 – 225mm Înălțimea: 30 - 40 mm; Forma: rotund; Culoarea corpului: alb; Durata de funcționare: minim 24000 ore; Materialul corpului: aluminiu; Mod instalare: aparent Protecția: minim IP20 Garanţia: minim 24 luni; |  |  |
| 3.3 Iluminator LED 25 - 27W |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 - 6600K; Puterea: 23 - 27W; Tip: LED; Flux luminos: minim 1600 Lm; Tensiunea: 170-240V; Diametru: 280-310mm; Înălțimea: 30 -40mm; Forma: rotund; Durata de funcționare: minim 24000 ore; Culoarea corpului: alb; Materialul corpului: aluminiu; Mod instalare: aparent; Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: - 20… +40 °C; Garanţia: minim 24 luni. |  |  |
| Lot nr. 4 Bloc de alimentare electronic LED driver |  |  |  | Puterea: 200W; Tensiunea de intrare: 170-265V AC; Frecvența: 50/60 Hz; Tensiunea de ieșire: 12V DC; Curentul de ieșire: 16 - 19A; Gradul de protecție: minim IP65 Garanția: minim 12 luni |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Aparatură de iluminat și lămpi electrice (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Lot nr. 1 Panou LED | Buc. | 800 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice din data semnării contractului, cu transportul Furnizorului. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 2. Becuri LED (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Bec LED 15W - 18W | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Bec LED 30W | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Bec LED 9W - 10W | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 3. Corp de iluminat (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 3.1 Iluminator LED 12 - 13W | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Iluminator LED 18 - 20W | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Iluminator LED 25 - 27W | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 4 Bloc de alimentare electronic LED driver | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.  42

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________