|  | # MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC str. N. Testemiţanu nr. 30 MD-2025, mun. Chişinău Tel. +373 22 725970; Fax + 373 22 733363; www.onco.md; e-mail: anticamera@onco.md |  |
| --- | --- | --- |

Achiziționarea a 17769 seturi FOBT ( test imunologic de depistare a sângelui ocult în masele fecale),	Specificație tehnică:

–  	Dispozitiv test FOBT propiu zis sa fie prezentat prin caseta de testare sigilată ermetic cu 2 ferestre: una pentru probă, a doua pentru testare cu indicatorii C-Control  și T-test, poziționați lateral ferestrei de testare;

- Tub de colectare a probei – tub cu capac cu filet ce conșine soluție de tampon cu extracție;

Sunt necesare kit-uri de testare ambulate individual ce vor conține:

1. Dispozitiv FOBT teste 2. tubul de colectare, 3. instrucțiuni de utilizare în limba de stat.