- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul: Echipament medical

Autoritatea contractantă: Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

1. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucţiune pentru ofertanţi, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziţie publică privind achiziționarea dispozitivelor medicale.

2. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

3. Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare – DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română.

4. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

5. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

6. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

7. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

8. Criteriile de atribuire, de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

9. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al achiziţiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

10. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentaţia de atribuire şi de a livra  bunurile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit.

11. În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară sau a capacităţilor tehnice şi profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

12. În ceea ce priveşte criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

13. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociaţiile trebuie să demonstreze o experienţă proporţională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

14. Capacitatea economică şi financiară, cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

15. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 din Ordinul MF 115/2021 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 şi nr.18 din Ordinul MF 115/2021) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic şi profesional (anexele nr.17, nr.19 şi nr.20 din Ordinul MF 115/2021), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât şi resurse tehnice şi profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorităţii contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât şi tehnică şi profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 şi pct.23 din Ordinul MF 115/2021 care determină excluderea din procedura de atribuire.

16. Furnizorul este obligat să livreze bunurile pe perioada anului 2023, conform criteriilor descrise în Specificația tehnică (Anexa nr. 22.)

În cazul în care nu va fi respectat graficul de livrare prevăzut  în contract,  Autoritatea contractantă va aplica penalităţi în conformitate cu partea II a contractului ”Condiții speciale” din Contractul model, anexă la prezentul caiet de sarcini.

17. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului. La achitarea Bunurilor livrate se va ține cont de prețul unitar stabilit pe poziție a ofertei cîștigatoare și cantitatea Bunurilor livrate. Achitarea se va efectua în baza e-facturii emise cu ciclu lung.

18. Pe perioada valabilității contractului valoarea totală a contractului poate fi modificat doar prin acord adițional. În costul ofertei sunt incluse toate taxele aferente livrării Bunurilor.

19. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

20. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine –Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri. Propunerea financiară conţine – Specificaţii de preţ (anexa nr. 23);

3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire.

21. Toate documentele menţionate la pct. 21 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

22. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu specificatii tehnice prevăzute în Anunțul de participare .

23. Ofertantul are obligaţia, prin depunerea declaraţiei privind valabilitatea ofertei, de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentaţia de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

24. Perioada de livrare a Bunurilor este: anul 2023

25. Termeni si conditii de livrare: Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de pînă la 45 zile de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate la sediul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. Romana, 1.  La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa.

26. Preţurile pentru bunurile solicitate se indică în MDL  cu două cifre după virgulă.

27. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

28. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

29. Documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE, care conţin date cu caracter personal, pot fi prezentate separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa de email achiziții.crepor21@gmail., la solicitarea autorităţii contractante.

30. În cazul asocierii conform pct.15 din Ordinul MF 115/2021, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr.6 din Ordinul MF 115/2021.

31. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

32. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

33. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

34. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanţe între informaţiile prezentate de către operatorul economic în DUAE şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă şi neconformă, şi se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

35. Operatorul economic a cărui informaţie prezentată în DUAE corespunde cerinţelor/condiţiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunţ de participare are obligaţia să prezinte la cerere şi fără întârziere documentele justificative.

36. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

37. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în anunţul de participare, inclusiv în documentaţia de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic, ea se respinge de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

38. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

39. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

40. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

41. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informaţiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

42. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

43. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

44. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător este obligat de a completa şi prezenta declaraţia cu privire la beneficiariiii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii ilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

45. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice

46. La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluţionarea oricăror contestaţii, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţii publice, în conformitate cu termenii şi condiţiile indicate în documentaţia de atribuire.

47. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) DUAE

2) Cerere de participare

3) Declaraţie privind valabilitatea ofertei

5) Specificaţii tehnice

6) Specificaţii de preţ

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor tehnice și financiare.

48. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1)  Dovada inregistrarii persoanei juridice;

2) Certificat de atribuire a contlui bancar

3) Certificate de conformitate (TUV, CE, ISO)

4)  Documente confirmatoare (prospecte) si documente tehnice de confirmare a specificatiilopr prezentate, în limba română

5)  Declaratie privind perioada de garantie a bunurilor

6) Declaratia privind beneficiarii efectivi

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor de calificare și selecție.

Conducătorul grupu lui de lucru:                            Nicolai ISCHIMJI______________ /

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lotul I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru terapie cu curenți pulsativi de intensitate mică |  |  |  | Aparatul efectuează tratamente cu următoarele tipuri de curent: - curenti interferentiali: clasici, izoplanari, premodulati, intrerupti - curenți diadinamici conform lui Bernard - tip DF, MF, RS, MM, CP, LP - cu setare de secvență - curenți pulsați de medie frecvență modulați în triunghi, dreptunghi, trapez și sinusuri, fiecare unipolar și bipolar - pentru stimularea paraliziei flasce - stimularea paraliziei spastice în modul dublu canal (tonoliză conform Hufschmidt și Jantsch) - TENS (cu opțiune de modulare aleatorie) - TENS BURST (cu opțiune de modulare aleatorie) - Stimulare HV (tensiune înaltă) ,CSM(regimul 3si4) - curent de Kotz (stimulare rusă) (standard și reglementat) - curent de Traebert (Ultra Reitz) (2-5) (standard și reglementat) - faradic și neoparadic - curent galvanic - ionoforeza Parametri tehnici - Conexiune prin cablu - tip Lemo - Seturi de parametri pre-înregistrate gata de utilizare pentru cazuri tipice (peste 100 de articole) - Reglarea individuală a parametrilor de tratament - Setarea secvenței curenților diadinamici - Memorie pentru până la 50 de seturi de parametri definite de utilizator - Două circuite de tratament (reglare independentă a volumului) - Electro-diagnostic ușor de utilizat (puncte curbe I/t, calcul automat al coeficienților); ultimele date utilizate sunt stocate în memorie - Mod electro-gimnastică cu reglare largă - Detectarea si semnalizarea intreruperilor in circuitele de iesire - Contoare de timp de tratament și numărul de tratamente Date tehnice frecvența curentului de interferență 1-200 Hz curent de interferență (RMS) 0-60 mA curent galvanic (mediu) 0-50 mA curent diadinamic curent la DF (medie) 0-30 mA curent la MF (medie) 0-15 mA Frecvența TENS și HV 1-200 Hz Timp puls TENS și HV 50-250 µs TENS, HV, KOTZ, Ultra Reiz, curenți faradici , curenți sinusoidali modulați Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lotul II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de magnetoterapie cu trei tipuri de emițători |  |  |  | Dispozitivul include trei tipuri de emițători: emițător principal - OI (constă din 4 linii de emitere interconectate, fiecare dintre ele constând din 4 inductori); - o linie emițătoare flexibilă separată - LIG (constă din 6 inductori); - emițător local (LI). - Emițător local suplimentar (LI): - diametru emițător - 21 cm; - adâncimea de penetrare a câmpului magnetic generat - de 16-18 cm, - puterea câmpului magnetic pulsat - până la 45 mT. Unitate de alimentare și control - 1 bucată Emițător principal - 1 bucată Rigla emițătoare flexibilă - 1 bucată Indicator de câmp magnetic - 1 bucată Emițător local - 1 bucată Curea - 1 buc. Mâner - 2 buc Trepied - 2 buc Cheie hexagonală îndoită (imbus) 3 mm - 1 buc Cârlig - 1 bucată Suport grup tambur - 2 buc. Manual de utilizare - 1 bucata Specificații: Alimentare de la rețea (120-220 + - 22) V, 50-60 Hz Inductie magnetica de la 2 la 45 mT Directivitate fixă ​​a câmpului magnetic Frecvența de repetiție a pulsului de la 1 la 100 Hz Timpul de funcționare este setat în intervalul de la 1 la 30 de minute Numărul de programe setate - min 50 Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lotul III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat cu iradiere locală cu raze ultraviolete (RUV-terapia) |  |  |  | Caracteristici Aparatul funcționează timp de ore prelungit Lampa sursa de radiatii DRT 400 Iradierea în domeniul spectral efectiv 220-400 nm, W/m2 45 Aria de iradiere de lucru, m 0,185x0,295 Coeficient de denivelare de iradiere 0,7 Timp de setare a modului de funcționare, min 15 Timp de funcționare continuă, h 8 Controlul dispozitivelor electromecanice Dimensiuni totale (Lxlxh), mm 820x680x1750 Greutatea unității electronice, kg 12 Greutate set, kg 0,25 Tensiune de alimentare, V 220 Frecvența de alimentare, Hz 50 Consum de energie, V*A 1300 In complect ochelari de protective -2buc. Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lotul IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunete |  |  |  | Ecran grafic color cu panou tactil – min 4,3” Mod de operare - ecran tactil și butoane. Sonde cu dublă frecvență: 1MHz și 3,3MHz în dimensiunea de 5cm2 sau 1cm2 Mod de lucru - continuu si pulsat Două versiuni de mâner ergonomic Sonde rezistente la apa Reglarea factorului de sarcină pe impuls - lină sau discretă Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul Programe presetate pentru boli tipice Contoare de număr și timp de tratament Accesorii standard - gel terapeutic, manualul utilizatorului, siguranța de rezervă, capete cu ultrasunete: SU-5: suprafata 5cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz SU-1: suprafata 1,33cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz: Parametrii ultrasunetelor putere continua - 2,5W/cm2 putere impuls de vârf - 3W/cm2 frecvența radiației - 1MHz sau 3,3MHz frecventa pulsului - 10-150Hz neted: 5 – 100%, un pas 5% discret: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Alți parametri ceas de tratament - 1 sec - 30 min alimentare cu rețea monofazată - ~230V 10%, 50Hz Clasa de siguranta electrica I B Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lotul V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru galvanizare și electroforeză medicamentoasă |  |  |  | Tensiunea de alimentare in rețea - 220V; - Frecventa retelei - 50 Hz; - Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; - Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; - Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; -Consumul de energie nu mai mult de 11A - Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; - Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. Set complet de galvanizare: (aparat pentru electroforeza, 2 fire pacient bifurcate, 2 fire pentru un singur pacient, set de electrozi de plumb- 2, bandaj de cauciuc-2) Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lotul VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru combina fizioterapie DARSONVAL Pieptene – 2 buc Ciupercă mare – 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat local pentru laserterapie |  |  |  | Aparat predestinat pentru a efectua terapia cu laser folosind intervalele spectrale roșii (630-670 nm) și infraroșii (800-950 nm). Lungimea de undă a radiației laser roșu 630-670 nm Puterea maximă de ieșire a radiației laser roșu 50 mW Lungimea de undă a radiației laser continue în infraroșu 800-950 nm Putere maximă de ieșire în infraroșu radiație laser constantă 100 mW Frecvența de modulare a laserului 1 - 200 Hz +/- 10% Dimensiunea zonei de impact (la o distanță de 1240 mm de fereastra de ieșire a scanerului), nu mai puțin de 300 * 300 mm Consum de energie, nu mai mult de 40 W Alimentare 220 V / 50 Hz Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii; In termen de 45 de zile din data semnării contractului, conform condițiilor Incotermes 2020. Bunurile vor fi livrate la sediul autorității contractante.. - Lotul I. 33100000-1; Aparat pentru terapie cu curenți pulsativi de intensitate mică; Buc.; 2. Lotul II. 33100000-1; Aparat de magnetoterapie cu trei tipuri de emițători; Buc.; 4. Lotul III. 33100000-1; Aparat cu iradiere locală cu raze ultraviolete (RUV-terapia); buc; 1. Lotul IV. 33100000-1; Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunete; buc; 2. Lotul V. 33100000-1; Aparat pentru galvanizare și electroforeză medicamentoasă; Buc.; 2. Lotul VI. 33100000-1; Electrozi pentru combina fizioterapie DARSONVAL Pieptene – 2 buc Ciupercă mare – 2 buc; Buc.; 4. Lotul VII. 33100000-1; Aparat local pentru laserterapie; Buc.; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |