WinСмета2000

| Servicii de reparatie capitala trafo 400/6/0.4 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 76 050,00 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie si muntare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul admiterea echipei la PT |  | h-om | 4,000 | 57,66 | 230,64 |
| 2 | 08-01-062-3 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 7 t (Demontarea k=0.5) |  | buc | 2,000 | 3 205,53 | 6 411,07 |
| 3 | 08-01-062-3 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 7 t - montarea |  | buc | 2,000 | 7 089,87 | 14 179,74 |
| 4 | 08-01-064-1 |  | Uscarea uleiului de transformatoare (Scurgerea) |  | t | 0,800 | 1 279,80 | 1 023,84 |
| 5 | 08-01-065-1 |  | Umplerea transformatoarelor cu ulei uscat de transformatoare |  | t | 0,800 | 814,15 | 651,32 |
| 6 | 08-03-522-29 |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 400 A demontarea k=0.5 |  | buc | 4,000 | 277,33 | 1 109,32 |
| 7 | 08-03-522-29 |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 400 A |  | buc | 4,000 | 587,21 | 2 348,85 |
| 8 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  | buc | 9,000 | 438,22 | 3 943,94 |
| 9 | RpEP20A |  | Vopsirea punctului de alimentare |  | buc | 9,000 | 34,60 | 311,36 |
| 10 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 9,000 | 10,38 | 93,41 |
| 11 |  |  | Vopsea |  | kg | 2,000 | 54,70 | 109,40 |
| 12 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc | 9,000 | 1 224,90 | 11 024,10 |
| 13 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 1,000 | 274,11 | 274,11 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 41 711,10 |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  | 5 821,95 |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 7,00 % |  |  | 125,61 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 47 658,66 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 50,00 % |  |  | 12 129,07 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 107 446,39 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 3 587,27 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie si muntare |  |  |  | 63 375,00 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 24 258,13 |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 63 375,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 12 675,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 76 050,00 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 24 258,13 |

| Intocmit | (SRL ELECTROSTANDART) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Servicii de reparatie capitala trafo 400/6/0.4 | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

|  |  |  | Valoarea de deviz 76 050,00 lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | U/M | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 201,69 | 57,66 | 11 629,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 79,42 | 57,66 | 4 579,35 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 139,60 | 57,66 | 8 049,34 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 24 258,13 |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,03 | 8 500,00 | 255,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,26 | 25,40 | 82,80 |
| 3. | 1019089 | Hirtie filtrata | m2 | 10,40 | 14,50 | 150,80 |
| 4. | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 60,00 | 14,50 | 870,00 |
| 5. | 1019852 | Vopsea | kg | 2,00 | 54,70 | 109,40 |
| 6. | 1030006 | Tevi de 50 mm, grosimea peretelui 3 mm | m | 1,50 | 25,00 | 37,50 |
| 7. | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,50 | 17,74 | 8,87 |
| 8. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,00 | 7,10 | 42,60 |
| 9. | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,02 | 9 500,00 | 190,00 |
| 10. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,79 | 60,00 | 47,40 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 1 794,37 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17,40 | 550,00 | 9 570,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 | h-ut | 0,16 | 25,00 | 4,00 |
| 3. | 310155 | Grup electrogen pentru pompare, 7,2 m3/h | h-ut | 1,05 | 250,00 | 262,50 |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,28 | 50,00 | 114,00 |
| 5. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 7,20 | 450,00 | 3 240,00 |
| 6. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 5,82 | 35,00 | 203,70 |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 12,58 | 180,00 | 2 264,40 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 15 658,60 |

|  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  | 63 375,00 |
|  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  | 12 675,00 |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  | 76 050,00 |
|  |  | Intocmit | (SRL ELECTROSTANDART) |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Servicii de reparatie capitala trafo 400/6/0.4 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie si muntare |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A | Accesul admiterea echipei la PT | h-om |  |  | 57,66 |
|  | 713701001 | Electromontor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| 2 | 08-01-062-3 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 7 t (Demontarea k=0.5) | buc |  |  | 3 205,53 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,5000 | 57,66 | 1 282,93 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,8000 | 550,00 | 1 595,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,6400 | 180,00 | 327,60 |
| 3 | 08-01-062-3 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 7 t - montarea | buc |  |  | 7 089,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,5000 | 57,66 | 2 565,87 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0150 | 8 500,00 | 127,50 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 | 7,10 | 21,30 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 30,0000 | 14,50 | 435,00 |
|  | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 | 9 500,00 | 95,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,8000 | 550,00 | 3 190,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,6400 | 180,00 | 655,20 |
| 4 | 08-01-064-1 | Uscarea uleiului de transformatoare (Scurgerea) | t |  |  | 1 279,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 57,66 | 962,92 |
|  | 1019089 | Hirtie filtrata | m2 | 13,0000 | 14,50 | 188,50 |
|  | 1030006 | Tevi de otel sudate, 50 mm, grosimea peretelui 3 mm | m | 1,8700 | 25,00 | 46,88 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 | 180,00 | 76,50 |
| 5 | 08-01-065-1 | Umplerea transformatoarelor cu ulei uscat de transformatoare | t |  |  | 814,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5100 | 57,66 | 202,52 |
|  | 310155 | Grup electrogen pentru pompare, 7,2 m3/h | h-ut | 1,3100 | 250,00 | 328,13 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5800 | 180,00 | 283,50 |
| 6 | 08-03-522-29 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 400 A demontarea k=0.5 | buc |  |  | 277,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,6700 | 57,66 | 249,96 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 50,00 | 9,50 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,9700 | 35,00 | 16,98 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 180,00 | 0,90 |
| 7 | 08-03-522-29 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 400 A | buc |  |  | 587,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,6700 | 57,66 | 499,91 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8140 | 25,40 | 20,70 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1980 | 60,00 | 11,85 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,9700 | 35,00 | 33,95 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 180,00 | 1,80 |
| 8 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc |  |  | 438,22 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,6000 | 57,66 | 438,22 |
| 9 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc |  |  | 34,60 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| 10 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |  | 10,38 |
|  | 713701001 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
| 11 |  | Vopsea | kg |  |  | 54,70 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,0000 | 54,70 | 54,70 |
| 12 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |  | 1 224,90 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | 57,66 | 864,90 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | 450,00 | 360,00 |
| 13 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  | 274,11 |
|  | 713701001 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 | 57,66 | 265,24 |
|  | 313013482 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 | 17,74 | 8,87 |

| Intocmit | (SRL ELECTROSTANDART) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |