CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( 19" шкаф для оборудования 9U x 600 mm, настенный ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный ) | buc | 2,0000 |  |  |
| 3 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata ) | buc | 40,0000 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata | buc | 40,0000 |  |  |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza 1xRJ45 ( UTP ) | buc | 44,0000 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Priza 1xRJ45 ( UTP ) LexCom | buc | 44,0000 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Panou frontal Mozaic 80x80x alb CS5-12M | buc | 84,0000 |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( плинт LSA-PLUS-NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар ) | buc | 11,0000 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Плинт LSA-PLUS-NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар | buc | 11,0000 |  |  |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( коммутационная панель 48 х RJ45 кат. 5е FTP, 19", 2U ) | buc | 4,0000 |  |  |
| 11 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organizator pentru cablu de 19U cu capac, 2U, negru ) | buc | 2,0000 |  |  |
| 12 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( коммутатор 19", SWITCH 24 10/100, 1U ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 13 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 45,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Cablu UTP, cat. 5 4х2 | m | 4 500,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 2,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Кабель-канал с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS | m | 200,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Соединение на стык боковое для кабель-канала с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS | buc | 95,0000 |  |  |
| 18 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,2000 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat 50x200x2000 | m | 120,0000 |  |  |
| 20 | 245534 | Consola ML200 DKS | buc | 162,0000 |  |  |
| 21 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Profil perforat 30x20x2000 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Шпилька М8х2000 | buc | 2,0000 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Саморез с дюбелем F 4.5x60 | buc | 490,0000 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Гайка с насечкой оцинкованная М6 | buc | 480,0000 |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Винт с квадратным подголовником, оцинкованный М6х10 | buc | 480,0000 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Анкер распорный с болтом, оцинкованный М8 | buc | 324,0000 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Гайка М8 | buc | 12,0000 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Шайба ШМ8 | buc | 12,0000 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Анкер забиваемый М8х30 | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor | 19" шкаф для оборудования 9U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) | buc | 2,0000 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Коммутационная панель 48 х RJ45 кат. 5е FTP, 19", 2U | buc | 4,0000 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Коммутатор 19", SWITCH 24 10/100, 1U | buc | 8,0000 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Organizator pentru cablu de 19U cu capac, 2U, negru | buc | 2,0000 |  |  |