| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Materiale electrotehnice (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Corp de iluminat LED ermetic |  |  |  | Puterea: 80w; Temperatura: 5000-6000K Gradul de protecție: IP 54-65 Dimensiuni: 2400x69x50mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.2. Corp de iluminat LED industrial |  |  |  | Model: PL-HB200B-CW sau echivalent Puterea: 200W; Gradul de protecție: IP65 Temperatura: 6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător |  |  |  | Tip lampă: T5; Puterea: 8w Temperatura: 5000-6500 K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător |  |  |  | Tip lampă: T5; Puterea: 16 w Temperatura: 5000-6500 K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.5. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 36W; Dimensiuni:1200x113x40mm Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000-6500K Model: PL-DPL36B-CW sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.6. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 600x113x40mm Model: PL-DPL18B-CW sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.7. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 25W Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: diametru 300mm înălțimea 30mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare |  |  |  | Puterea: 15-20W; Gradul de protecție: IP 20 Temperatura: 6000-6500K Model: PL-CLSP15W sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.9. Corp de iluminat led |  |  |  | Puterea: 36-40W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 1235x130x45mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.10. Corp de iluminat led |  |  |  | Puterea: 18-20W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 65x130x45mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.11. Corp de iluminat LED |  |  |  | Tip LED; Puterea 21W; Temperatura culoare 6500K Flux luminos 1470-1700Lm Senzor de mișcare |  |  |  |  |
| 1.12. Corp pentru iluminarea tablou |  |  |  | Tip LED; Puterea 12W Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 960Lm; Lungimea 600 mm |  |  |  |  |
| 1.13. Panel led intern |  |  |  | Puterea: 40-48 W Temperatura: 6000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.14. Panel led extern |  |  |  | Puterea: 40-48 W Temperatura culoare: 6000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.15. Spot LED rotund aplicat |  |  |  | Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K Model: SPL1-30W sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 1.16. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare |  |  |  | 1m bara cu 3 proiectoare 3xGU10 max.20*3 Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K |  |  |  |  |
| Lot nr. 2 Proiectoare LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Proiector LED ermetic |  |  |  | Puterea: 20W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 2.2. Proiector LED ermetic |  |  |  | Puterea: 50W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| Lot nr. 3 Becuri, lămpi si tuburi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bec |  |  |  | Putere – 60 W; Clasa energetic E27 Tensiune 220v |  |  |  |  |
| 3.2. Bec LED |  |  |  | Putere – 8-10W; Clasa energetic E14; Temperatura: 6000-6500K Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.3. Bec LED |  |  |  | Putere 10W; Clasa energetic: E27; 6000-6500K Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.4. Bec LED |  |  |  | Putere: 15W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.5. Bec LED |  |  |  | Putere: 60-80W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garanţie - 24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.6. Bec |  |  |  | HPML (RVL) - 250W; Clasa energetic: E40 Termenul de garanţie - 12 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.7. Bec |  |  |  | HPML (RVL) - 500W Clasa energetic: E40 Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurări |  |  |  |  |
| 3.8. Lampă de masa LED |  |  |  | Puterea: 10W; Temperatura: 6000-6500K Descriere întrerupător senzor; Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.9. Lampa LT-18 |  |  |  | Lampa LT-18; 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.10. Lampa LT-36 |  |  |  | Lampa LT-36; 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.11. TUB LED |  |  |  | T 8; LT-36; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| 3.12. TUB LED |  |  |  | T 8; LT-18; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 Prize, întrerupătoare și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Priză internă Euro |  |  |  | Priză internă Euro unică monopolara (alba) 10/161-16A Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |  |
| 4.2. Priză internă |  |  |  | Priză internă unică monopolara fără împământare (alba) 10/161-16A; Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |  |
| 4.3. Priză internă Euro |  |  |  | Priză internă Euro dublă 10/161-16A |  |  |  |  |
| 4.4. Priză internă dublă fără împământare |  |  |  | Priză internă dublă fără împământare 10/161-16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |  |
| 4.5. Priză internă triplă |  |  |  | Priză internă tripla 10/161-16A Gradul de protecție: IP 20 |  |  |  |  |
| 4.6. Priză externă dublă ermetică |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54-65 |  |  |  |  |
| 4.7. Priză mobilă |  |  |  | Curentul nominal - 32 A; Numărul de poli - 3P+PE+N Frecventa - 50 Hz; Gradul de protecție - IP 67 Tensiunea nominală - 380 V |  |  |  |  |
| 4.8. Bloc de priză cu 3 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |  |  |
| 4.9. Bloc de priză cu 3 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54 Tensiune 250V |  |  |  |  |
| 4.10. Bloc de priză cu 4 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |  |  |
| 4.11. Bloc de priză cu 6 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |  |  |
| 4.12. Bloc de priză cu 5 intrări |  |  |  | Bloc cu 5 intrări euro Tensiunea: 250V; Curent - 16A |  |  |  |  |
| 4.13. Întrerupător intern monopolar (alb) |  |  |  | 10/16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |  |  |
| 4.14. Întrerupător extern monopolar |  |  |  | 10/16A Gradul de protecție: IP54-65 |  |  |  |  |
| 4.15. Starter(demaror) |  |  |  | 65W; S10 |  |  |  |  |
| 4.16. Starter (demaror) |  |  |  | 22W; S2 |  |  |  |  |
| 4.17. Fișă electrică cu inel |  |  |  | nr. poli – 2P+E; Tensiune: 220v |  |  |  |  |
| 4.18. Fișă electrică |  |  |  | nr. Poli – 2P+N Curent (A) – 16A Tensiune (V) – 230 V |  |  |  |  |
| 4.19. Dulie (патрон) |  |  |  | Dulie (патрон) E 27; Model 11-8819 sau echivalent |  |  |  |  |
| 4.20. Doze p/u prize intern |  |  |  | 60*40 din plastic |  |  |  |  |
| 4.21. Doze p/u cabluri externe |  |  |  | 10*10; Gradul de protecție IP54-65 |  |  |  |  |
| Lotul nr. 5 Conectori și Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Conector de criptare |  |  |  | BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video -For inner conductor of 0.6 mm and insulated diameter up 4.6 mm - Connector: BNC male - Impedance: 75Ω - Options: Crimp |  |  |  |  |
| 5.2. Conector |  |  |  | Conectori XLR, male 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved screening when plugging |  |  |  |  |
| 5.3. Conector |  |  |  | Conectori XLR, female 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved ground contact - Improved pin contact with a solder stop |  |  |  |  |
| 5.4. Cablu video digital |  |  |  | HD-SDI - digital video cable: Construction: -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm -insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm -shielding - AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature -30°C / +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - 75 Ω ± 1% -aplication – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m |  |  |  |  |
| 5.5. Cablu audio |  |  |  | Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded |  |  |  |  |
| 5.6. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 10 m |  |  |  |  |
| 5.7. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 5 m |  |  |  |  |
| 5.8. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 1 m |  |  |  |  |
| 5.9. Cablu video |  |  |  | Cablu Display Port - HDMI 3m |  |  |  |  |
| 5.10. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI-DVI 3m |  |  |  |  |
| 5.11 Fibra optica |  |  |  | Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M |  |  |  |  |
| Lot nr. 6 Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Prelungitor |  |  |  | Filtru electric cu 5 intrări lungimea firului pînă la 1.5m |  |  |  |  |
| 6.2. Prelungitor |  |  |  | Bobină, lungime – 25m 4 prize, Putere: 16A, Gradul de protecție: IP-57 |  |  |  |  |
| 6.3. Prelungitor |  |  |  | Lungime – 5m; 4 prize, împământare Curent: 16A, Gradul de protecție: IP-57 |  |  |  |  |
| 6.4. Prelungitor |  |  |  | Număr prize - 1 Lungimea cablului - 5 m Curent (A) - 10 A Tensiune (V) - 220 - 240 V Numărul de fire - 2 * Gradul de protecţie (IP) - IP20 Modelul IEK YШ-01PB sau echivalentul |  |  |  |  |
| 6.5. Prelungitor cu întrerupător |  |  |  | Macel MGP-214, 16A, 3 intrări |  |  |  |  |
| Lotul nr. 7 Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Bandă izolantă |  |  |  | PVC 0.13*19*20 Tip material: polietilen |  |  |  |  |
| 7.2. Bandă izolantă |  |  |  | Bandă izolantă - Lățime (mm): 20; Lungime: 60m, Tip material: Polimer |  |  |  |  |
| Lot nr. 8 Accesorii de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Forbox ǿ 4mm |  |  |  | ǿ 4mm planca 10 buc |  |  |  |  |
| 8.2. Forbox ǿ 6mm |  |  |  | ǿ 6mm planca 10 buc |  |  |  |  |
| 8.3. Forbox ǿ 10mm |  |  |  | ǿ 10mm planca 10 buc |  |  |  |  |
| 8.4. Forbox ǿ 16mm |  |  |  | ǿ 16mm planca 10 buc |  |  |  |  |
| Lotul nr. 9 Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Diblu cu șurub |  |  |  | 6x40 |  |  |  |  |
| 9.2. Diblu cu șurub |  |  |  | 6x60 |  |  |  |  |
| 9.3. Șurub p/u metal |  |  |  | 4.2x70 |  |  |  |  |
| 9.4. Șurub p/u metal |  |  |  | 3.5*25 |  |  |  |  |
| 9.5. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 7mm |  |  |  |  |
| 9.6. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 8mm |  |  |  |  |
| 9.7. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 9mm |  |  |  |  |
| 9.8. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 10mm |  |  |  |  |
| 9.9. Hamut coliere de plastic |  |  |  | 5*500 |  |  |  |  |
| Lotul nr. 10 Ventilator incorporabil |  |  |  | Q150 Tensiune (V) - 220 - 240 V Puterea (W) - 20 W Dimensiuni - 205 x 205 mm Debit de aer - 200 m3/h Turaţii la mersul în gol - 1800 rot/min Culoare: gri Gradul de protecţie (IP) - IP24 Model – 150mm |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrotehnice (repetat). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Materiale electrotehnice (repetat); MD47ML000000002251206328. 31500000-1; Lot nr. 1 Corpuri de iluminat; în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.. 1.1. Corp de iluminat LED ermetic; buc; 10. 1.2. Corp de iluminat LED industrial; buc; 20. 1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător; buc; 20. 1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător; buc; 20. 1.5. Corp de iluminat led extern; buc; 20. 1.6. Corp de iluminat led extern; buc; 20. 1.7. Corp de iluminat led extern; buc; 20; în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.; MD47ML000000002251206328. 1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare; buc; 20. 1.9. Corp de iluminat led; buc; 30. 1.10. Corp de iluminat led; buc; 30. 1.11. Corp de iluminat LED; buc; 10. 1.12. Corp pentru iluminarea tablou; buc; 2. 1.13. Panel led intern; buc; 40. 1.14. Panel led extern; buc; 40. 1.15. Spot LED rotund aplicat; buc; 10. 1.16. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare; buc; 5. TOTAL Lot nr. 1. Lot nr. 2 Proiectoare LED. 2.1. Proiector LED ermetic; buc; 10. 2.2. Proiector LED ermetic; buc; 10. TOTAL Lot nr. 2. Lot nr. 3 Becuri, lămpi si tuburi. 3.1. Bec; buc; 300. 3.2. Bec LED; buc; 100. 3.3. Bec LED; buc; 100. 3.4. Bec LED; buc; 200. 3.5. Bec LED; buc; 20. 3.6. Bec; buc; 20. 3.7. Bec; buc; 20. 3.8. Lampă de masa LED; buc; 10. 3.9. Lampa LT-18; buc; 300. 3.10. Lampa LT-36; buc; 300. 3.11. TUB LED; buc; 250. 3.12. TUB LED; buc; 250. TOTAL Lot nr. 3; în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.; MD47ML000000002251206328. 31500000-1; Lot nr. 4 Prize, întrerupătoare și accesorii. 4.1. Priză internă Euro; buc; 50. 4.2. Priză internă; buc; 100. 4.3. Priză internă Euro; buc; 50. 4.4. Priză internă dublă fără împământare; buc; 50. 4.5. Priză internă triplă; buc; 50. 4.6. Priză externă dublă ermetică; buc; 50. 4.7. Priză mobilă; buc; 10. 4.8. Bloc de priză cu 3 intrări; buc; 50. 4.9. Bloc de priză cu 3 intrări; buc; 10. 4.10. Bloc de priză cu 4 intrări; buc; 50. 4.11. Bloc de priză cu 6 intrări; buc; 40. 4.12. Bloc de priză cu 5 intrări; buc; 14. 4.13. Întrerupător intern monopolar (alb); buc; 50. 4.14. Întrerupător extern monopolar; buc; 50. 4.15. Starter(demaror); buc; 400. 4.16. Starter (demaror); buc; 400. 4.17. Fișă electrică cu inel; buc; 200. 4.18. Fișă electrică; buc; 25; în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.; MD47ML000000002251206328. 4.19. Dulie (патрон); buc; 20. 31500000-1; 4.20. Doze p/u prize intern; buc; 100. 4.21. Doze p/u cabluri externe; buc; 30. TOTAL Lot nr. 4. Lotul nr. 5 Conectori și Accesorii. 5.1. Conector de criptare; buc; 150. 5.2. Conector; buc; 40. 5.3. Conector; buc; 50. 5.4. Cablu video digital; m; 200. 5.5. Cablu audio; m; 100. 5.6. Cablu video; buc; 5. 5.7. Cablu video; buc; 10. 5.8. Cablu video; buc; 10. 5.9. Cablu video; buc; 5. 5.10. Cablu video; buc; 5. 5.11 Fibra optica; buc; 10. TOTAL Lot nr. 5. Lot nr. 6 Prelungitoare. 6.1. Prelungitor; buc; 1. 6.2. Prelungitor; buc; 1. 6.3. Prelungitor; buc; 1. 6.4. Prelungitor; buc; 1. 6.5. Prelungitor cu întrerupător; buc; 1. 31500000-1; TOTAL Lot nr. 6; în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.; MD47ML000000002251206328 MD47ML000000002251206328. Lotul nr. 7 Bandă izolantă. 7.1. Bandă izolantă; buc; 100. 7.2. Bandă izolantă; buc; 40. TOTAL Lot nr. 7. Lot nr. 8 Accesorii de montaj. 8.1. Forbox ǿ 4mm; planca; 100 planc. 8.2. Forbox ǿ 6mm; planca; 100 planc. 8.3. Forbox ǿ 10mm; planca; 100 planc. 8.4. Forbox ǿ 16mm; planca; 100 planc. TOTAL Lot nr. 8. Lotul nr. 9 Elemente de fixare. 9.1. Diblu cu șurub; buc; 1000. 9.2. Diblu cu șurub; buc; 1000. 9.3. Șurub p/u metal; buc; 1000. 31500000-1; 9.4. Șurub p/u metal; buc; 1000. 9.5. Scoabe de plastic; pachet; 10. 9.6. Scoabe de plastic; pachet; 10. 9.7. Scoabe de plastic; pachet; 10. 9.8. Scoabe de plastic; pachet; 10. 9.9. Hamut coliere de plastic; pachet; 10. TOTAL Lot nr. 9. Lotul nr. 10 Ventilator incorporabil; buc; 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |