## Аркуш1
Latime, mm | 320-335
Înălțime, mm | 230-240
Adâncime mm | 150-165
Garantie, ani | 2
Greutate, kg | 14-15
Puterea nominală - P2, kW | 1,1-1,5
Nominal. frecventa de rotatie, rpm | 360-4000
Consumul nominal, m³/h | 2021-06-05
Cap nominal, m (H) | 32-50
Rotoare | 2021-04-03
Cod etanșare mecanică a arborelui | AQQE
Certificate | CE, WRAS, ACS, TR, EAC, CURUS
standarte tip ISO | ISO9906: 2012 3B
Tipul de execuție | A
Model | A
Interval de temperatură ambientală | -20 .. 55 ° C
Max. presiunea de lucru | 10-12 bari
Max. presiune la o temperatură dată | 10 bar / 90 ° C
Standard de conectare la conducte | Rp
Admisia pompei | Rp 1 1/4
Evacuarea pompei | Rp 1
Cod de alăturare | R
Material corpul pompei | Fontă, EN-GJL-200
Carcasa pompei | ASTM A48-25A
Material rotor | Oțel inoxidabil
Material rotor, EN / DIN | EN 1.4301
Material rotor, AISI / ASTM | AISI 304
Cod material | A
Cod cauciuc | E
Lichid de lucru | Apă
Interval de temperatură a lichidului | -20 .. 90 ° C
Densitate | 990-1000 kg/m³
Poziția cutiei de borne | 12
Indicele minim de eficiență, MEI ≥ | 0,7-0,9
Convertor de frecvență | Incorporat
Grad de protecție | IP55
Calitatea apei | Apa pura
Frecvența nominală | 50/60 Hz
Clasa de eficienta energetica | IE5.
Tensiune nominală | 1 x 200-240 V
Interval de curent | 6,70-5,60 A
cablu de alimentare 220 v, m | 3