| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Alimentarea cu gaze. Retele de gaz interioare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IA52A |  |  |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G16-T |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2811236829552 |  |  |  |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2430116103311 |  |  |  |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 2 |  |  | IC24H |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  | 25212167010001 |  |  |  |  | Teava din otel D4'' |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2960 |  |  |  | 1,776 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8030 |  |  |  | 4,818 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1760 |  |  |  | 1,056 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
| 3 |  |  | IC24C |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 25212167010002 |  |  |  |  | Teava din otel d 1 1/4'' |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0870 |  |  |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1980 |  |  |  | 1,188 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0410 |  |  |  | 0,246 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| 4 |  |  | IC24A |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 11,90 |  |  |
|  |  |  | 25212167010003 |  |  |  |  | Teava din otel 3/4'' |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0590 |  |  |  | 0,826 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 1,652 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0270 |  |  |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 5 |  |  | IE06A |  |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 6 |  |  | IE06B |  |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,84 |  |  |
| 7 |  |  | IE07A |  |  |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 8 |  |  | IE07B |  |  |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 9 |  |  | IzA06D |  |  |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,580 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3800 |  |  |  | 6,32 |  |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,061 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,687 |  |  |
|  |  |  | 2430226109260 |  |  |  |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,458 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,229 |  |  |
| 10 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 6,21 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 27,00 |  |  |
| 11 |  |  | IC44B |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d76x3mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 27221033100001 |  |  |  |  | Teava instalatie d76x3mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4280 |  |  |  | 0,856 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 12 |  |  | ID10D |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Термозапорный клапан d1 1/4* |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 28752742052001 |  |  |  |  | Термозапорный клапан d1 1/4* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 13 |  |  | ID10D |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый ГШК д32мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | 28752742052002 |  |  |  |  | Кран шаровый ГШК д32мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 14 |  |  | ID10C |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран 11б6бк д15мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 28752742052003 |  |  |  |  | Кран 11б6бк д15мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 15 |  |  | ID10A |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран 11б12бк д15 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 28752742052004 |  |  |  |  | Кран 11б12бк д15 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | IA44A |  |  |  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,2000 |  |  |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  | 2874115821734 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0780 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 17 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: Сигнализатоп загазованности |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 18 |  |  | ID12A |  |  |  | Robinet cu flanse instalatii de gaze, Электронный клапан-отсекатель д 50 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274400000 |  |  |  |  | Flansa rotunda din otel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Счетчик газа тип G-16T |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 101 |  |  |  |  | Счетчик газа тип G-16T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Сигнализатоп загазованности |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Сигнализатоп загазованности |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Эл. машгнитный клапан-отсекатель d32mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | Эл. машгнитный клапан-отсекатель d32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |