Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

## Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire actualizată la

## anunțul de participare nr. 41 din 17.04.2026

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Caracterisitici tehnice: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Robineți și vane: |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. | 356 | • Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 - 200 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet cu bilă, cu flanșă 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 25 – DN 200 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE sau Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. | 91 |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. | 41 |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. | 397 |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. | 53 |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. | 34 |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. | 10 |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. | 5.760 | Robinet cu bilă cu mufe DN 25 – DN 50 1. Standard de referință: SM EN 331 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; Nu se acceptă standarde anulate sau depășite. 2. Tip: Robinet cu bilă, cu mufe (filetat) 3. Presiune: Minim PN 16 (1,6 MPa); 4. Diametru nominal: DN 25 – DN 50 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: Interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Materiale: Corp: alamă sau oțel; Bilă: alamă cromată sau oțel inoxidabil; Scaune: PTFE sau echivalent. 10. Operare: Manuală, cu manetă (levier) 11. Cerințe de calitate: Fără scurgeri admise; Test de etanșeitate și funcționare. 12. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE Certificat de calitate Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. | 15.521 |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. | 1.170 |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. | 323 |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. | 86 |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. | 156 |  |
| 15 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. | 6 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet cu bilă, pentru sudură 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 25 – DN 80 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 16 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. | 24 |  |
| 17 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. | 1 |  |
| 18 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. | 135 |  |
| 19 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. | 9 |  |
| 20 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. | 35 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet cu bilă izolat (КШИ), pentru sudură DN 50 (Robinet izolat termic și anticoroziv (tip КШИ sau echivalent), destinat montajului îngropat sau suprateran); 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 50 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 21 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. | 20 | 1. SM EN13774 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet din bronz cu cep; 3. Minim PN 10 (1,0 MPa) 4. Diametru nominal DN 20-50 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior; 8. corp din bronz (fără sudură, rezistență mare la coroziune); 9. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 22 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. | 29 |  |
| 23 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32 | buc. | 37 |  |
| 24 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40 | buc. | 3 |  |
| 25 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50 | buc. | 1 |  |
| 26 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. | 1.415 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 25 – DN 80 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică 11. Tip filet - М20*1,5- G1 /2 |
| 27 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 57 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2. Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 15 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică 11. Tip filet - М20*1,5- G1 /2 |
| 28 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 311 |  |
| 29 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 1.937 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2.Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 15 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică 11. Tip filet - М20*1,5- G1 /2 |
| 30 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 205 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2.Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 15 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 31 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 21 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2.Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 15 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 32 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. | 1 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2.Vană oțel cu flanșă Dn 25-200 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 25-200 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |
| 33 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. | 30 |  |
| 34 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. | 3 |  |
| 35 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. | 8 |  |
| 36 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. | 2 |  |
| 37 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |
| 38 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. | 1 |  |
| 39 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. | 1 |  |
| 40 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. | 3 | 1. SM GOST 21345:2008 sau SM EN 1983:2014 sau ISO 7121:2016 sau alt standard echivalent sau interlocuibil; 2.Vană din fontă cu flanșe Dn100 3. Minim PN 16 (1,6 MPa) 4. Diametru nominal DN 100 5. Temperatură de lucru: min. -20°C … min. +50°C 6. Domeniu de utilizare: Gaze naturale neagresive 7. Locul instalării: interior / exterior 8. Tip trecere: Alezaj complet (full bore) 9. Construcție: Corp complet sudat (fully welded) sau corp modular (split body) din oțel; 10. Documente obligatorii la livrare: Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate CE; Certificat de calitate sau Pașaport tehnic / fișă tehnică |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Robineți și vane: |  | 28.297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. | 356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. | 397 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. | 5.760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. | 15.521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. | 1.170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. | 323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32 | buc. | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. | 1.415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 1.937 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă | Ţara de origine |  | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Robineți și vane: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________