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	1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	1.1. Grupa cresa nr. 11
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari
	
	

	1
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	207,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	66,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	10,3500

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	6,2100

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	2,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,0700

	
	
	Total
	
	

	2
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	25,0800

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S
1581
	buc
	68,4000

	
	
	Total
	
	

	3
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	2,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0060

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	4
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	228,0000
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	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	11,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,2800

	
	
	Total
	
	

	5
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	
m2
	
119,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	46,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,4100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,9500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	6
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	
m2
	
119,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	27,3700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,3700

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	3,5700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,5700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,5700

	
	
	Total
	
	

	7
	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usa)
	m2
	7,5600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5876

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	1,5876

	
	
	Total
	
	

	8
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	
buc
	
8,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	8,4000

	
	
	Total
	
	

	9
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	

m
	

18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960
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	Total
	
	

	10
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	
m
	
36,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,8000

	
	
	Total
	
	

	11
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	
m
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400

	
	
	Total
	
	

	12
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	

	13
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Demontari

	
	
	1.1.2. Lucrari de reparatie in grupa
	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan
	
	

	14
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	
m2
	
119,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,8500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	243,9500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	476,0000

	
	
2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila
(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	124,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7850

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Tavan

	
	
	1.1.2.2. Pereti
	
	



	1
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	15
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	31,9200

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	94,6200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,4000

	
	
	Total
	
	

	16
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	

m2
	

207,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	252,5400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 477,9800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,8280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,3530

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,3120

	
	
	Total
	
	

	17
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
K=10,0000
	


m2
	


207,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	496,8000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 960,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,0700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	33,1200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,2100

	
	
	Total
	
	

	18
	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane
	
m
	
70,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,2000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	73,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	1,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	420,0000

	
	
	Total
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	19
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	
m2
	
21,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,2060

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact,
Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	6,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru
tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	306,8100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2352

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6590

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu
prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,6216

	
	
	Total
	
	

	20
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	

m2
	

228,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	45,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip
160gr/m2
	m2
	250,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	34,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0684

	
	
	Total
	
	

	21
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor
	
m2
	
228,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	102,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	240,5172

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2280

	
	
	Total
	
	

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,8400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	34,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,4000

	
	
	Total
	
	

	23
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va
	
m2
	
228,0000
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	coordona cu beneficiarul
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	125,4000

	
	2430116103800
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici
	kg
	91,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,6800

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	114,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4560

	
	
	Total
	
	

	24
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	125,4000

	
	2430116103800
1
	Lac Brio
	kg
	91,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,6800

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	114,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4560

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pereti

	
	
	1.1.2.3. Pardoseli
	
	

	25
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele
	m2
	119,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,6600

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	49,3850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	26
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060
	
m2
	
119,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	55,6920

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	3 663,2484

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	10,7743

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8380

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	9,9960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3800

	
	
	Total
	
	

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la
pardosele
	m2
	119,0000
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	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,5700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,8500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	28
	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150
	

m2
	

115,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5950

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	115,9500

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	123,5737

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	3,5307

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	70,6136

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	9,4151

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	58,8446

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1765

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	23,5378

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,8245

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0706

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	117,6892

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,4785

	
	
	Total
	
	

	29
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm-BUCATARIA
	


m2
	


3,0500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,9605

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8845

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	3,1415

	
	2664102102010
1
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	12,3525

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	0,9150

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	61,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat
suport
	kg
	2,7450

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1372

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0366

	
	
	Total
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	Total

	Total Pardoseli

	
	
	1.1.2.4. Timplaria
	
	

	30
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB
	






m2
	






7,5600

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	6,4260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7560

	
	
2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata
confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	7,5600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	30,2400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,7800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,3230

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,5360

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1512

	
	
	Total
	
	

	31
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea
usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-
80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Timplaria

	
	
	1.1.2.5. Retele de incalzire
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	32
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=350
	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,0000

	
	2822115700010
	10 sectii H=350
	buc
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,6000

	
	
	Total
	
	

	33
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 8 sectii H=500
	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	2822115700008
	8 sectii H=500
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	

	34
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	22,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	3,3000

	
	2822115708001
-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	22,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	44,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat
pt. lemn M 6 x 45
	buc
	44,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	2,2000

	
	
	Total
	
	

	35
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc
	22,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	5,7200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	22,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	22,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1760

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,3300

	
	
	Total
	
	

	36
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,
dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru
	
buc
	
22,0000
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	radiator
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	44,6600

	
	2523156713800
1
	Fitinguri din fonta
	buc
	22,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,1880

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	3,7180

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	1,3200

	
	
	Total
	
	

	37
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	

buc
	

11,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	9,3500

	
	2523156713800
-set pentru radia
	Set pentru radiator
	buc
	11,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1540

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,5500

	
	
	Total
	
	

	38
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	

m
	

45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,7500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	46,3500

	
	
	Total
	
	

	39
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez
d=25x3/4
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	40
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4
	
buc
	
30,0000



	1
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	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
	
	

	41
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
	
	

	42
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
	
	

	43
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,8000

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,9000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	

	44
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau
retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -
	buc
	6,0000



	1
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	4
	5

	
	
	1"
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3800

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	45
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	
buc
	
11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6500

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	11,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1650

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3520

	
	
	Total
	
	

	46
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	
buc
	
11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "
	buc
	11,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	1,1000

	
	
	Total
	
	

	47
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	

buc
	

40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	40,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	40,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,0000

	
	
	Total
	
	

	48
	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	
buc
	
21,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,3800

	
	
	Total
	
	

	49
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500
	
buc
	
8,0000



	1
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	7123010010200
	Betonist
	чел-ч
	1,3600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	21,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	6,7200

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu widia
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	

	50
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	2,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0480

	
	2952270003817
1
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	51
	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	
buc
	
10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,8000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	52
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	

m
	

45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0500

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de
joasa presiune  15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Retele de incalzire

	
	
	1.1.2.6. Retele de incalzire pentru pardosea 60 m2
	
	

	53
	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta
	m
	600,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, -Teava diametrul de 16 mm
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	180,0000

	
	2521216710000
1
	Teava diametrul de 16 mm
	m
	618,0000

	
	
	Total
	
	

	54
	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din Polistirol extrudat XPAN 1180*580*30(1f=0.685mp2)
	
m2
	
60,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	10,2000

	
	2521302602901
	Placi termoizolante, beton celular
autoclavizat
	m2
	62,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	

	55
	CE17A
Aplicativ
	Strat suplimentar -Folie de izolatie IZOFOLIX
Material marunt=1,0300
	
m2
	
60,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2682132600465
	Folie de izolatie IZOFOLIX
	m2
	71,0700

	
	2875276312000
1
	Шпильки (fise)
	buc
	741,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	56
	CK18A
Aplicativ
	Montarea Banda perimetrala H=150 mm
	m
	50,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,0000

	
	2670112202900
	Banda perimetrala H=150 mm
	m
	52,5000

	
	
	Total
	
	

	57
	IC39A
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida-Colector EOS Inox 8 cai 1"x3/4 Eurocone (CD85/8) debitmetre
	


buc
	


1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2913124120000
1
	Colector EOS Inox 8 cai 1"x3/4
Eurocone (CD85/8) debitmetre
	buc
	1,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
	buc
	2,0000
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	gaze
	
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	

	58
	SD01B-
aplicativ
	Gerpex d.16x2, 3/4 Eurocone (TP 99)
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4400

	
	2913124202100
2
	Gerpex d.16x2, 3/4 Eurocone (TP 99)
	buc
	8,0480

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	8,0480

	
	
	Total
	
	

	59
	SD01A
	HONEYWELL Robinet coloana automata 1/2
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2600

	
	2913124202100
3
	HONEYWELL Robinet coloana
automata 1/2
	buc
	2,0100

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	2,0100

	
	
	Total
	
	

	60
	SD05A
	EMMETI Set robineti coltar 1'' cu olandez si termometru pentru distribuitor
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2913124201600
1
	EMMETI Set robineti coltar 1'' cu
olandez si termometru pentru distribuitor
	buc
	1,0150

	
	
	Total
	
	

	61
	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, -SPX Teava multistrat PE-RT 26x3 Izolata_M
	

m
	

600,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	180,0000

	
	2521216710000
2
	SPX Teava multistrat PE-RT 26x3
Izolata_M
	m
	618,0000

	
	
	Total
	
	

	62
	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din
polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18- Rbm press. / Cot
	
buc
	
6,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	26
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110001
1
	Rbm press. / Cot 26
	buc
	6,0000

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm
gr 5
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	63
	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18- Rbm press. / Niplu 26x3/4 M
	

buc
	

6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110001
2
	Rbm press. / Niplu 26x3/4 M
	buc
	6,0000

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm
gr 5
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	64
	IC40A-
Aplicativ
	Curba de fixare 14-18
	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	2875274204000
1
	Curba de fixare 14-18
	buc
	16,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	16,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat
crestat 5 x 50 F1
	buc
	16,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	16,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,6000

	
	
	Total
	
	

	65
	IzF10A-
Aplicativ
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Rosie 18 x 6 (10m=rola)
	
m2
	
10,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,7000

	
	2521302602901
1
	Izolatie K-FLEX Rosie 18 x 6
(10m=rola)
	m2
	10,4000

	
	
	Total
	
	

	66
	IzF10A-
Aplicativ
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Albastru 18 x 6 (10m=rola)
	
m2
	
10,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,7000

	
	2521302602901
2
	Izolatie K-FLEX Albastru 18 x 6
(10m=rola)
	m2
	10,4000
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	Total
	
	

	67
	IzF10A-
Aplicativ
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Albastru 28 x 6 (10m=rola)
	
m2
	
4,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6800

	
	2521302602901
3
	Izolatie K-FLEX Albastru 28 x 6
(10m=rola)
	m2
	4,1600

	
	
	Total
	
	

	68
	IzF10A-
Aplicativ
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee-Izolatie K-FLEX Rosie 28 x 6 (10m=rola)
	
m2
	
4,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,6800

	
	2521302602901
4
	Izolatie K-FLEX Rosie 28 x 6
(10m=rola)
	m2
	4,1600

	
	
	Total
	
	

	69
	IA37A-
Aplic
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv-Regufloor HX
	
buc
	
1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,6000

	
	2521216701000
	Teava din otel
	m
	0,5000

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3200

	
	
	Total
	
	

	70
	SD17B-
Aplicativ
	Montarea Dulap de montaj din mental 1200x900 cm pentru montarea Regufloor HX
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500
	

buc
	

1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2513736607551
	Garnitura de cauciuc pt. racord de
refulare, cu dn=2"
	buc
	1,0500

	
	2811237336446
	Rama , inclusiv tamburul pt. furtun
	buc
	1,0500

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Retele de incalzire pentru pardosea 60 m2

	

	Total



	1
	2
	3
	4
	5

	Total Lucrari de reparatie in grupa

	
	
	1.1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar
	
	

	
	
	1.1.3.1. Demontari
	
	

	71
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	
m3
	
4,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	

	72
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	
m2
	
50,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,5000

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S
1581
	buc
	15,0000

	
	
	Total
	
	

	73
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	50,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	40,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7500

	
	
	Total
	
	

	74
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	50,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	

	75
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	
m2
	
16,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8000
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	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	76
	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usa)
	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	

	77
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	78
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	

	79
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	

m
	

18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	

	80
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	
m
	
12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	

	81
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	
m
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	

	82
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	
m
	
14,0000
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	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	

	83
	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	

	84
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Total
	
	

	85
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000

	
	
	Total
	
	

	86
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	

	87
	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Demontari

	
	
	1.1.3.2. Pereti si tavan
	
	

	88
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	
m2
	
16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	32,8000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	64,0000

	
	
2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila
(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	89
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Betohgpuht" intr-un strat, la pereti
	m2
	50,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	interioare
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,0000

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	20,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5000

	
	
	Total
	
	

	90
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	

m2
	

50,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	172,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5000

	
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	2,5000

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton
	buc
	18,5000

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4
m
	buc
	47,5000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4
m
	buc
	21,0000

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 500,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 450,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	140,0000

	
	
	Total
	
	

	91
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	50,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5000

	
	
	Total
	
	

	92
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	


m2
	


50,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	112,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,0000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	52,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	20,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	1 000,0000

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	16,5000



	1
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	5

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	200,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	93
	CK18B
	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0100

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35
saci S 7055
	kg
	0,4250

	
	2521106271839
1
	Profil oval exterior pentru gresie si
faianta alb 10mm
	m
	5,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	0,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0050

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0100

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0750

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0300

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0100

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pereti si tavan

	
	
	1.1.3.3. Pardoseli
	
	

	94
	CN54A
	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2
	

m2
	

16,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,2400

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	12,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	95
	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m
	15,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,9000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	15,7500



	1
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	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	0,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	90,0000

	
	
	Total
	
	

	96
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	208,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	97
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade
K=6,0000
	


m2
	


16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	206,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2880

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele
	m2
	16,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000



	1
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	3
	4
	5

	
	
	Total
	
	

	99
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm
	

m2
	

16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,4800

	
	2664102102010
1
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	64,8000

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	4,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	320,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat
suport
	kg
	14,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pardoseli

	
	
	1.1.3.4. Timplarie
	
	

	100
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB
	






m2
	






1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	
2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata
confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450
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	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	

	101
	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	
m2
	
12,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7200

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	12,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,3400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6960

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	102
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea
usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-
80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	103
	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 /
5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Timplarie

	
	
	1.1.3.5. Retele de incalzire
	
	

	104
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5
	buc
	2,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	2822115700000
1
	Radiator 10 sectii
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	

	105
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,9000

	
	2822115708001
-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	6,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	12,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat
pt. lemn M 6 x 45
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	106
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	1,0400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	4,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	4,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0320

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	

	107
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator
	

buc
	

2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	4,0600

	
	2523156713800
1
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	108
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,
dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	
buc
	
2,0000



	1
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	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	1,7000

	
	2523156713800
-set pentru radia
	Set pentru radiator
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	109
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	110
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	

m
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,9000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	14,4200

	
	
	Total
	
	

	111
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	

buc
	

2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102
Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez
d=25x3/4
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	

	112
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4
	

buc
	

4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000
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	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	

	113
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	114
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	115
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0800

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2080

	
	
	Total
	
	

	116
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	

buc
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,2000
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	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	14,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	14,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,1000

	
	
	Total
	
	

	117
	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	
buc
	
2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	

	118
	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,1600

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0160

	
	
	Total
	
	

	119
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	

m
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2600

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de
joasa presiune  15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,5600

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Retele de incalzire

	
	
	1.1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare
	
	

	120
	SB24A
	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	

2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50
	buc
	1,0500
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	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	

	121
	SC07A
	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	


buc
	


4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,8000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	4,2420

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	4,2000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,
dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu
dn=1 1/4"
	buc
	4,2000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu
dn=32 mm
	m
	4,2000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	4,2000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas
closet
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	

	122
	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	

buc
	

4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	1,2240

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	8,1600

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	123
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	
buc
	
4,0000
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	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu
dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	

	124
	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	

	125
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	


buc
	


1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	

	126
	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200
	

buc
	

4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	127
	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150
	

buc
	

9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2400

	
	2913124201600
-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	9,1350

	
	
	Total
	
	

	128
	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	

m
	

18,0000
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	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	

	129
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT
	

buc
	

12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	2875274110102
8
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	

	130
	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"
	
buc
	
12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	

	131
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	
m
	
13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru
canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950
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	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	

	132
	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	

	133
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	2523156721037
1
	Cot (Cot 45 gr.)  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	134
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	2523156721037
2
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru
canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	

	135
	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	2523156721015
1
	Teu din material plastic pentru
canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600
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	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	136
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	2523156721037
3
	Mufa din material plastic pentru
canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	137
	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721015
3
	Revizie din material plastic pentru
canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	138
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	2523156721037
4
	Trecere d=110/50mm din material plastic
pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	139
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	
m
	
14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru
canalizare
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total
	
	

	140
	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de
	buc
	9,0000
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	alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	

	141
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	2523156721037
1
	Cot (Cot 45 gr.)  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	

	142
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	2523156721037
32
	Mufa din material plastic pentru
canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	

	143
	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2523156721015
5
	Revizie din material plastic pentru
canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	

	144
	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din
	buc
	8,0000
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	material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	2523156721015
6
	Teu din material plastic pentru
canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	145
	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	

m
	

18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	

	146
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras,
slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	147
	SE59A
	Uscator de mini, montat pe perete
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
1
	Uscator de miini
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	148
	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200
	
buc
	
4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4000

	
	2924127356800
2
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si
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	canalizare

	

	Total

	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar

	
	
	1.1.4. Lucrari diverse
	
	

	149
	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	24,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,6400

	
	
	Total
	
	

	150
	TrB05A2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	
t
	
24,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	72,2400

	
	
	Total
	
	

	151
	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	24,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,0000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Lucrari diverse

	

	Total

	Total Grupa cresa nr. 11

	
	
	1.2. Grupa cresa nr. 12
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari
	
	

	152
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	207,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	66,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	10,3500

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	6,2100

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	2,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,0700

	
	
	Total
	
	

	153
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	
m2
	
228,0000
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	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	25,0800

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S
1581
	buc
	68,4000

	
	
	Total
	
	

	154
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	2,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0060

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	155
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	228,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	11,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,2800

	
	
	Total
	
	

	156
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	
m2
	
119,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	46,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,4100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,9500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	157
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	
m2
	
119,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	27,3700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,3700

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	3,5700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,5700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,5700

	
	
	Total
	
	

	158
	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usa)
	m2
	7,5600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5876

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	1,5876

	
	
	Total
	
	

	159
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din
teava de otel avind 4-7 tevi
	buc
	8,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	8,4000

	
	
	Total
	
	

	160
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	

m
	

18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	

	161
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	
m
	
36,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,8000

	
	
	Total
	
	

	162
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	
m
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400

	
	
	Total
	
	

	163
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	

	164
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Demontari

	
	
	1.2.2. Lucrari de reparatie in grupa
	
	

	
	
	1.2.2.1. Tavan
	
	

	165
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
	m2
	119,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	sistemul-grila
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,8500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	243,9500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	476,0000

	
	
2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru
suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	124,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7850

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Tavan

	
	
	1.2.2.2. Pereti
	
	

	166
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	31,9200

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	94,6200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,4000

	
	
	Total
	
	

	167
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	

m2
	

207,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	252,5400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 477,9800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,8280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,3530

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,3120

	
	
	Total
	
	

	168
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
K=10,0000
	


m2
	


207,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	496,8000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 960,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,0700



	1
	2
	3
	4
	5

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	33,1200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,2100

	
	
	Total
	
	

	169
	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane
	
m
	
70,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18,2000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	73,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	1,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	420,0000

	
	
	Total
	
	

	170
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	
m2
	
21,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,2060

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact,
Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	6,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru
tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	306,8100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2352

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6590

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu
prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,6216

	
	
	Total
	
	

	171
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	

m2
	

228,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	45,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip
160gr/m2
	m2
	250,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	34,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0684

	
	
	Total
	
	

	172
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor
	
m2
	
228,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	102,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	240,5172



	1
	2
	3
	4
	5

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2280

	
	
	Total
	
	

	173
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,8400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	34,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,4000

	
	
	Total
	
	

	174
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul
	

m2
	

228,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	125,4000

	
	2430116103800
	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici
	kg
	91,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,6800

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	114,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4560

	
	
	Total
	
	

	175
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	
m2
	
228,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	125,4000

	
	2430116103800
1
	Lac Brio
	kg
	91,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,6800

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	114,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4560

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pereti

	
	
	1.2.2.3. Pardoseli
	
	

	176
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele
	m2
	119,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,6600

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	49,3850



	1
	2
	3
	4
	5

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	177
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060
	
m2
	
119,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	55,6920

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	3 663,2484

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	10,7743

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8380

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	9,9960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3800

	
	
	Total
	
	

	178
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele
	m2
	119,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,5700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,8500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,9500

	
	
	Total
	
	

	179
	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150
	

m2
	

115,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5950

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	115,9500

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	123,5737

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	3,5307

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	70,6136

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	9,4151

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	58,8446

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1765

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	23,5378

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,8245

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0706

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	117,6892

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,4785

	
	
	Total
	
	

	180
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai
mici de 16 m2 -GRESIE
	
m2
	
3,0500



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm-BUCATARIA
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,9605

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8845

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	3,1415

	
	2664102102010
1
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	12,3525

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	0,9150

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	61,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat
suport
	kg
	2,7450

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1372

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0366

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pardoseli

	
	
	1.2.2.4. Timplaria
	
	

	181
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB
	






m2
	






7,5600

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	6,4260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7560

	
	
2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si
accesoriile necesare
	m2
	7,5600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	30,2400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,7800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,3230

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,5360

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1512



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Total
	
	

	182
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea
usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-
80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Timplaria

	
	
	1.2.2.5. Retele de incalzire
	
	

	183
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=350
	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,0000

	
	2822115700010
	10 sectii H=350
	buc
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,6000

	
	
	Total
	
	

	184
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 8 sectii H=500
	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	2822115700008
	8 sectii H=500
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	

	185
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	22,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	3,3000

	
	2822115708001
-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	22,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	44,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat
pt. lemn M 6 x 45
	buc
	44,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	2,2000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Total
	
	

	186
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc
	22,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	5,7200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	22,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	22,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1760

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,3300

	
	
	Total
	
	

	187
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator
	

buc
	

22,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	44,6600

	
	2523156713800
1
	Fitinguri din fonta
	buc
	22,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,1880

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	3,7180

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	1,3200

	
	
	Total
	
	

	188
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	

buc
	

11,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	9,3500

	
	2523156713800
-set pentru radia
	Set pentru radiator
	buc
	11,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1540

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,5500

	
	
	Total
	
	

	189
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	

m
	

45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,7500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	46,3500

	
	
	Total
	
	

	190
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,
din polipropilena imbinate prin
	buc
	8,0000



	1
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	polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez
d=25x3/4
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	191
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
	
	

	192
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
	
	

	193
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274110102
Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,5400

	
	
	Total
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	194
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm
	

buc
	

30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,8000

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,9000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2100

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	

	195
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"
	
buc
	
6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3800

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	196
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	
buc
	
11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6500

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	11,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1650

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3520

	
	
	Total
	
	

	197
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	
buc
	
11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "
	buc
	11,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	1,1000

	
	
	Total
	
	

	198
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	

buc
	

40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	40,0000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	40,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,0000

	
	
	Total
	
	

	199
	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	
buc
	
21,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,3800

	
	
	Total
	
	

	200
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500
	
buc
	
8,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	чел-ч
	1,3600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	21,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	6,7200

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu widia
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	

	201
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	2,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0480

	
	2952270003817
1
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	202
	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	
buc
	
10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,8000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1500

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	203
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a conductelor de alimentare a
	m
	45,0000
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	aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	
	

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0500

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de
joasa presiune  15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Retele de incalzire

	

	Total

	Total Lucrari de reparatie in grupa

	
	
	1.2.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar
	
	

	
	
	1.2.3.1. Demontari
	
	

	204
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	
m3
	
4,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	

	205
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	
m2
	
50,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,5000

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S
1581
	buc
	15,0000

	
	
	Total
	
	

	206
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	50,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	40,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7500

	
	
	Total
	
	

	207
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau
	m2
	50,0000
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	exterioare driscuite la pereti
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	

	208
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	
m2
	
16,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	209
	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usa)
	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	

	210
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	211
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	

	212
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	

m
	

18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	

	213
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata
existenta in interiorul cladirii, avind
	m
	12,0000
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	diametru de 1/2"-1"
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	

	214
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	
m
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	

	215
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	
m
	
14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	

	216
	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	

	217
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Total
	
	

	218
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000

	
	
	Total
	
	

	219
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	
	Total
	
	

	220
	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Demontari

	
	
	1.2.3.2. Pereti si tavan
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	221
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	
m2
	
16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	32,8000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	64,0000

	
	
2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila
(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	222
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare
	
m2
	
50,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,0000

	
	2430226101010
1
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	20,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5000

	
	
	Total
	
	

	223
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	

m2
	

50,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	172,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5000

	
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	2,5000

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton
	buc
	18,5000

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4
m
	buc
	47,5000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4
m
	buc
	21,0000

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 500,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 450,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	140,0000

	
	
	Total
	
	

	224
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	50,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5000

	
	
	Total
	
	

	225
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,
mata sau lucioasa cu placi de aceeasi
	m2
	50,0000
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	culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	112,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,0000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	52,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	20,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	1 000,0000

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	16,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	200,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	226
	CK18B
	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	5,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0100

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35
saci S 7055
	kg
	0,4250

	
	2521106271839
1
	Profil oval exterior pentru gresie si
faianta alb 10mm
	m
	5,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	0,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0050

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0100

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0750

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0300

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0100

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pereti si tavan

	
	
	1.2.3.3. Pardoseli
	
	

	227
	CN54A
	Aplicarea manuala a Hidroizolant
	m2
	16,0000
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	GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,2400

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	12,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	228
	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m
	15,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,9000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	15,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	0,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
1,0 mm
	m3
	0,0150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	90,0000

	
	
	Total
	
	

	229
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	208,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	230
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade
K=6,0000
	


m2
	


16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
	kg
	206,4000
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	S1500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2880

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat
electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	231
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele
	m2
	16,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	232
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm
	

m2
	

16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,4800

	
	2664102102010
1
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	64,8000

	
	2430226100000
1
	Fuga
	kg
	4,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	320,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat
suport
	kg
	14,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Pardoseli

	
	
	1.2.3.4. Timplarie
	
	

	233
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta
de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de
	


m2
	


1,8900



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	
2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata
confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	

	234
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea
usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-
80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	235
	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	
m2
	
12,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7200

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	12,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,3400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6960

	
	2681126001472
1
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	236
	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400



	1
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	3
	4
	5

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 /
5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Timplarie

	
	
	1.2.3.5. Retele de incalzire
	
	

	237
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5
	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	2822115700000
1
	Radiator 10 sectii
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	

	238
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,9000

	
	2822115708001
-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	6,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	12,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat
pt. lemn M 6 x 45
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	239
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	1,0400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	4,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	4,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0320

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	

	240
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,
dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru
	
buc
	
2,0000
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	5

	
	
	radiator
	
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	4,0600

	
	2523156713800
1
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	241
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	

buc
	

2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	чел-ч
	1,7000

	
	2523156713800
-set pentru radia
	Set pentru radiator
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	242
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	

	243
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	

m
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,9000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	14,4200

	
	
	Total
	
	

	244
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	

buc
	

2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102
Racord olandez
	Piesa de racordare Racord olandez
	buc
	2,0000
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	4
	5

	
	d=
	d=25x3/4
	
	

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	

	245
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4
	

buc
	

4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	

	246
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	247
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm
	

buc
	

8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102
Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	248
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm
	

buc
	

8,0000
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	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0800

	
	2875274110102
Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2080

	
	
	Total
	
	

	249
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	

buc
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,2000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	14,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	14,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,1000

	
	
	Total
	
	

	250
	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	
buc
	
2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	

	251
	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	
buc
	
2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,1600

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0160

	
	
	Total
	
	

	252
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	

m
	

14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2600

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de
joasa presiune  15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,5600

	
	
	Total
	
	

	

	Total



	1
	2
	3
	4
	5

	Total Retele de incalzire

	
	
	1.2.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare
	
	

	253
	SB24A
	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	

2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,
PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50
	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	

	254
	SC07A
	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	


buc
	


4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,8000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	4,2420

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	4,2000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,
dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu
dn=1 1/4"
	buc
	4,2000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu
dn=32 mm
	m
	4,2000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	4,2000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas
closet
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	

	255
	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	

buc
	

4,0000
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	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	1,2240

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	8,1600

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	256
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	
buc
	
4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu
dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	

	257
	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	

	258
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	


buc
	


1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	

	259
	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200
	

buc
	

4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	260
	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la
obiectele sanitare, avind diametrul de
	buc
	9,0000
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	3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2400

	
	2913124201600
-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	9,1350

	
	
	Total
	
	

	261
	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	

m
	

18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	

	262
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT
	

buc
	

12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	2875274110102
8
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	

	263
	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"
	
buc
	
12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
	m3
	0,0144
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	7,0 mm
	
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	

	264
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	
m
	
13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru
canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	

	265
	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	

	266
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	2523156721037
1
	Cot (Cot 45 gr.)  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	267
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	2523156721037
2
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru
canalizare
	buc
	5,0000
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	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	

	268
	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	2523156721015
1
	Teu din material plastic pentru
canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	269
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	2523156721037
3
	Mufa din material plastic pentru
canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	

	270
	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721015
3
	Revizie din material plastic pentru
canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	271
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	2523156721037
4
	Trecere d=110/50mm din material plastic
pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
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	272
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	
m
	
14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru
canalizare
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total
	
	

	273
	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	
buc
	
9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si
gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci
S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	

	274
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	2523156721037
1
	Cot (Cot 45 gr.)  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	

	275
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	2523156721037
32
	Mufa din material plastic pentru
canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
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	276
	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2523156721015
5
	Revizie din material plastic pentru
canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	

	277
	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	
buc
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	2523156721015
6
	Teu din material plastic pentru
canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	

	278
	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	

m
	

18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	

	279
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200
	
buc
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras,
slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	280
	SE59A
	Uscator de mini, montat pe perete
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200
	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	2924127356800
1
	Uscator de miini
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	

	281
	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid,
	buc
	4,0000



	1
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	montat pe perete
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4000

	
	2924127356800
2
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Tehnica sanitara,
retele de apeduct si canalizare

	

	Total

	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar

	
	
	1.2.4. Lucrari diverse
	
	

	282
	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	24,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,6400

	
	
	Total
	
	

	283
	TrB05A2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	
t
	
24,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	72,2400

	
	
	Total
	
	

	284
	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	24,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,0000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Lucrari diverse

	

	Total

	Total Grupa cresa nr. 12

	

	Total

	CASM

	Cheltuieli de transport

	Total
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	Cheltuieli de regie

	Total

	Beneficiu

	Total

	Total Lucrari de constructie

	
	
	2. Lucrarile electrice-Grupa cresa nr. 11 si 12
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice
	
	

	285
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	42,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,2400

	
	
	Total
	
	

	286
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	

buc
	

4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400

	
	
	Total
	
	

	287
	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp
	
m
	
55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	

	288
	RpEE14D
	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa
	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,4000

	
	1111000100020
1
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	10,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip
PC-role 10m x 15mm
	m
	2,0000

	
	
	Total
	
	

	289
	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	

m
	

370,0000
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	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	125,8000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	400,1550

	
	2413217300101
	Clema de legatura
	buc
	11,4330

	
	
	Total
	
	

	290
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	

m
	

370,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	247,9000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	415,1400

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	8,1400

	
	
	Total
	
	

	291
	RpEF02A
	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200
	
buc
	
54,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	58,8600

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	55,0800

	
	
	Total
	
	

	292
	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100
	

buc
	

4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,0800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
	kg
	4,0400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-
7,0 mm
	m3
	0,0202

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2874115802013
	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	16,1600

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	16,1600

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	16,1600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1212

	
	
	Total
	
	

	293
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	


buc
	


16,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,3200
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	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	16,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	16,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000

	
	
	Total
	
	

	294
	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale
	


buc
	


24,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	124,3200

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	192,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie
	buc
	28,8000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,7200

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60
	kg
	0,0720

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de
protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	432,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	204,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	5,7600

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698
	m
	3,6000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	3,6000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	

	295
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	

buc
	

24,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,4400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	24,4800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	24,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	48,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat  L 3 x 40
	buc
	48,0000

	
	
	Total
	
	

	296
	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc
	10,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	16,0000

	
	
	Total
	
	

	297
	Pret de
piata
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	10,0000
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	1111122200007
5
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	10,0000

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Total Lucrarile electrice

	

	Total

	CASM

	Cheltuieli de transport

	Total

	Cheltuieli de regie

	Total

	Beneficiu

	Total

	Total Lucrarile electrice-Grupa cresa nr. 11 si 12

	
	
	3. Utilaj -Grupa cresa nr. 11 si 12
	
	

	298
	Pret de piata
	Tablou electric 6 module aparent cu lacata
	buc
	4,0000

	
	1111122200007
3
	Panou de distributie la 12 module IP 31
260x300x120 IEK
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	

	299
	IA37A
	Regufloor HX
	buc
	1,0000

	
	3
	Regufloor HX
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	

	300
	
	Dulap de montaj din mental 1200x900 cm pentru montarea Regufloor HX
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500
	
buc
	
1,0000

	
	2913137324302
	Dulap de montaj din mental 1200x900
cm pentru montarea Regufloor HX
	buc
	1,0500

	
	
	Total
	
	

	

	Total

	Cheltuieli depozitare

	Total Utilaj -Grupa cresa nr. 11 si 12

	Total

	TVA



Total deviz:
Inclusiv salariu  

