Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Incalzirea

Valoarea de deviz  210 482,93 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Capitolul 1. Lucrari de sanitare.
					
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1100mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc	3,000
	1 453,617
——————————
37,479
	4 360,851
——————————
112,437
	
 2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1200mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc	2,000
	1 523,617
——————————
37,479
	3 047,234
——————————
74,958
	
 3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1400mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc	6,000
	1 678,617
——————————
37,479
	10 071,702
——————————
224,874
	
 4	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1800mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc	9,000
	2 522,728
——————————
46,128
	22 704,552
——————————
415,152
	
 5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm Клапан балансировочный статический  (R 206 B) Giacomini
	buc	1,000
	836,519
——————————
8,649
	836,519
——————————
8,649
	
 6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc	2,000
	831,979
——————————
8,649
	1 663,958
——————————
17,298
	
 7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc	1,000
	1 017,129
——————————
8,649
	1 017,129
——————————
8,649
	
 8	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm  Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc	1,000
	1 264,175
——————————
14,415
	1 264,175
——————————
14,415
	
 9	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Дренажный адаптер Д=15мм, R608D)
	buc	10,000
	256,062
——————————
11,532
	2 560,620
——————————
115,320
	
 10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" , (Угловой термостатический клапан Д=15мм, R401TG)
	buc	16,000
	136,849
——————————
8,649
	2 189,584
——————————
138,384
	
 11	ID04A	Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Угловой отсечной клапан Д=15мм (R14TG)
	buc	20,000
	135,849
——————————
8,649
	2 716,980
——————————
172,980
	
 12	ID04A	Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Ручной угловой клапан Д=15мм (R5TG)
	buc	4,000
	142,189
——————————
8,649
	568,756
——————————
34,596
	
 13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Головка термостатическая (R470)
	buc	16,000
	249,189
——————————
8,649
	3 987,024
——————————
138,384
	
 14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15, Автоматический воздухоотводчик
	buc	4,000
	149,566
——————————
5,766
	598,264
——————————
23,064
	
 15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка (R470))
	buc	20,000
	25,066
——————————
5,766
	501,320
——————————
115,320
	
 16	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.  R-R/AL PN20  . d20x2,8mm
	m	70,000
	51,288
——————————
17,298
	3 590,160
——————————
1 210,860
	
 17	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL  PN20  d25,x3,5 mm.
	m	85,000
	63,008
——————————
20,181
	5 355,714
——————————
1 715,385
	
 18	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL PN20  d 32,x4,4 mm.  
	m	30,000
	101,344
——————————
23,064
	3 040,320
——————————
691,920
	
 19	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior  R-R/AL PN20  d 40,x5,5mm. 
	m	8,000
	119,677
——————————
25,947
	957,416
——————————
207,576
	
 20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Тройник   с наружным диаметром 20x20х20 мм)
	buc	2,000
	15,607
——————————
8,649
	31,215
——————————
17,298
	
 21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 25x20х25 мм)
	buc	20,000
	19,762
——————————
10,379
	395,248
——————————
207,576
	
 22	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 32x20х32 мм)
	buc	4,000
	24,217
——————————
12,108
	96,868
——————————
48,434
	
 23	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 40x20х40 мм)
	buc	2,000
	27,427
——————————
13,838
	54,853
——————————
27,677
	
 24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Колено  с наружным диаметром 20 мм)
	buc	18,000
	13,108
——————————
8,649
	235,937
——————————
155,682
	
 25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено  с наружным диаметром 25 мм)
	buc	4,000
	17,242
——————————
10,379
	68,969
——————————
41,515
	
 26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено с наружным диаметром 32 мм)
	buc	2,000
	23,487
——————————
12,108
	46,974
——————————
24,217
	
 27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с наружным диаметром 25/20 мм)
	buc	8,000
	15,992
——————————
10,379
	127,939
——————————
83,030
	
 28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (муфта с наружным диаметром 32/25 мм)
	buc	4,000
	20,547
——————————
12,108
	82,188
——————————
48,434
	
 29	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта с наружным диаметром 40/32 мм)
	buc	2,000
	25,127
——————————
13,838
	50,253
——————————
27,677
	
 30	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Крепления для труб, клипсы
	buc	130,000
	24,255
——————————
21,911
	3 153,092
——————————
2 848,404
	
 31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтус из ПВХ,  4000Х40Х88) 50 buc. 
	m	200,000
	77,056
——————————
34,596
	15 411,160
——————————
6 919,200
	
 32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	155,000
	6,989
——————————
5,189
	1 083,357
——————————
804,357
	
 33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	38,000
	8,593
——————————
6,343
	326,519
——————————
241,019
	
 34	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m	193,000
	5,886
——————————
4,036
	1 136,027
——————————
778,987
	
 35	IC11B	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm  Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m	70,000
	46,303
——————————
23,064
	3 241,186
——————————
1 614,480
	
 36	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m	35,000
	58,020
——————————
27,677
	2 030,716
——————————
968,688
	
 37	IC11D	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m	90,000
	70,361
——————————
32,290
	6 332,477
——————————
2 906,064
	
 38	IC11E	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m	4,000
	87,644
——————————
35,749
	350,576
——————————
142,997
	
 39	IC11F	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х3mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m	6,000
	110,475
——————————
43,245
	662,848
——————————
259,470
	
 40	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"  (Угольник 45, диаметр 20мм )
	buc	40,000
	36,592
——————————
11,532
	1 463,680
——————————
461,280
	
 41	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (переход с металлической резьбой диаметром 20х1/2)
	buc	40,000
	25,392
——————————
11,532
	1 015,680
——————————
461,280
	
 42	TfA02A1aplicativ	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x32;
	buc	2,000
	287,598
——————————
119,356
	575,195
——————————
238,712
	
 43	TfA02A1aplicativ	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x25;
	buc	2,000
	285,928
——————————
119,356
	571,855
——————————
238,712
	
 44	TfA02A1 aplicativ	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x20;
	buc	4,000
	277,598
——————————
119,356
	1 110,391
——————————
477,425
	
 45	TfA02A1aplicativ	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x15;
	buc	2,000
	275,098
——————————
119,356
	550,195
——————————
238,712
	
 46	TfA02A1aplicativ	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; 
	buc	2,000
	244,827
——————————
119,356
	489,655
——————————
238,712
	
 47	TfA02A1aplicativ	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; 
	buc	4,000
	268,928
——————————
119,356
	1 075,711
——————————
477,425
	
 48	TfA02A1aplicativ	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 
	buc	2,000
	254,827
——————————
119,356
	509,655
——————————
238,712
	
 49	TfA02A1aplicativ	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x40x40; Тройник
	buc	2,000
	327,598
——————————
119,356
	655,195
——————————
238,712
	
 50	TfA02A1aplicativ	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x32x32; Тройник
	buc	4,000
	302,598
——————————
119,356
	1 210,391
——————————
477,425
	
 51	TfA02A1aplicativ	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x20x20; Тройник
	buc	2,000
	279,257
——————————
119,356
	558,515
——————————
238,712
	
 52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	41,000
	33,262
——————————
13,262
	1 363,734
——————————
543,734
	
 53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска крепления
	m2	1,200
	78,984
——————————
63,426
	94,781
——————————
76,111
	
 54	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2	17,530
	43,897
——————————
39,786
	769,514
——————————
697,455
	
 55	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	195,000
	6,084
——————————
5,189
	1 186,341
——————————
1 011,933
	
 56	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	10,000
	42,126
——————————
32,290
	421,256
——————————
322,896
	
 57	RpID11C	Montarea robinetului din fonta , cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" 15кч18п2, Д=40мм
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,025
	buc	2,000
	255,227
——————————
27,677
	510,454
——————————
55,354
	
 58	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. 15с22нж
	buc	2,000
	1 394,109
——————————
34,596
	2 788,218
——————————
69,192
	
 59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc	4,000
	213,821
——————————
51,318
	855,284
——————————
205,270
	
 60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов , диаметром 3/8" ... 1" )
	m	105,000
	6,989
——————————
5,189
	733,887
——————————
544,887
	
 61	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" )
	m	100,000
	8,593
——————————
6,343
	859,260
——————————
634,260
	
 62	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m	205,000
	5,886
——————————
4,036
	1 206,661
——————————
827,421
	
 63	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	20,000
	25,370
——————————
25,370
	507,408
——————————
507,408
	
 64	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	20,000
	35,768
——————————
34,596
	715,360
——————————
691,920
	
 65	CK30B (Aplicativ)	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Защитные экраны для радиаторов из МДФ)
	m2	4,000
	121,136
——————————
121,086
	484,544
——————————
484,344
	
 66	Цена поставщика	Защитные экраны для радиаторов
	m2	4,000
	1 215,000
——————————
0,000
	4 860,000
——————————
0,000

		Прямые затраты	 Lei			 133 093,500
	
		Asigurare sociala	24,00 %			 
	
		Total	100,00 +			 133 093,500
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			 4 705,461
	
		Total	100,00 +			 137 798,961
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			 11 023,917
	
		Total	100,00 +			 148 822,878
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 4 464,687
	
		Total Capitolul 1. Lucrari de sanitare.
Inclusiv salariu				153 287,565
34 303,431	
		2. Capitolul 2. Valoarea utilajului
					
67	Цена поставщика	Filtru pentru apa potabila d=50mm , Danfoss .Фильтр  сетчатый    Ду50
	buc	2,000
	1 579,370
——————————
0,000
	3 158,740
——————————
0,000
	
 68	Цена поставщика	Manometru cu robinet de control   МП4-У 0-1мПа
	buc	2,000
	330,470
——————————
0,000
	660,940
——————————
0,000
	
 69	Цена поставщика	Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66
	buc	2,000
	376,030
——————————
0,000
	752,060
——————————
0,000
	
 70	Цена поставщика	Автоматический регулятор перепада давления   д=15мм (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	2 300,000
——————————
0,000
	2 300,000
——————————
0,000
	
 71	Цена поставщика	Автоматический регулятор перепада давления   д=20мм (R206C) Giacomini
	buc	2,000
	2 580,000
——————————
0,000
	5 160,000
——————————
0,000
	
 72	Цена поставщика	Автоматический регулятор перепада давления   д=25мм (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	3 211,650
——————————
0,000
	3 211,650
——————————
0,000
	
 73	Цена поставщика	Автоматический регулятор перепада давления   д=32мм (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	3 703,500
——————————
0,000
	3 703,500
——————————
0,000

		Total Capitolul 2. Valoarea utilajului
Inclusiv salariu				18 946,890
	
		3. Сapitolul 3. Lucrari de montare
					
74	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 Danfoss
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc	2,000
	132,618
——————————
132,618
	265,236
——————————
265,236
	
 75	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru МП4-У 0-1мПа
	buc	2,000
	24,156
——————————
23,064
	48,312
——————————
46,128
	
 76	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   (Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66 )
	buc	2,000
	24,156
——————————
23,064
	48,312
——————————
46,128
	
 77	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de15 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 15mm ) (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	252,154
——————————
219,108
	252,154
——————————
219,108
	
 78	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de20 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 20mm ) (R206C) Giacomini
	buc	2,000
	252,154
——————————
219,108
	504,308
——————————
438,216
	
 79	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de25 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 25mm ) (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	252,154
——————————
219,108
	252,154
——————————
219,108
	
 80	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de32 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 32mm ) (R206C) Giacomini
	buc	1,000
	252,154
——————————
219,108
	252,154
——————————
219,108

		Прямые затраты	 Lei			 1 622,630
	
		Asigurare sociala	24,00 %			 348,728
	
		Total	100,00 +			 1 971,358
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			 
	
		Total	100,00 +			 1 971,358
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 1 104,304
	
		Total	100,00 +			 3 075,662
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 92,270
	
		Total Сapitolul 3. Lucrari de montare
Inclusiv salariu				3 167,932
1 453,032	

		Прямые затраты	 Lei			175 402,44
	
		TVA	20,00 %			35 080,49

Total deviz:
Inclusiv salariu				210 482,93
——————
35 756,48

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-4
 Incalzirea

Valoarea de deviz  210 482,93 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-4:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,800	57,66	680,388	
 2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,000	57,66	6 342,600	
 3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	57,66	265,236	
 4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	49,400	57,66	2 848,404	
 5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	268,780	57,66	15 497,854	
 6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	25,380	57,66	1 463,411	
 7.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,960	57,66	55,354	
 8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,560	57,66	205,270	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	36,566	57,66	2 108,395	
 10.	7212030022700	Sudor	h-om	26,000	57,66	1 499,160	
 11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,400	57,66	426,684	
 12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,820	57,66	1 604,099	
 13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,000	57,66	1 153,200	
 14.	9310060019930	Muncitor	h-om.	27,860	57,66	1 606,408	
		Total manopera				35 756,48	
			Materiale:
 1.	111570000539	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1100/500	buc	3,000	1 350,00	4 050,000	
 2.	112157000059	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1200/500 	buc	2,000	1 420,00	2 840,000	
 3.	1211570010060	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1800/500	buc	9,000	2 380,00	21 420,000	
 4.	125	Крепления	set	49,000	26,63	1 304,870	
 5.	13	Головка термостатическая (R470)	buc	16,000	237,67	3 802,720	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,060	221,00	13,260	
 7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	22,00	0,440	
 8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,030	25,00	0,750	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,086	5,00	10,430	
 10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,943	42,00	123,606	
 11.	211157000059	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1400/500	buc	6,000	1 575,00	9 450,000	
 12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,360	15,43	20,984	
 13.	2320116200573	Benzina auto	l	1,760	16,80	29,568	
 14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,560	16,80	26,208	
 15.	2320166200676	White spirit	kg	2,487	25,00	62,175	
 16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,508	18,00	207,144	
 17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,434	15,20	295,394	
 18.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv 	kg	3,840	38,00	145,920	
 19.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei 	kg	2,560	38,00	97,280	
 20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,204	38,00	7,752	
 21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,006	70,00	420,420	
 22.	2430226100700	Grund  alchidic  	kg	0,125	38,00	4,750	
 23.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,200	38,00	45,600	
 24.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,132	24,00	3,168	
 25.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,000	18,00	180,000	
 26.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	24,000	18,00	432,000	
 27.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,900	42,00	37,800	
 28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,500	42,00	21,000	
 29.	25211067183741	(Плинтус из ПВХ,  4000Х40Х88) 	m	204,000	38,13	7 778,520	
 30.	25212167010002	Teava din otel Труба стальная электросварная ф25х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	35,525	28,00	994,700	
 31.	252121670100022	Teava din otel Труба стальная электросварная ф20х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	71,050	21,00	1 492,050	
 32.	25212167010003	Teava din otel Труба стальная электросварная ф32х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	91,350	35,00	3 197,250	
 33.	25212167010004	Teava din otel Труба стальная электросварная ф38х2.5мм ГОСТ 10704-91	m	4,060	48,00	194,880	
 34.	25212167010005	Teava din otel Труба стальная электросварная ф45х3мм ГОСТ 10704-91	m	6,090	62,00	377,580	
 35.	25212167100002	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=25x3,5mm	m	87,550	41,58	3 640,329	
 36.	25212167100003	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=32x4,4mm	m	30,900	76,00	2 348,400	
 37.	25212167100004	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=40x5,5mm	m	8,240	91,00	749,840	
 38.	252121671002028	Teava din polipropilena R-R/AL   PN20. d20x2,8 	m	72,100	33,00	2 379,300	
 39.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,400	18,00	43,200	
 40.	258	Dublu cu samorez	buc	178,750	0,25	44,688	
 41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,200	1,60	51,520	
 42.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,260	3,00	0,780	
 43.	27107000000001	Suporti sau dispozitive	kg	41,000	20,00	820,000	
 44.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,615	20,22	12,435	
 45.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,673	20,60	96,264	
 46.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	2,964	41,00	121,524	
 47.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	20,60	4,120	
 48.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,000	22,00	22,000	
 49.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	40,000	1,50	60,000	
 50.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	1,50	24,000	
 51.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	0,50	8,000	
 52.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,000	0,50	20,000	
 53.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	40,000	0,50	20,000	
 54.	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	16,000	0,50	8,000	
 55.	2875251002255	Клапан балансировочный  d=15mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,000	825,00	825,000	
 56.	28752740400023	Cot de otel d=20mm	buc	2,000	8,90	17,800	
 57.	28752740400024	Cot de otel d=32mm	buc	4,000	33,00	132,000	
 58.	28752740400025	Cot de otel d=40mm	buc	2,000	18,90	37,800	
 59.	287527404002	Reductie de otel 40x32	buc	2,000	51,67	103,340	
 60.	287527404003	Reductie de otel 40x25	buc	2,000	50,00	100,000	
 61.	287527404004	Reductie de otel 32x20	buc	4,000	41,67	166,680	
 62.	287527404005	Reductie de otel 25x15	buc	2,000	39,17	78,340	
 63.	287527404006	Тройник de otel 40x40x40	buc	2,000	91,67	183,340	
 64.	287527404007	Тройник de otel 32x32x32	buc	4,000	66,67	266,680	
 65.	287527404008	Тройник de otel 20x20x20	buc	2,000	43,33	86,660	
 66.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)  (Тройник   диаметром 20x20х20 мм)	buc	2,000	5,00	10,000	
 67.	287527411010210	Piesa de racordare (fiting) (муфта  диаметром 32/25 мм)	buc	4,000	5,83	23,320	
 68.	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) (Муфта  диаметром 40/32 мм)	buc	2,000	8,20	16,400	
 69.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)  (Тройник    диаметром 25x20х25 мм)	buc	20,000	7,10	142,000	
 70.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) (Тройник   диаметром 32x20х32 мм)	buc	4,000	9,50	38,000	
 71.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) (Тройник   диаметром 40x20х40 мм)	buc	2,000	10,50	21,000	
 72.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) (Колено   диаметром 20 мм)	buc	18,000	2,50	45,000	
 73.	28752741101027	Piesa de racordare (fiting)  (Колено   диаметром 25 мм)	buc	4,000	4,58	18,320	
 74.	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) (Колено диаметром 32 мм)	buc	2,000	8,77	17,540	
 75.	28752741101029	Piesa de racordare (fiting)  (Муфта диаметром 25/20 мм)	buc	8,000	3,33	26,640	
 76.	287527411900011	Cot racord olandez (Угольник 45град. D20mm )	buc	40,000	21,00	840,000	
 77.	28752741190002	 (Переход диаметром 20х1/2)	buc	40,000	9,80	392,000	
 78.	28752741190005	(Дренажный адаптер , R608D)	buc	10,000	240,47	2 404,700	
 79.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa Клипсы	buc	130,000	2,00	260,000	
 80.	28752742050001	Robinet cu flanse 15с22нж, Д=40мм	buc	2,000	1 127,43	2 254,860	
 81.	287527420510010	Ручной угловой клапан Д=15мм (R5TG)	buc	4,000	130,67	522,680	
 82.	28752742051002	Клапан балансировочный  d=32mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,000	1 244,30	1 244,300	
 83.	28752742051006	(Угловой термостатический клапан Д=15мм, R401TG)	buc	16,000	125,33	2 005,280	
 84.	28752742051009	Угловой отсечной клапан Д=15мм (R14TG)	buc	20,000	124,33	2 486,600	
 85.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	4,200	116,67	490,014	
 86.	2875274402050	Filtru pentru apa potabila d=50mm , Danfoss Фильтр  сетчатый    Ду50	buc	2,000	1 579,37	3 158,740	
 87.	2875274402085	Manometru cu robinet de control   МП4-У 0-1мПа	buc	2,000	330,47	660,940	
 88.	28752744020851	Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66	buc	2,000	376,03	752,060	
 89.	28752744282001	Flansa rotunda libera Д=40мм	buc	4,000	100,00	400,000	
 90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	98,000	1,20	117,600	
 91.	28755	Защитные экраны для радиаторов из МДФ	m2	4,000	1 215,00	4 860,000	
 92.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	3,418	3,00	10,254	
 93.	29131245031912	Robinet din fonta  15кч18п2, Д=40мм	buc	2,050	222,00	455,100	
 94.	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn15  Автоматический воздухоотводчик	buc	4,000	142,00	568,000	
 95.	29131345000500	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 " Спускная пробка (R470)	buc	20,000	17,50	350,000	
 96.	29241206511	Автоматический регулятор перепада давления ф25мм (R206C) Giacomini	buc	1,000	3 211,65	3 211,650	
 97.	29241206512	Автоматический регулятор перепада давления ф32мм (R206C) Giacomini	buc	1,000	3 703,50	3 703,500	
 98.	2924127321	Автоматический регулятор перепада давления ф15мм (R206C) Giacomini	buc	1,000	2 300,00	2 300,000	
 99.	2924127322	Автоматический регулятор перепада давления ф20мм (R206C) Giacomini	buc	2,000	2 580,00	5 160,000	
 100.	3220137315778	Decapant	kg	0,460	25,00	11,500	
 101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,220	20,00	4,400	
 102.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,826	20,00	36,520	
 103.	742051002256	Клапан балансировочный  d=20mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	2,000	820,46	1 640,920	
 104.	7420510022561	Клапан балансировочный  d=25mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,000	1 005,61	1 005,610	
		Total materiale de construcţii				113 225,72	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2875277400000	Compresor 	h/ut	3,582	200,00	716,400	
 2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,234	200,00	46,800	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	5,00	1,500	
 4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,182	100,00	118,200	
 5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,040	5,00	5,200	
 6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	17,300	45,00	778,500	
 7.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200	18,00	3,600	
 8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,450	25,00	136,250	
 9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	27,144	100,00	2 714,400	
 10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,600	100,00	160,000	
		Total utilaje de construcţii				4 680,85	

	Прямые затраты	 Lei			175 402,44	
	TVA	20,00 %			35 080,49	
	Total deviz:				210 482,93	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1. Lucrari de sanitare.
					
1	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1100mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc			1 453,617
—————
37,479	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,6500	57,66	37,479	
	125	Крепления	set	2,0000	26,63	53,260	
	111570000539	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1100/500	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	42,00	0,168	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	70,00	0,560	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,100	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250	
2	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1200mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc			1 523,617
—————
37,479	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,6500	57,66	37,479	
	125	Крепления	set	2,0000	26,63	53,260	
	112157000059	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1200/500 	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	42,00	0,168	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	70,00	0,560	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,100	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250	
3	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  L=1400mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc			1 678,617
—————
37,479	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,6500	57,66	37,479	
	125	Крепления	set	2,0000	26,63	53,260	
	211157000059	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1400/500	buc	1,0000	1 575,00	1 575,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	42,00	0,168	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	70,00	0,560	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,100	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250	
4	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1800mm , тип  22 H=500, "ELBA"
	buc			2 522,728
—————
46,128	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	125	Крепления	set	3,0000	26,63	79,890	
	1211570010060	Radiatoare din otel, тип  22 , "ELBA" 1800/500	buc	1,0000	2 380,00	2 380,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	42,00	0,210	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	70,00	0,700	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,100	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,200	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500	
5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm Клапан балансировочный статический  (R 206 B) Giacomini
	buc			836,519
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2875251002255	Клапан балансировочный  d=15mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,0000	825,00	825,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc			831,979
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	742051002256	Клапан балансировочный  d=20mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,0000	820,46	820,460	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc			1 017,129
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7420510022561	Клапан балансировочный  d=25mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,0000	1 005,61	1 005,610	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
8	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm  Клапан балансировочный  (R 206 B) Giacomini
	buc			1 264,175
—————
14,415	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	28752742051002	Клапан балансировочный  d=32mm  (R 206 B) Giacomini 	buc	1,0000	1 244,30	1 244,300	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	42,00	1,260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	70,00	4,200	
9	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Дренажный адаптер Д=15мм, R608D)
	buc			256,062
—————
11,532	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	28752741190005	(Дренажный адаптер , R608D)	buc	1,0000	240,47	240,470	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	42,00	0,420	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" , (Угловой термостатический клапан Д=15мм, R401TG)
	buc			136,849
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	28752742051006	(Угловой термостатический клапан Д=15мм, R401TG)	buc	1,0000	125,33	125,330	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
11	ID04A
	Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Угловой отсечной клапан Д=15мм (R14TG)
	buc			135,849
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	28752742051009	Угловой отсечной клапан Д=15мм (R14TG)	buc	1,0000	124,33	124,330	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
12	ID04A
	Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Ручной угловой клапан Д=15мм (R5TG)
	buc			142,189
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510010	Ручной угловой клапан Д=15мм (R5TG)	buc	1,0000	130,67	130,670	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Головка термостатическая (R470)
	buc			249,189
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	13	Головка термостатическая (R470)	buc	1,0000	237,67	237,670	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
14	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15, Автоматический воздухоотводчик
	buc			149,566
—————
5,766	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	57,66	5,766	
	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn15  Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	142,00	142,000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	18,00	1,800	
15	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка (R470))
	buc			25,066
—————
5,766	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	29131345000500	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 " Спускная пробка (R470)	buc	1,0000	17,50	17,500	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	18,00	1,800	
16	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.  R-R/AL PN20  . d20x2,8mm
	m			51,288
—————
17,298	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	252121671002028	Teava din polipropilena R-R/AL   PN20. d20x2,8 	m	1,0300	33,00	33,990	
17	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL  PN20  d25,x3,5 mm.
	m			63,008
—————
20,181	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	25212167100002	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=25x3,5mm	m	1,0300	41,58	42,827	
18	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL PN20  d 32,x4,4 mm.  
	m			101,344
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	25212167100003	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=32x4,4mm	m	1,0300	76,00	78,280	
19	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior  R-R/AL PN20  d 40,x5,5mm. 
	m			119,677
—————
25,947	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	25212167100004	Teava din  polipropilena R-R/AL   PN20  d=40x5,5mm	m	1,0300	91,00	93,730	
20	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Тройник   с наружным диаметром 20x20х20 мм)
	buc			15,607
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting)  (Тройник   диаметром 20x20х20 мм)	buc	1,0000	5,00	5,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,308	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,150	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	100,00	1,500	
21	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 25x20х25 мм)
	buc			19,762
—————
10,379	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)  (Тройник    диаметром 25x20х25 мм)	buc	1,0000	7,10	7,100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,309	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,175	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	100,00	1,800	
22	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 32x20х32 мм)
	buc			24,217
—————
12,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,108	
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) (Тройник   диаметром 32x20х32 мм)	buc	1,0000	9,50	9,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,308	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,200	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	100,00	2,100	
23	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник   с наружным диаметром 40x20х40 мм)
	buc			27,427
—————
13,838	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) (Тройник   диаметром 40x20х40 мм)	buc	1,0000	10,50	10,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,43	0,463	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,225	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	100,00	2,400	
24	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Колено  с наружным диаметром 20 мм)
	buc			13,108
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) (Колено   диаметром 20 мм)	buc	1,0000	2,50	2,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,309	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,150	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	100,00	1,500	
25	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено  с наружным диаметром 25 мм)
	buc			17,242
—————
10,379	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	28752741101027	Piesa de racordare (fiting)  (Колено   диаметром 25 мм)	buc	1,0000	4,58	4,580	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,308	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,175	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	100,00	1,800	
26	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено с наружным диаметром 32 мм)
	buc			23,487
—————
12,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,108	
	28752741101028	Piesa de racordare (fiting) (Колено диаметром 32 мм)	buc	1,0000	8,77	8,770	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,308	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,200	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	100,00	2,100	
27	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с наружным диаметром 25/20 мм)
	buc			15,992
—————
10,379	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	28752741101029	Piesa de racordare (fiting)  (Муфта диаметром 25/20 мм)	buc	1,0000	3,33	3,330	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,309	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,175	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	100,00	1,800	
28	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (муфта с наружным диаметром 32/25 мм)
	buc			20,547
—————
12,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,108	
	287527411010210	Piesa de racordare (fiting) (муфта  диаметром 32/25 мм)	buc	1,0000	5,83	5,830	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,43	0,308	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,200	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	100,00	2,100	
29	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта с наружным диаметром 40/32 мм)
	buc			25,127
—————
13,838	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	287527411010212	Piesa de racordare (fiting) (Муфта  диаметром 40/32 мм)	buc	1,0000	8,20	8,200	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,43	0,463	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,225	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	100,00	2,400	
30	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Крепления для труб, клипсы
	buc			24,255
—————
21,911	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	57,66	21,911	
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa Клипсы	buc	1,0000	2,00	2,000	
	258	Dublu cu samorez	buc	1,3750	0,25	0,344	
31	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтус из ПВХ,  4000Х40Х88) 50 buc. 
	m			77,056
—————
34,596	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	25211067183741	(Плинтус из ПВХ,  4000Х40Х88) 	m	1,0200	38,13	38,893	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	38,00	0,228	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	18,00	0,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0005	20,00	0,010	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	221,00	0,044	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,200	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,025	
32	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m			6,989
—————
5,189	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,800	
33	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m			8,593
—————
6,343	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250	
34	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m			5,886
—————
4,036	
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,0700	57,66	4,036	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	20,00	0,050	
	2875277400000	Compresor 	h/ut	0,0090	200,00	1,800	
35	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm  Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m			46,303
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	252121670100022	Teava din otel Труба стальная электросварная ф20х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	21,00	21,315	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	20,60	0,350	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,22	0,061	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
36	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m			58,020
—————
27,677	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	25212167010002	Teava din otel Труба стальная электросварная ф25х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	28,00	28,420	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	20,60	0,350	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,22	0,061	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
37	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m			70,361
—————
32,290	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,290	
	25212167010003	Teava din otel Труба стальная электросварная ф32х2.2мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	35,00	35,525	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	15,20	1,307	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	20,60	0,494	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,22	0,061	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684	
38	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m			87,644
—————
35,749	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,749	
	25212167010004	Teava din otel Труба стальная электросварная ф38х2.5мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	48,00	48,720	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	15,20	1,596	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	20,60	0,618	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,22	0,061	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900	
39	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х3mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91*
	m			110,475
—————
43,245	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	25212167010005	Teava din otel Труба стальная электросварная ф45х3мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	62,00	62,930	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	15,20	2,219	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	20,60	0,886	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,22	0,061	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,00	1,134	
40	IC50B
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"  (Угольник 45, диаметр 20мм )
	buc			36,592
—————
11,532	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	287527411900011	Cot racord olandez (Угольник 45град. D20mm )	buc	1,0000	21,00	21,000	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	42,00	0,420	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
41	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (переход с металлической резьбой диаметром 20х1/2)
	buc			25,392
—————
11,532	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	28752741190002	 (Переход диаметром 20х1/2)	buc	1,0000	9,80	9,800	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	42,00	0,420	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
42	TfA02A1aplicativ
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x32;
	buc			287,598
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404002	Reductie de otel 40x32	buc	1,0000	51,67	51,670	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
43	TfA02A1aplicativ
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x25;
	buc			285,928
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404003	Reductie de otel 40x25	buc	1,0000	50,00	50,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
44	TfA02A1 aplicativ
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x20;
	buc			277,598
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404004	Reductie de otel 32x20	buc	1,0000	41,67	41,670	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
45	TfA02A1aplicativ
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x15;
	buc			275,098
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404005	Reductie de otel 25x15	buc	1,0000	39,17	39,170	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
46	TfA02A1aplicativ
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; 
	buc			244,827
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	28752740400023	Cot de otel d=20mm	buc	1,0000	8,90	8,900	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
47	TfA02A1aplicativ
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; 
	buc			268,928
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	28752740400024	Cot de otel d=32mm	buc	1,0000	33,00	33,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
48	TfA02A1aplicativ
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 
	buc			254,827
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	28752740400025	Cot de otel d=40mm	buc	1,0000	18,90	18,900	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
49	TfA02A1aplicativ
	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x40x40; Тройник
	buc			327,598
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404006	Тройник de otel 40x40x40	buc	1,0000	91,67	91,670	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
50	TfA02A1aplicativ
	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x32x32; Тройник
	buc			302,598
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404007	Тройник de otel 32x32x32	buc	1,0000	66,67	66,670	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
51	TfA02A1aplicativ
	Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x20x20; Тройник
	buc			279,257
—————
119,356	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	287527404008	Тройник de otel 20x20x20	buc	1,0000	43,33	43,330	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,00	4,674	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	18,00	2,610	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	3,00	0,030	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,80	1,008	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,20	1,109	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,400	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg			33,262
—————
13,262	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	57,66	13,262	
	27107000000001	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,000	
53	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска крепления
	m2			78,984
—————
63,426	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	57,66	63,426	
	2430226100700	Grund  alchidic  	kg	0,1040	38,00	3,958	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,00	2,640	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,00	6,460	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500	
54	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2			43,897
—————
39,786	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,6900	57,66	39,786	
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,1950	3,00	0,585	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1350	25,00	3,376	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150	
55	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m			6,084
—————
5,189	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0900	57,66	5,189	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei 	kg	0,0080	38,00	0,304	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv 	kg	0,0120	38,00	0,456	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0080	16,80	0,134	
56	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2			42,126
—————
32,290	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5600	57,66	32,290	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei 	kg	0,1000	38,00	3,800	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv 	kg	0,1500	38,00	5,700	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	16,80	0,336	
57	RpID11C
	Montarea robinetului din fonta , cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" 15кч18п2, Д=40мм
Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,025
	buc			255,227
—————
27,677	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	29131245031912	Robinet din fonta  15кч18п2, Д=40мм	buc	1,0000	222,00	227,550	
58	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm. 15с22нж
	buc			1 394,109
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752742050001	Robinet cu flanse 15с22нж, Д=40мм	buc	1,0000	1 127,43	1 127,430	
	28752744282001	Flansa rotunda libera Д=40мм	buc	2,0000	100,00	200,000	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,50	12,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	42,00	2,100	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	20,60	2,060	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	25,00	0,375	
59	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc			213,821
—————
51,318	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	116,67	122,504	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,000	
60	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов , диаметром 3/8" ... 1" )
	m			6,989
—————
5,189	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,800	
61	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" )
	m			8,593
—————
6,343	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250	
62	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m			5,886
—————
4,036	
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,0700	57,66	4,036	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	20,00	0,050	
	2875277400000	Compresor 	h/ut	0,0090	200,00	1,800	
63	RCsU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc			25,370
—————
25,370	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,181	
64	RCsU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
	buc			35,768
—————
34,596	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,830	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3600	1,60	0,576	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	221,00	0,221	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	20,00	0,120	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075	
65	CK30B (Aplicativ)
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Защитные экраны для радиаторов из МДФ)
	m2			121,136
—————
121,086	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,671	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
66	Цена поставщика
	Защитные экраны для радиаторов
	m2			1 215,000
—————
0,000	
	28755	Защитные экраны для радиаторов из МДФ	m2	1,0000	1 215,00	1 215,000	
		2. Capitolul 2. Valoarea utilajului
					
67	Цена поставщика
	Filtru pentru apa potabila d=50mm , Danfoss .Фильтр  сетчатый    Ду50
	buc			1 579,370
—————
0,000	
	2875274402050	Filtru pentru apa potabila d=50mm , Danfoss Фильтр  сетчатый    Ду50	buc	1,0000	1 579,37	1 579,370	
68	Цена поставщика
	Manometru cu robinet de control   МП4-У 0-1мПа
	buc			330,470
—————
0,000	
	2875274402085	Manometru cu robinet de control   МП4-У 0-1мПа	buc	1,0000	330,47	330,470	
69	Цена поставщика
	Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66
	buc			376,030
—————
0,000	
	28752744020851	Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66	buc	1,0000	376,03	376,030	
70	Цена поставщика
	Автоматический регулятор перепада давления   д=15мм (R206C) Giacomini
	buc			2 300,000
—————
0,000	
	2924127321	Автоматический регулятор перепада давления ф15мм (R206C) Giacomini	buc	1,0000	2 300,00	2 300,000	
71	Цена поставщика
	Автоматический регулятор перепада давления   д=20мм (R206C) Giacomini
	buc			2 580,000
—————
0,000	
	2924127322	Автоматический регулятор перепада давления ф20мм (R206C) Giacomini	buc	1,0000	2 580,00	2 580,000	
72	Цена поставщика
	Автоматический регулятор перепада давления   д=25мм (R206C) Giacomini
	buc			3 211,650
—————
0,000	
	29241206511	Автоматический регулятор перепада давления ф25мм (R206C) Giacomini	buc	1,0000	3 211,65	3 211,650	
73	Цена поставщика
	Автоматический регулятор перепада давления   д=32мм (R206C) Giacomini
	buc			3 703,500
—————
0,000	
	29241206512	Автоматический регулятор перепада давления ф32мм (R206C) Giacomini	buc	1,0000	3 703,50	3 703,500	
		3. Сapitolul 3. Lucrari de montare
					
74	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 Danfoss
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc			132,618
—————
132,618	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618	
75	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru МП4-У 0-1мПа
	buc			24,156
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
76	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   (Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66 )
	buc			24,156
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
77	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de15 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 15mm ) (R206C) Giacomini
	buc			252,154
—————
219,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	57,66	219,108	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,50	12,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	15,20	3,344	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	20,60	1,442	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	42,00	3,360	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
78	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de20 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 20mm ) (R206C) Giacomini
	buc			252,154
—————
219,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	57,66	219,108	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,50	12,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	15,20	3,344	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	20,60	1,442	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	42,00	3,360	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
79	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de25 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 25mm ) (R206C) Giacomini
	buc			252,154
—————
219,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	57,66	219,108	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,50	12,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	15,20	3,344	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	20,60	1,442	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	42,00	3,360	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	
80	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de32 mm.  (Автоматический регулятор перепада  давления Д= 32mm ) (R206C) Giacomini
	buc			252,154
—————
219,108	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	57,66	219,108	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,50	12,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	15,20	3,344	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	20,60	1,442	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	42,00	3,360	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	70,00	2,800	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.