Lucrari de reparatie DDF Botanica or. Chisinau str. Teiului 7/2	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatie DDF Botanica or. Chisinau str. Teiului 7/2

Valoarea de deviz  134 658,54 lei	
Intocmit in preţuri  curente 06.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Scara interioara et. 5
					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	26,00	11,50
——————————
11,40
	299,00
——————————
296,40
	
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	26,00	15,93
——————————
6,30
	414,18
——————————
163,80
	
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	26,00	70,13
——————————
54,90
	1 823,38
——————————
1 427,40
	
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	18,00	21,90
——————————
9,00
	394,20
——————————
162,00
	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	294,00	4,25
——————————
1,35
	1 249,50
——————————
396,90
	
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	26,00	29,54
——————————
24,25
	767,95
——————————
630,50
	
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	294,00	40,37
——————————
24,75
	11 868,78
——————————
7 276,50
	
8	R14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	30,00	38,36
——————————
27,00
	1 150,75
——————————
810,00

		Total Scara interioara et. 5
Inclusiv salariu				17 967,74
11 163,50	
		2. Reparatie coridor et. 3
					
9	RpCK42E	Desfacerea plinte din PVC
	m	42,00	10,75
——————————
10,60
	451,50
——————————
445,20
	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	64,00	4,25
——————————
1,35
	272,00
——————————
86,40
	
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	42,00	61,10
——————————
22,00
	2 566,34
——————————
924,00
	
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	64,00	40,37
——————————
24,75
	2 583,68
——————————
1 584,00
	
13	RpCP10C	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat)
	buc	11,00	6,39
——————————
4,35
	70,29
——————————
47,85
	
14	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata Viceu
	m2	1,10	386,58
——————————
242,50
	425,24
——————————
266,75

		Total Reparatie coridor et. 3
Inclusiv salariu				6 369,05
3 354,20	
		3. Reparatie coridor et. 4
					
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	0,40	16,00
——————————
16,00
	6,40
——————————
6,40
	
16	RpCK42E	Desfacerea plinte din PVC
	m	78,00	10,75
——————————
10,60
	838,50
——————————
826,80
	
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	18,00	68,15
——————————
68,00
	1 226,70
——————————
1 224,00
	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	134,00	4,25
——————————
1,35
	569,50
——————————
180,90
	
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	134,00	40,37
——————————
24,75
	5 409,58
——————————
3 316,50
	
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	78,00	61,11
——————————
22,00
	4 766,26
——————————
1 716,00
	
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	1,80	15,92
——————————
6,25
	28,65
——————————
11,25
	
22	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata
	m2	1,80	385,96
——————————
242,50
	694,72
——————————
436,50
	
23	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 
	m	1,00	117,32
——————————
14,40
	117,32
——————————
14,40
	
24	RpCP10C	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat)
	buc	12,00	6,39
——————————
4,35
	76,68
——————————
52,20

		Total Reparatie coridor et. 4
Inclusiv salariu				13 734,31
7 784,95	
		4. Lucru et. 3,4,5
					
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (numai panourile)
	m2	28,00	218,15
——————————
88,00
	6 108,20
——————————
2 464,00
	
26	RpEC16A	Demontarea intrerupatoarelor
	buc	4,00	41,40
——————————
41,40
	165,60
——————————
165,60
	
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	4,00	45,60
——————————
12,15
	182,40
——————————
48,60
	
28	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	16,00	38,25
——————————
6,75
	612,00
——————————
108,00

		Total Lucru et. 3,4,5
Inclusiv salariu				7 068,20
2 786,20	
		5. Scara et. 3-4
					
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,20	68,15
——————————
68,00
	1 308,50
——————————
1 305,60
	
30	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte
	m	38,00	35,80
——————————
35,70
	1 360,40
——————————
1 356,60
	
31	RpCK42E	Desfacerea plintelor din teracota
	m	58,00	10,75
——————————
10,60
	623,50
——————————
614,80
	
32	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	120,00	1,81
——————————
1,70
	217,12
——————————
204,00
	
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	9,00	68,99
——————————
53,00
	620,89
——————————
477,00
	
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	69,00	15,93
——————————
6,30
	1 099,06
——————————
434,70
	
35	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	38,00	278,86
——————————
154,20
	10 596,70
——————————
5 859,60
	
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	19,20	232,74
——————————
111,25
	4 468,58
——————————
2 136,00
	
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	58,00	61,11
——————————
22,00
	3 544,18
——————————
1 276,00
	
38	CK26D	Coltar aluminiu la trepte
	m	66,00	105,30
——————————
4,00
	6 949,80
——————————
264,00
	
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  existente
	kg	120,00	37,08
——————————
6,45
	4 449,36
——————————
774,00
	
40	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	1,50	143,20
——————————
143,20
	214,80
——————————
214,80
	
41	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1 
	t	1,50	56,00
——————————
56,00
	84,00
——————————
84,00

		Total Scara et. 3-4
Inclusiv salariu				35 536,89
15 001,10	

		Total	 lei			80 676,19
	
		Transport materiale	7,00 %			2 760,89
	
		Fond social si medical	22,50 %			9 020,24
	
		Total	100,00 +			92 457,32
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			13 406,31
	
		Total	100,00 +			105 863,63
	
		Beneficiul	6,00 %			6 351,82
	
		Total	100,00 +			112 215,45
	
		TVA	20,00 %			22 443,09

Total deviz:
Inclisiv salariu				134 658,54
——————
40 089,95

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)