## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea licitaţiei:
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 33100000-1 | Compozit universal foto hibrid cu microparticule (meta-acrilati) |  |  |  | Compozit cu adaptare marginală excelentă. Rezistentă la abraziune. Diferit colorat in masă, nuanțele se selectează sigur si rapid. Efect cameleon. Lustruire excelentă. Ambalaj: set ce conține: min.8 seringi cîte min. 4 g (nuanţe: 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, dentina), acid gravaj 2 x min. 2.5 ml), bonding G2B. Accesorii.
2 |  | Material de restaurare fotopolimerizabil |  |  |  | Material cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Ambalaj: set ce conține: min. 7 Seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.0 g) fiecare. Cheie de culori
3 |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A1 |  |  |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g. Nuanța P-A1. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard.
4 |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A2 |  |  |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A2. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard.
5 |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A3 |  |  |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A3. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard.
6 |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil, nuanța P-A3.5 |  |  |  | Compozit de restaurare fotopolimerizabil p/u posterior, estetică excelentă doar cu o singură nuanță, radioopacitatea adecvată de 252% Al facilitează controlul ulterior, vâscozitate condensabilă nelipicioasă p/u un control mai bun al conturării și refacerii formei anatomice, rezistență ridicată la fracturare și stres redus al contracției la priză p/u restaurări de lungă durată, lustruire simplă și rapidă p/u o suprafață netedă și lucioasă. Ambalaj: seringă de min. 2.7 ml/5.5 g.Nuanța P-A3.5. În cazul cavităților de clasa II, cu refacerea imediată a peretelui proximal cu smalț și o nuanță standard.
7 |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2 |  |  |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.
8 |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3 |  |  |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.
9 |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3.5 |  |  |  | Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata. Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Ambalaj: seringă de min. 3.4 g. Nuanța A3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanţele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie impotriva aparitiei cariilor secundare.
10 |  | Sistem adeziv fotopolimerizabil |  |  |  | Sistem adeziv fotopolimerizabile, cu reşină UDMA ,R5-62-1,T,D, nanofiler, să conţină cetylamină hydroflorid, acetonă.Ambalaj: flaconul ce conține min. 3,5ml
11 |  | Pasta radio-opacă și antiseptic pentru dezinfectia canaliculara, pe baza de paraformaldehida |  |  |  | Pastă pentru obturatia temporara a canalului radicular. Compozitie: Cresol 9% Paraformaldehyde 2.5% ulei de Cinnamon 5.2% excipient 100%. Ambalaj: set compus din flacon cu max. 12g
12 |  | Ciment rezorbabil, ermetizant şi radioopac p/u obturarea canalelor radiculare |  |  |  | Ciment rezorbabil, ermetizant şi radioopac p/u obturarea canalelor radiculare, ce conţine acetat de hidrocortizonă, paraformaldehidă şi eugenol, îşi păstrează plasticitatea mai mult de 10 min. şi se întăreşte în canal 8 ore. Ambalaj: cutie ce conține praf min. 30 g, lichid min. 20 ml
13 |  | Pasta ce contine bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu |  |  |  | Ambalaj: set ce conține Pasta A – max. 4 ml. și B – max. 4 ml.
14 |  | Pastă p/u obturarea canalelor radiculare cu conţinut de hidroxid de calciu şi iodoform (40%) |  |  |  | la dinţi depulpaţi şi tratamentul canalelor infectate în periodontite cronice cu rezorbţia granuloamelor, p/u apexifiere în periodontite, în apex neformat, în perforarea rădăcinii şi rezorbţia osului. Pastă (seringă) min. 2,0 g
15 |  | Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare |  |  |  | Seringă min. 1,2 ml
16 |  | Pastă pentru poleirea dintilor naturali după obturare |  |  |  | Ambalaj: tub ce conține min. 90 g de pastă
17 |  | Pastă pentru poleirea dintilor naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține max. 3x40gr.
18 |  | Pivoti din fibra optica cilindro conici – 1.25 mm |  |  |  | Ambalaj: set din min.6 buc
19 |  | Pivoti din fibra optica cilindro conici – 1.4 mm |  |  |  | Ambalaj: set din min.6 buc
20 |  | Pivoti din fibra optica cilindrici – 1.25 mm |  |  |  | Ambalaj: set din min.6 buc
21 |  | Pivoti din fibra optica cilindrici – 1.4 mm |  |  |  | Ambalaj: set din min.6 buc
22 |  | Material pentru obturaţie provizorie |  |  |  | Cu conținut de min 40gr.
23 |  | Pastă curativă-Hidroxid de Calciu cu intărire rapidă |  |  |  | Ambalaj: set ce conține tuburi a cite max.12 gr catalizator + baza max. 13 gr. fiecare
24 |  | Pastă curativă-Hidroxid de Calciu Fotopolimerizabila Liner |  |  |  | pentru o cavitate subtire inainte de a folosi fie compozit, fie amalgam dozare controlata si precisa utilizand seringa, eliminand astfel mixarea si contaminarea incrucisata insolubil in apa, deci nu se dizolva in timp. Fotopolimerizabil, fabricat din rasini biocompatibile si hidroxid de calciu adeziune 3-5 MPa la dentina uscata. Ambalaj: set ce conține 2 seringi de min 2.5 g
25 |  | Lichid p/u lărgirea chimică a canalelor radiculare |  |  |  | Lichid p/u lărgirea chimică a canalelor radiculare, contine o sare cuaternara de amoniu cu o puternica actiune bactericida si un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai înguste, nu este toxic şi nici caustic neafectând ţesuturile periapicale. Este uşor de utilizat si indeparteaza toate resturile pulpare si depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal ingust. E.D.T.A. de sodiu: 0.15g; Cetrimide:. 0,75g; Excipienţi q.s.p: 100 ml. Ambalaj: flacon de min. 100ml
26 |  | Lichid hemostatic p/u canalele radiculare |  |  |  | Flacon de min. 30 ml
27 |  | Solutie pentru indepartarea obturatiilor de canal |  |  |  | Solutie pentru indepartarea obturatiilor de canal; se prezinta in doua forme ( pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe baza de Formamida. inmoaie repede obturatia existenta , nu provoaca salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false". Ambalaj: flacon de min. 13 ml.
28 |  | Pastă p/ u poleirea obturaţiilor din compozit |  |  |  | Ambalaj: seringă de min. 5g
29 |  | Suturi, culoare albastră |  |  |  | Fir sutura neresorbabil nailon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: albastră. Mod ambalare: 12 fire/cutie, 48 cutii/bax
30 |  | Suturi, culoare neagră |  |  |  | Fir sutura neresorbabil mătase. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: neagră. Mod de ambalare: 12 fire/cutie, 48 cutii/bax.
31 |  | Pasta devitalizanta pe baza de arsen cu conținut de anhidridă arsenicală 30% |  |  |  | Ambalaj: cutie min. 3g
32 |  | Pasta devitalizanta fără arsen cu conținut de paraformaldehidă, hidoclorid de lidocaină, creozol |  |  |  | Ambalaj: cutie min. 3g
33 |  | Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare |  |  |  | Ambalaj: setul conține min. 10 doze individuale și aplicatoare.
34 |  | Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare |  |  |  | Seringă ce conține acid citric de min. 20% cu consistență vâscoasă de min.30 ml
35 |  | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară |  |  |  | Set de max. 20 pivoți (4X20, 4X25, 4X30, 4X35, 4X40, cu lungimea de 25mm)
36 |  | Silant de fisuri |  |  |  | Seringă de min. 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu elibirare fluor indelungată
37 |  | Revelator de placă bacteriană |  |  |  | Gel revelator de placă bacteriană, ce identifică biofilmul nou, matur și cel responsabil de producerea acidului. Ambalaj: tub min. 40 g (36 ml)
38 |  | Periuțe pentru modelarea compozitului fluid Nr. 5
39 |  | Periuțe pentru modelarea compozitului fluid Nr. 6
40 |  | Bio dentina |  |  |  | folosit in perforatii, coafajul direct, resorbtii interne. Ambalaj: set ce conține min. 2 capsule a cîte min. 0,5 g de mineral trioxid plus apă distilată, mineralul să conțina 75% ciment portland, 20% oxid de ismuth şi 5% gips, plus fuluar pentru aplicare cu capătul glisabil din plastic min.1, seringă pentru aplicarea endodontică min.1
41 |  | Dentină în capsule flow |  |  |  | Ambalaj: set ce conține min. 45 de capsule de dentină flow si particule de min. 4,2 microni cu radio-opacitate de min. 2,2 mm, pistol de aplicare
42 |  | Ciment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive |  |  |  | radiopac, ce elibereaza fluor. Ciment pentru fixarea protezelor fixe. Ambalaj: cutie minim 30 gr praf, lichid max.12 ml. Grosimea filmului de ciment max. 17 microni
43 |  | Ceară p/u modelare |  |  |  | Bastonase. Ambalaj: cutie ce conține minim 20 buc. Minim 55 g în cutie
44 |  | Aliaj p/u turnarea lucrarilor protetice (proteze scheletate) |  |  |  | Max.1000gr. In cut.
45 |  | Aliaj p/u turnarea lucrărilor din M/C |  |  |  | cu componenta chimica (Cr=25%;Mo=10%; Ni=63%;Si=1,5% si Mn, Zn, Cr,Za) Max.1000gr. În cut
46 |  | Aţă de retracţie (nr.00) |  |  |  | Fir p/u retracţie gingivală îmbibată cu hemostatic lungimea max. 260 cm
47 |  | Nisip pentru sablare |  |  |  | 250 mk
48 |  | Ceară geo p/u modelare universal pentru coroane metalice turnate |  |  |  | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr.
49 |  | Ceară geo p/u modelare universal pentru punți metaloceramice |  |  |  | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr.
50 |  | Ceară pentru modelare frezer |  |  |  | Ceară p/u modelare. Ambalaj: cutie maxim 75 gr.
51 |  | Material pentru fixare provizorie |  |  |  | Material de fixare pe baza de eugenol. Ambalaj: set (pastă+pastă) seringă min 1.1gr.
52 |  | Dinţi artificiali acrilici |  |  |  | Ambalaj: set ce conține placi cu max. 28 dinţi artificiali din acrilat: cîte 14 dinti pe arcada la maxila si 14 dinți pe arcadă la mandibula. Culoarea A3
53 |  | Dinţi artificiali |  |  |  | Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat max. 40 garnituri x 14 în cutie
54 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea de 100 microni |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare roșie
55 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea de 200 microni |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare albastră
56 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea de 12 microni, |  |  |  | culoare albastra sau neagra, rulou min. 20 metri
57 |  | Hîrtie de azbest |  |  |  | p/u căptuşala inelului de turnătorie. Ambalaj: cutie
58 |  | Lac pentru compensarea metalului |  |  |  | Ambalaj: cutie min. 18 gr
59 |  | Ciment pentru fixare definitiva a lucrarilor protetice, cu dubla polimerizare |  |  |  | Ambalaj: set ce conține seringa pasta ciment, min. 4.6ml. (8.1g) – 1 seringa, seringa try in paste min. 1.8 ml. – 1 seringa, primer ceramic min. 4 ml. – 1 buc., gravaj min.3 ml. – 1 buc.
60 |  | Material amprentar alginat chromatic trifazic |  |  |  | Ambalaj: pachet max 460 gr
61 |  | Masă de ambalat fara grafit pentru turnarea coroanelor si puntilor dentare |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține 38 pachete x minim 160 gr./pachet
62 |  | Pasta goi |  |  |  | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice. Ambalaj: cutie min. 50 gr x 4
63 |  | Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei |  |  |  | Ambalaj: set prezentat de stratul vîscos în cartridje max. 2x100 ml. și max.12 tipsuri pentru automalaxarea materialului.
64 |  | Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta |  |  |  | auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice. seringi duble, a cite max.3,0 gr. pasta A si max. 3,0 gr. pasta B.
65 |  | Lichid p/u modelarea dentinei a lucrărilor pentru metalo-ceramica |  |  |  | Ambalaj: flacon maxim 250 ml
66 |  | Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale |  |  |  | Ambalaj: cutie maxim 50 buc.
67 |  | Ceara pentru baia de ceara |  |  |  | Ambalaj: cutie maxim 200 gr
68 |  | Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasa in cavitatea bucala pentru fixarea lucrarilor protetice. |  |  |  | Ambalaj cutie: 1:1:1, ce conține flacon maxim15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner.
69 |  | Lac pentru mascarea metalului, culoarea A3 |  |  |  | praf min. 3 gr. + lichid min 16 gr.
70 |  | Croșete standard |  |  |  | Ambalaj: cutie max.500 bucăți
71 |  | Lac – pentru mascarea metalului |  |  |  | Culoarea A, D, praf min 3 gr. + lichid min 16 gr.
72 |  | Lac pentru mascarea metalului, culoarea B |  |  |  | praf min 3 gr. + lichid min 16 gr.
73 |  | Lac - pentru mascarea metalului, culoarea roșu |  |  |  | praf min 3 gr. + lichid min 16 gr.
74 |  | Ceara de baza |  |  |  | Ambalaj: cutie min. 500 gr.
75 |  | Compozit foto-polimerizabil utilizat în toate tipurile de restaurari |  |  |  | radiopacitate minim 200%. Ambalaj: set minim 7 seringi, cu gel de gravaj, cu adeziv, cu aplicatoare min. 4.5 gr. seringa
76 |  | Adeziv foto-polimerizabil sistem adeziv cu reşină UDMA, bioxid de siliciu amorf, nanofiler, cetilamină hidroflorid, acetonă |  |  |  | Ambalaj: flacon cu conținut maxim de 5 ml
77 |  | Ciment ionomeric pentru obturarea canalelor radiculare |  |  |  | cutie praf min.25 gr., lichid min 15 ml
78 |  | Compozit foto-polimerizabil ortodontic pentru fixare |  |  |  | Ambalaj: set ce conține bonding, seringă gravaj, aplicatoare, min 4.5 gr.
79 |  | Arcuri Ni-Ti, .012, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
80 |  | Arcuri Ni-Ti, .012, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
81 |  | Arcuri Ni-Ti, .014, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
82 |  | Arcuri Ni-Ti, .014, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
83 |  | Arcuri Ni-Ti, .016x.016, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
84 |  | Arcuri Ni-Ti, .016x.016, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
85 |  | Arcuri Ni-Ti, .016x.022, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
86 |  | Arcuri Ni-Ti, .016x.022, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
87 |  | Arcuri Ni-Ti, .017x.025, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
88 |  | Arcuri Ni-Ti, .017x.025, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
89 |  | Arcuri S-S, .016x.022, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
90 |  | Arcuri S-S, .016x.022, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
91 |  | Arcuri S-S, .017x.025, superioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
92 |  | Arcuri S-S, .017x.025, inferioare |  |  |  | plic maxim 10 bucăți
93 |  | Adeziv dentar în 2 pași (PRIMER+ADEZIV) |  |  |  | Adeziv dentar fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul MDP cu cristale de hidroxiapatita în jurul fibrelor de colagen. Nu se aplică acidul autogravant si este omisa etapa de spalare, procedura fara umezire si uscarea colagenului expus. Rezistenta puternica la hidroliza. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilitatii dentare; restaurari directe si indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregatirea cavitatii pentru restaurari indirecte; restaurari intraorale a coroanelor din portelan, ceramica hibrida sau compozitelor. Ambalaj: set ce conține: Primer – maxim 3 ml, Bond – maxim 2,5 ml, Suport pentru aplicatoare – 2 buc, Periute (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, Sticluta de malaxare – 1buc, Placa de blocare a luminii – 1 buc, Sticluță exterioară – 1 buc.
94 |  | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile |  |  |  | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Ambalaj: flacon – max.4,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă
95 |  | Adeziv autogravant, fotopolimerizabil |  |  |  | Ambalaj: set ce conține sticluță – maxim 4ml, support pentru aplicatoare– 1, aplicatoare – 50, platou pentru blocarea patrunderii luminii, diagramă.
96 |  | Comprimate pentru determinarea placii ce conțin eritrozina |  |  |  | Ambalaj: cutie de min.100 comprimate
97 |  | Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură |  |  |  | pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Ambalaj: set ce conține: - pistol pentru capsule - 50 capsule a câte 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor
98 |  | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoarea C1 |  |  |  | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C1
99 |  | Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale |  |  |  | Ambalaj: setul ce conține: Min. 100 matrice, cîte 20 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm Min. 75 pene interdentare cîte 25de fiecare mărime: Mică, Mediu, Mare Min 30 pinteni: cîte 10 de fiecare mărime: Mică, Mediu, Mare Min. un inel îngust, min. un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten.
100 |  | Gel anestezic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale |  |  |  | Ambalaj: cutie masă plastică minin 30g, concentratia substanței active minim 10%
101 |  | Sol. de eugenol pentru obturarea canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: flacon minim 30 ml
102 |  | Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase |  |  |  | Ambalaj: container minim 30 g Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr.
103 |  | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor |  |  |  | Ambalaj: cutie = maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr. Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr.; Umplutură până la 100 gr
104 |  | Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafețelor dentare si a lucrărilor protetice. |  |  |  | Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt. Max. 30 gr.
105 |  | Material pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de dexametasone |  |  |  | Ambalaj: cutie ce conține pulbere – maxim 20 gr. Conține: Dexametason – 0.01 gr., acetat – 1.0 gr., iodura de timol – 25.0 gr., paraformaldehida – 2.2 gr., excipienți radioopaci – până la 100 gr.
106 |  | Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxică |  |  |  | în sistem pastă-pastă. Proprietați de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A ( 1 x max.4ml ) Tub pasta B ( 1 x max.4ml ) Pad mixare ( x 1 bucata )
107 |  | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă |  |  |  | Ambalaj: set ce conține 2 seringi a câte maxim 3 ml, 25 tipse
108 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 15 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
109 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 20 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
110 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 25 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
111 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 30 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
112 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 35 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
113 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.2, nr. 40 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 200 buc
114 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
115 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 20 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
116 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 25 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
117 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 30 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
118 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 35 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
119 |  | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 40 |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 100 buc
120 |  | Material radioopac |  |  |  | cu rezistenta mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosinta ca mijloc de coafaj direct si indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 min. Max.12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - 1,65 gr. Hidroxid de Zinc 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu - 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata - 1,81 gr. Metilsalicilat
121 |  | Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurarea cavităților dinților permanenți |  |  |  | auto-adeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori. Ambalaj: cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0,1 ml
122 |  | Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta |  |  |  | în nuanta A2 cu insusiri estetice deosebite, recomandat in obturatii de orice clasa, indicat in restaurari din zona frontala si in obturatii de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce contine: Max.14 g baza A2, Max.14 g catalizator Bonding gel demineralizant tips-uri
123 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea 8 microni |  |  |  | Cofecționată din hârtie cu grosimea – 8 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie
124 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea 12 microni |  |  |  | Cofecționată din hârtie cu grosimea – 12 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie
125 |  | Hârtie de articulaţie, grosimea 40 microni |  |  |  | Cofecționată din hârtie cu grosimea - 40 microni, culoarea roșie. Minim 50 folii/cutie
126 |  | Material A-siliconic, pentru rebazări permanente elastice |  |  |  | Ambalaj: set: Cartridj – min.50 ml, Primer max 4 ml, Varnish A – 5 ml, Varnish B – 5 ml, 6 tipse de malaxare, Freză pentru finisare, Mâner pentru periuțe, Periuțe – 12.
127 |  | Adeziv pentru metal |  |  |  | Sticluță – maxim 5 ml.
128 |  | Lac de compensare |  |  |  | Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile Minim 10 ml/flacon.
129 |  | Ceară pentru turnare, utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm |  |  |  | Ambalaj: cutie maxim 250 gr
130 |  | Ceară pentru turnare, utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm |  |  |  | Ambalaj: cutie maxim 250 gr
131 |  | Ceară fotopolimerizabilă |  |  |  | Pentru linguri individuale, pentru maxilarul superior. Polimerizarea cu raze UV timp de 3-5minute. Grosimea de maxim 2,5 mm. Ambalaj: cutie minim 50 buc
132 |  | Dinţi artificiali, culoarea A2 |  |  |  | Ambalaj: set ce contine minim 4 boxe cu dinţi artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.
133 |  | Dinţi artificiali, culoarea A3 |  |  |  | Ambalaj: set ce contine minim 4 boxe cu dinţi artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.
134 |  | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive |  |  |  | ce eliberează fluor, care se malaxează 10 secunde cu ajutorul amalgamatorului, la viteza 3800-4200 rot/min. Ambalaj: cutie minim 50 capsule Culoarea A3
135 |  | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor |  |  |  | Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru cement ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3.
136 |  | Lac protector fotopolimerizabil, efect remineralizant, cu conținut de fluor |  |  |  | Conține NaF- minim 7700ppm. Ambalaj: flacon minim 7 ml
137 |  | Condiționer pentru gravarea țesuturilor dentare |  |  |  | Condiționer pentru gravarea țesuturilor dentare înainte de obturarea cavităților cu cement ionomer de sticlă. Conține acid poliacrilic de maxim 20%, de culoarea albastră. Ambalaj: flacon minim 6g.
138 |  | Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar |  |  |  | Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar din cartușe direct pe stratul chitos al aceluiași material sau direct în cavitatea bucală. Confecționat din plastic Raport 1:2
139 |  | Ciment pentru fixare provizorie |  |  |  | Material de cimentare provizorie Zn-oxid fara eugenol pentru cimentari de proba sau pacienti alergici la Eugenol. Ambalaj: set ce conține minim 50 g baza, minim 15 g catalizator.
140 |  | Gips dur clasa IV |  |  |  | Pentru toate tipurile de lucrari protetice, precizie ridicata, duritate marginala si stabilitate ridicata la presiune
141 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A3
142 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A2
143 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3,5 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea A3,5
144 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B3
145 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B1
146 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea B4
147 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea C1
148 |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea C4
149 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A2
150 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3
151 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3,5 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3,5
152 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B3
153 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C2
154 |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C3
155 |  | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea En-2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea En-2
156 |  | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea En-1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr praf. Culoarea En-1
157 |  | Strat ceramică transparent pentru confecţionarea protezelor metaloceramică |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 50 gr. Culoarea T-4
158 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A2
159 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea A3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea A3
160 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B2 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B2
161 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B3 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B3
162 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B1
163 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea B4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea B4
164 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C1 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C1
165 |  | Opac strat de grunt pentru ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, culoarea C4 |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita- Vacumat T40. Ambalaj: flacon minim 12 gr praf. Culoarea C4
166 |  | Lichid pentru diluarea prafului de grunt |  |  |  | Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metal -ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml
167 |  | Glazura strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, soluție |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40, solutie de glazura. Ambalaj: flacon minim 20 ml.
168 |  | Glazura strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică, praf |  |  |  | compatibilă cu cuptoarele Vita-Vacumat T40, praf de glazura. Ambalaj: flacon - minim 30 gr.
169 |  | Masă de ambalat |  |  |  | pentru confectionarea modelelor duplicate de înaltă precizie • Tratament termic rapid • Consistenţă foarte fină şi densă Maxim 100 grame
170 |  | Lichid pentru masa ambalat |  |  |  | Ambalaj: flacon maxim 1 litru
171 |  | Pensa stomatologica |  |  |  | Minim 150 mm
172 |  | Mâner pentru oglindă |  |  |  | Mâner cu 6 suprafeţe şi digitaţii
173 |  | Sondă stomatologică |  |  |  | Contraunghi
174 |  | Excavator stomatologic Nr.1 |  |  |  | Standard
175 |  | Excavator stomatologic Nr.2 |  |  |  | Standard
176 |  | Spatulă pentru ciment bilaterală |  |  |  | Standard, inox
177 |  | Netezitoare-fuluar (bilă) Nr.1 |  |  |  | Standard
178 |  | Netezitoare-fuluar (bilă) Nr.2 |  |  |  | Standard
179 |  | Tavă pentru instrumente din inox |  |  |  | Dimensiune 12x21cm
180 |  | Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 12
181 |  | Foarfece chirurgical |  |  |  | Cu curbură dublă, L- min.115 mm.
182 |  | Decolator |  |  |  | Din material inox de tip ”Molt”, cu două părți lucrătoare
183 |  | Clești în cioc pentru rădăcinile de la mandibulă
184 |  | Clești în cioc cu pinteni pentru extracția molarilor inferiori
185 |  | Clești în ”S” pentru extracția premolarilor superiori
186 |  | Clești în formă de ”S” pentru extracția molarilor superiori pe dreapta
187 |  | Clești pentru extracția rădăcinilor superioare în formă de baionetă
188 |  | Clești pentru extracția molarilor trei inferiori
189 |  | Clești în formă de baionetă cu pinteni pentru extracția molarilor trei superiori pe dreapta
190 |  | Clești în formă de baionetă cu pinteni pentru extracția molarilor trei superiori pe stânga
191 |  | Elevator drept cu partea activă în formă de jgheab medii
192 |  | Portac |  |  |  | Drept din inox. Lacăt clasic, L- minim 160 mm
193 |  | Fir de sutură 3/0 |  |  |  | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură
194 |  | Fir de sutură 4/0 |  |  |  | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură
195 |  | Fir de sutură 5/0 |  |  |  | monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură
196 |  | Perii profilaxie pentru curăţarea şi lustruirea dinţilor |  |  |  | Păr natural ori Neylond-80mm. Duritatea medie
197 |  | Matrice preformante |  |  |  | Din oţel pentru molari. Ambalaj: plic minim 12 buc
198 |  | Pene anatomice lemn |  |  |  | Standart. Ambalaj: cutie 100 buc. Lung. min.13 mm. Asortate
199 |  | Ace pentru extirparea pulpei radiculare |  |  |  | Inox. Ambalaj: cutie minim 100 buc., asortate, scurte, L-21 mm
200 |  | Ace K-Files Nr. 10 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
201 |  | Ace K-Files Nr. 15 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
202 |  | Ace K-Files Nr. 20 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
203 |  | Ace K-Files Nr. 25 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
204 |  | Ace K-Files Nr. 30 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
205 |  | Ace K-Files Nr. 35 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
206 |  | Ace K-Files Nr. 40 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
207 |  | Ace K-Reamer Nr. 25 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
208 |  | Ace K-Reamer Nr. 30 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
209 |  | Ace H-File Nr. 15 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
210 |  | Ace H-File Nr. 20 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
211 |  | Ace H-File Nr. 25 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
212 |  | Ace H-File Nr. 30 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
213 |  | Ace H-File Nr. 35 |  |  |  | Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc
214 |  | Protaper |  |  |  | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3 lungime de min. 25 mm. Ambalaj: set
215 |  | Protaper mecanice |  |  |  | File din Ni Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3 lungime de min. 25 mm. Ambalaj: set
216 |  | Benzi abrazive celuloid (stripse) |  |  |  | P/u finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale. Alb, min. 2 m. lungimea
217 |  | Benzi abrazive |  |  |  | Cu suport metalic (stripse). Ambalaj: plic minim 12 bucăți
218 |  | Matrice transparenta |  |  |  | Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc
219 |  | Aplicatoare |  |  |  | Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide. Ambalaj: cutie minim 100 buc
220 |  | Anse pentru scaler, cu marcaj albastru |  |  |  | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz
221 |  | Anse pentru scaler, cu marcaj violet |  |  |  | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz
222 |  | Anse pentru scaler, cu marcaj verde |  |  |  | Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostrictiv, cu frecvența 30 kHz
223 |  | Piesă contraunghi p/u micromotor
224 |  | Piesă turbină |  |  |  | Cu patru ieşiri, corp titan cu push buton, irigare internă, cu 4 orificii, LED adaptata pentru toate frezele
225 |  | Micromotor pneumatic |  |  |  | Cu 4 găuri
226 |  | Gume polire, forma disc |  |  |  | Pentru poleirea compozitelor
227 |  | Gume polire, forma con |  |  |  | Pentru poleirea compozitelor
228 |  | Gume polire, forma cupă |  |  |  | Pentru poleirea compozitelor
229 |  | Clește (pensa) de aplicat clemă |  |  |  | Clește din metal, min 175 mm, tip White (după autor)
230 |  | Perforator tip Ainsworth (după autor) |  |  |  | Perforator din metal p/u foi de latex, min. 170 mm
231 |  | Perforator tip Ivory (după autor) |  |  |  | Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm
232 |  | Susținător de digă, ramă mică |  |  |  | Ramă, dimensiuni 80x90 mm, mica
233 |  | Clame pentru sistem de izolare |  |  |  | Set min. 8 buc.
234 |  | Lampa fotopolimerizare cu LED fara fir |  |  |  | prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti fiind dotat cu LED de 5W cu o intesitate luminoasa de 1100-1600mv / cm. Aceasta lampa fotopolimer este usor de operat si intretinut. Lampa foto min. 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.) 3 programe de selectare Rapida, medie, usoara. Beep la fiecare 5 sec. Display LCD 1400 - 2000 Mw/cm2 Ventilator ce asigura racirea Fara fir/cu fir 200 operatiuni a cate 10 sec.
235 |  | Sondă parodontală |  |  |  | Sondă elaborată după recomandările OMS, partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu mîner după autor Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt
236 |  | Sonda Goldman-Fox (după autor) |  |  |  | plană, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt
237 |  | Sondă parodontală cu mîner Satin Steel (după autor) |  |  |  | Sonda, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt
238 |  | Sondă parodontală, plastic |  |  |  | Sondă parodontală din plastic în set cu miner, 7 sonde cu miner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt
239 |  | Sondă parodontală, plastic |  |  |  | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 7 sonde tipWilliams după autor, cu un mîner Satin Steel după autor , diametru 9,5 mm, dublu capăt
240 |  | Sondă parodontală, plastic |  |  |  | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 7 sonde tip Carolina de Nord, cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt
241 |  | Sondă parodontală, plastic |  |  |  | Sondă parodontală din plastic cu miner, în set 12 sonde cu 2 mînere Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt
242 |  | Mîner p/u sonda de plastic |  |  |  | Cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt
243 |  | Chiurete parodontale Gracey |  |  |  | Set de min. 5 buc., marimi
244 |  | Instrument pentru tunelare Sculean/Aroca (după autor) |  |  |  | Instrument p/u tunelare, face parte din” Conceptul de la Berna” de prof. univ., A. Sculean, Modulul chirurgie estetică plastică.
245 |  | Elevator periostal p/u tunelare |  |  |  | Elevator periostal p/u procedura de tunelare, 2 mm, diametru min. 10 mm
246 |  | Tavă conceptuală a instrumentului protejat |  |  |  | Tavă cu 2 rafturi p/u 7 instrumente, cu clemă de prindere.
247 |  | Mîner de micro-bisturiu |  |  |  | Modulul microchirurgie.
248 |  | Elevator periostal/elevator papilar |  |  |  | Elevator periostal/elevator papilar, tipul Memmingen (după autor) pentru microchirurgie
249 |  | Elevator periostal |  |  |  | Elevator periostal tip De Wijs (după autor), min.3 mm, max.17.5 cm, DE
250 |  | Racleta oaselor |  |  |  | Instrument de raclat osul, min.7 mm+5 mm. Modulul microchirurgie.
251 |  | Ambalator al grefei osoase |  |  |  | Ambalator al grefei osoase/lingură, tip Biehler (după autor). Modulul microchirurgie.
252 |  | Tavă conceptuală a instrumentului protejat cu capac |  |  |  | Tavă cu capac, cu 2 rafturi p/u 7 instrumente, 1 raft p/u pense și 2 șuruburi.”Conceptul de la Berna” de prof. univ., A. Sculean, Modulul microchirurgie.
253 |  | Chiuretă parodontală, galbenă |  |  |  | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC5-6 (după autor), galbenă, diametrul min.10 mm.
254 |  | Chiuretă parodontală, cenușiu |  |  |  | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 7-8 (după autor ), cenușiu, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.
255 |  | Chiuretă parodontală, violet |  |  |  | Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 11-1 ( după autor), violet, diametrul min. 10 mm. Modulul Perio Kit.
256 |  | Chiuretă parodontală, albastru |  |  |  | Chiuretă parodontală color stick,Gracey GRC 13-14 ( după autor), albastru, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.
257 |  | Cuțit p/u gingivectomie |  |  |  | Cuțit p/u gingivectomie, tip Orban Or 1-2 (după autor), contra-unghi
258 |  | Daltă |  |  |  | Daltă tip Rhodes (după autor), cu acțiune posterioară, Modulul Perio Kit.
259 |  | Chiuretă p/u os |  |  |  | Chiuretă p/u os, tip Lucas (după autor), min.1.5 mm, Modulul Perio Kit.
260 |  | Scaler color stick |  |  |  | Scaler color stick HC 6-7 (după autor), verde, diametru min.10 mm, Modulul Perio Kit.
261 |  | Tavă conceptuală a instrumentului protejat |  |  |  | Tavă conceptuală a instrumentului protejat p/u 11 instrumente, Modulul Perio Kit.
262 |  | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 320 µm (după autor) |  |  |  | minim 25 bucăți în cutie
263 |  | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 200 µm (după autor) |  |  |  | minim 25 bucăți în cutie
264 |  | Fibre disponibile sterile pentru aparat LASER, tipul Easy Tip 200 µm Endo (după autor) |  |  |  | minim 25 bucăți în cutie
265 |  | Ghiduri pentru terapia cu lumină pentru aparat LASER, tipul Multi Tip (după autor) |  |  |  | minim 8 mm
266 |  | Ghiduri pentru terapia cu lumină pentru aparat LASER, tipul Multi Tip (după autor) |  |  |  | minim 4 mm
267 |  | Ochelari lupă pentru aparat LASER |  |  |  | atașate cu lentile schimbabile, magnificare 3.0X, distanța de lucru 400nm.
268 |  | Cheie pentru implante clicket |  |  |  | Dinamometrică
269 |  | Piese pentru fiziodispenser drepte |  |  |  | Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă.
270 |  | Piese pentru fiziodispenser unghi |  |  |  | Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă,cu push buton.
271 |  | Foarfece de disectie |  |  |  | Foarfece de disectie Kilner curb L-min.120-130 mm, inox curb
272 |  | Foarfece pentru sirma N.87 TC |  |  |  | L-min.130-140 mm, inox Insertie Tungsten Carbid
273 |  | Pencetă chirurgicala “Gerald” (după autor) |  |  |  | L – 175-185 mm, Ø - 0,9;0,6 mm, dreapta
274 |  | Pensa Rochester-Pean (după autor) |  |  |  | L-min.180 mm, curba, zîmțată
275 |  | Depărtător Obwegeser 14x70 EXT (după autor) |  |  |  | dimensiuni max.210x70x14, curb, rotungit
276 |  | Canulă aspirator chirurgical |  |  |  | Dimensiuni 3,0x165 mm
277 |  | Chiurete osoase Lucas N. 85 2,0 mm (după autor)
278 |  | Chiurete osoase Lucas N. 85 3,0 mm (după autor)
279 |  | Cleşti în formă de "S" pentru extracţia molarilor superiori cu pinteni pe stânga pe o singură falcă, vestibulară
280 |  | Cleşti pentru extracţia molarilor trei superiori
281 |  | Coferdam cleme, ecran, folii de latex, clești |  |  |  | Set ce conține: Ecran- 140-160mm; Perforator: 140-160mm; Clește pentru clipse: 140-170mm; Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 36 Buc/cut
282 |  | Ace Miller pentru prelucrarea medicamentoasă si uscarea canalelor radiculare |  |  |  | Inox. Lungi. Ambalaj: cutie 100 ace
283 |  | Instrumente rotative |  |  |  | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate (Path file). Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02. Ambalaj: set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019
284 |  | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate |  |  |  | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mînerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manușile. De asemenea oferă un comfort mărit (Senseus Profinder). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17)
285 |  | Sistem de obturare pentru canale radiculare |  |  |  | Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set min.1 x 6 bucati
286 |  | Protaper Universal Paper Points |  |  |  | Sunt concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama Protaper Universal Finishing Files. Sunt disponibile in marimile F1 F2 F3 F4 si F5 precum și în două cutii asortate. Codurile de culori sunt pentru o identificare ușoară. Ambalaj: set min. Paper Points 1 x 60 bucăți
287 |  | Sistem de obturare endodontica |  |  |  | Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set min. 1 x 30 bucati
288 |  | Instrumente speciale rotative concepute pentru retratare |  |  |  | ușor de recunoscut datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronara D2 - pentru treimea medie D3 – pentru treimea apicală. Ambalaj: set asortat (D1-D3). D1- L 16mm D2- L 18 mm D3- L 20mm
289 |  | Ace endodontice manuale |  |  |  | ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută (C+ files). Ambalaj: cutie minim 6 bucati. Nr. 10, L-25mm
290 |  | Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă |  |  |  | Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotatie continua de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scazut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.
291 |  | Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă |  |  |  | Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor sever curbate și strîmte, asigura flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large.
292 |  | Ace K-Reamer, asortate, nr. 15-40 |  |  |  | Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți
293 |  | Ace endo de irigat canalele radiculare |  |  |  | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare 27GA (0.36mm). Ambalaj: pachet minim 20 bucăți
294 |  | Benzi abrazive celuloid (stripse) |  |  |  | Benzi abrazive celuloid (stripse). Pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale a dinţilor. Rulou de banda abraziva din celuloid (albastra maxim 40 microni)
295 |  | Benzi abrazive-stripse cu suport metalic |  |  |  | Ambalaj: plic 10 bucăți
296 |  | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, roșii |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
297 |  | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, albastre |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
298 |  | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, verzi |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
299 |  | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, negre |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
300 |  | Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare pentru piesa contraunghi, asortate |  |  |  | Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm
301 |  | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 1 |  |  |  | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
302 |  | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 2 |  |  |  | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
303 |  | Freze de canal PEESO REAMER, nr. 3 |  |  |  | Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
304 |  | Freze de canal Gates Glidden, nr. 1 |  |  |  | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
305 |  | Freze de canal Gates Glidden, nr. 2 |  |  |  | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
306 |  | Freze de canal Gates Glidden, nr. 3 |  |  |  | Pentru formarea orificiul de intrare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Minim 6 freze/cutie
307 |  | Folii siliconice pentru efectuarea capelor de albire |  |  |  | Folii transparente siliconice Dimensiuni: Lungime – minim 129 mm, latimea – minim 129 mm, grosimea – maxim 1.0 mm.
308 |  | Chiurete parodontale Gracey (după autor). |  |  |  | Set de min. 5 buc., marimi diferite pentru diferite zone dentare
309 |  | Instrument stomatologic, special, pentru aplicarea aței de retracție în sulcusul gingival. |  |  |  | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție cord-packer. Inox.
310 |  | Aspirator cu furtun pentru aspirarea prafului la masa de lucru a tehnicianului dentar |  |  |  | Tub de cauciuc cu porținea metalică
311 |  | Perii pentru motor |  |  |  | Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 randuri, minim d1=40 mm, d2=85 mm
312 |  | Filt Disc |  |  |  | Filt Disc pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor
313 |  | Gingie artificiala pentru modele implanti |  |  |  | Silicon pentru imitarea gingiei, tip rigid, minim 2 tuburi+izolanti+canule
314 |  | Pensula pentru aplicarea stratului de opac
315 |  | Pensulă pentru izolare
316 |  | Bioopaque Pasta |  |  |  | Pasta de opaque, seringa maxim 3gr
317 |  | Spatule ortopedice |  |  |  | Pentru modelarea in ceara, cu miner din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula)
318 |  | Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, scurte |  |  |  | Diametrul 1.25mm
319 |  | Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, lungi |  |  |  | Diametrul 1.25mm
320 |  | Cheie pentru implante clicket |  |  |  | Dinamometrică
321 |  | Bi-Pin |  |  |  | Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot scurt, indicat pentru realizarea modelelor de lucru prin tehnica Pindex. Ambalaj: cutie minim 1000 buc
322 |  | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea S |  |  |  | Ambalaj: set minim 2 bucăți
323 |  | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea M |  |  |  | Ambalaj: set minim 2 bucăți
324 |  | Linguri amprentare metalice cu perforatii marimea L |  |  |  | Ambalaj: set minim 2 bucăți
325 |  | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea S |  |  |  | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă).
326 |  | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea M |  |  |  | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă).
327 |  | Linguri amprentare din masă plastică cu perforații, Mărimea L |  |  |  | pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă).
328 |  | Cleste crampon |  |  |  | Metal inoxidabil, partea activa dreapta
329 |  | Sondă parodontală bilaterală |  |  |  | Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil.
330 |  | Pensă parodontală |  |  |  | Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind întrodus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil
331 |  | Excavator stomatologic, bilateral |  |  |  | Diametrul părții active maxim 1,25mm. Otel inoxidabil.
332 |  | Excavator stomatologic, bilateral |  |  |  | Diametrul părții active minim 1,4mm și maxim 2,0 mm. Otel inoxidabil.
333 |  | Pensa stomatologcă |  |  |  | Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. max.150 mm
334 |  | Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație |  |  |  | Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație. Otel inoxidabil.
335 |  | Matrice metalice neperforate |  |  |  | Matrice metalica în rulou și se taie lungimea necesară, compatibil cu portmatricea Tofflemier. Lățimea de maxim 6mm și lungimea de minim 100mm. Otel inoxidabil.
336 |  | Spatula de malaxare a alginatului |  |  |  | Din plastic, elastică.
337 |  | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, marcaj mov |  |  |  | foarte fina pentru spatii interdentare mici si in zona dintilor inghesuiti
338 |  | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, marcaj verde |  |  |  | este de dimensiune mai mare, pentru inlaturarea tartrului dentar in cantitati mai mari.
339 |  | Castron de amestecare pentru alginat. |  |  |  | Confecționat din cauciuc elastic.
340 |  | Dispozitiv de protecție a acelor uzate. |  |  |  | Confecționat din metal și carton. Pentru a reține teaca de ac printr-o captare cu mâna după injectare.
341 |  | Fuluar sub formă de ghindă |  |  |  | Bilateral. Pentru netezirea amalgamului după condensare, predestinat pentru redarea morfologică a suprafeței ocluzale a dinților. Oțel inoxidabil
342 |  | Fuluar sub formă de minge de rugbi |  |  |  | Bilateral. Pentru netezirea amalgamului după condensare, predestinat pentru conturarea matricei de metal. Oțel inoxidabil
343 |  | Aplicator pentru preparate pe bază de hidroxid de calciu. |  |  |  | Unilateral. Seamănă cu un fuluar sferic doar ca foarte mic, maxim 1,0 mm in diametru. Oțel inoxidabil
344 |  | Cuțite interproximale |  |  |  | Pentru înlăturarea amalgamului din zonele interproximale, pentru restaurarea pereților proximali. Bilateral. Ascuțit. Oțel inoxidabil.
345 |  | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10 |  |  |  | ambalaj maxim 10 bucăți
346 |  | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12 |  |  |  | ambalaj maxim 10 bucăți
347 |  | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14 |  |  |  | ambalaj maxim 10 bucăți
348 |  | Freze sferice, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16 |  |  |  | ambalaj maxim 10 bucăți
349 |  | Ață chirurgicală cu ac |  |  |  | plic, catgut cromat, sterilă, lungime maxim 90cm, acul dimensiuni 4/0, 3/8 cerc
350 |  | Piesa contra unghi pentru micromotor standart |  |  |  | ambalată
351 |  | Piesa dreaptă pentru micromotor standart |  |  |  | ambalată
352 |  | Pensă stomatologică |  |  |  | inox
353 |  | Piesă turbină LED |  |  |  | 4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul(generator) lumină inclus(incorporat).
354 |  | Disc diamantat pentru piesă dreaptă, tip 18 con
355 |  | Disc diamantat pentru piesă dreaptă, tip - 20
356 |  | Piesa dreapta |  |  |  | ES 1:1,40000tur/min.Adaptabl la micromotor pneumatic,cu sistem simplu de fixare a frezei
357 |  | Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină
358 |  | Polipante mici |  |  |  | Standard, Ø 20 mm.
359 |  | Perie p/u ceramică naturală N-6
360 |  | Perie 4 rânduri |  |  |  | Standard
361 |  | Perie p/u ceramică N-2
362 |  | Perie p/u ceramică N-4
363 |  | Piesa in unghi |  |  |  | ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.
364 |  | Micromotor |  |  |  | Pneumatic,compatibil la 4 iesiri,cu reglator de viteza inclus.
365 |  | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție |  |  |  | Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție -packer
366 |  | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 6.35 mm |  |  |  | Lungimea tijei 20 mm, diametru inferior – 1.25 mm
367 |  | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 6.35 mm |  |  |  | Lungimea tijei 14.5 mm, diametru inferior – 1.25 mm
368 |  | Cheie-șurubelniță cu cap cheie in forma hexagonala cu diametru de 4.0 mm |  |  |  | Lungimea tijei 11.5 mm, diametru inferior – 1.25 mm
369 |  | Sonda parodontala |  |  |  | In forma contraunghi, bilaterala, pe de o parte gradata min. pina la 10 mm cu gradatie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
370 |  | Perii de laborator pentru prelucrarea protezelor flexibile |  |  |  | Perii in 4 rinduri, Culoare bej-rosu
371 |  | Clorhexidina minim 0,1%, pentru clatirea cavității bucale. |  |  |  | Flacon min. 200 ml
372 |  | Clorhexidina 2%, Irigarea canalelor radiculare și prelucrarea medicamentoasă a cavităților carioase. |  |  |  | Flacon min. 150 ml
373 |  | Sol. de EDTA 17-18 % pentru irigarea canalelor radiculare |  |  |  | Flacon, min 100 ml
374 |  | Remediu antimicrobian combinat pentru uz topic |  |  |  | Ungv., min. 40 g cu conținut de methyluracilum 40 mg și cloramphenicolum 7,5 mg
375 |  | Remediu antiinflamator p/u tratarea și profilaxia gingivitei, parodontitei și stomatitei |  |  |  | Gel gingival, min.20g. 1g de gel gingival conține metronidazol 10 mg, digluconat de clorhexidină 0,05%.
376 |  | Remediu sclerozant |  |  |  | Policrezulen de 36%. Ambalaj: flacon minim 50g
377 |  | Iodinol |  |  |  | Flacon, min.100ml
378 |  | Remediu antiseptic și antiiflamator |  |  |  | Povidonum iodatum 10 % sol. cutanată, flacon min.100 ml
379 |  | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină |  |  |  | Carpule de min. 1,7 ml.
380 |  | Soluţie injectabilă anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3% |  |  |  | Carpule de min. 1,7 ml. 1:100 000
381 |  | Soluţie injectabilă anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 3% |  |  |  | Carpule de min. 1,7 ml. 1:200 000
382 |  | Gips dentar, ambalat pachet/ cutie pentru toate tipurile de lucrări protetice/ ortodontice |  |  |  | pachet/cutie maxim 1kg, tip IV
383 |  | Anestezic spray, ce contine lidocaini 10% |  |  |  | Flacon de min.38g
384 |  | Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale |  |  |  | Cutie de min. 30g., cu concentrația substanței active de max.10%
385 |  | Perhidrol 33% |  |  |  | Antiseptic
386 |  | Apă oxigenată 3% |  |  |  | Antiseptic. Ambalaj: flacon minim 100 ml
387 |  | Şerveţele dezinfectante cu alcool – ambalate în formă de rezerve |  |  |  | Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea minim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluţie antiseptică p/u prelucrarea suprafeţelor Conține etanol și propan-1-ol.
388 |  | Dezinfectant p/u suprafeţe și utilaj medical |  |  |  | Dezinfectant cu acțiune rapidă pe bază de alcool pentru dispozitive și suprafețe medicale, spectru larg de acțiune bactericidă (inclusiv stafilococ auriu).Spray- Soluţie pe baza de alcool p/u suprafeţe şi utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1 000 ml. . Soluție gata de utilizare.
389 |  | Dezinfectant p/u instrumente-soluţie concentrată |  |  |  | Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichida, fara aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat in baile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2% Timp de actiune:15-60 minute, valabil soluția de lucru minim 7 zile. Ambalare: canistra 5 litri.
390 |  | Gel antiseptic pe bază de alcool pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor. |  |  |  | Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe baza de alcool conceput p/u dezinfecţia mâinilor, Compoziţie: substanţe active etanol 96%, bifenil-2-ol
391 |  | Pastile antiseptic p/u clătirea cavităţii bucale |  |  |  | Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Cîte 1000 pastile/flacon.
392 |  | Pastile dezinfectante p/u articole cu destinaţie medicală |  |  |  | Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite min. 2.7g-2.8g, conţine ca ingredienţi în substanţă active diclorizocianurat de sodiu. Ambalaj: cutie minim 300 buc, masa netto: 1 kg
393 |  | Pahare unică folosire |  |  |  | Plastic. Ambalaj: pachet 100 bucăți
394 |  | Mănuşi din latex pudrate L-8 |  |  |  | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi
395 |  | Mănuşi din latex pudrate M-7 |  |  |  | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi
396 |  | Mănuşi din latex pudrate S-6.5 |  |  |  | Sterile, ambalaj: cutie 50 perechi
397 |  | Ace pentru carpule: 30G*25 mm |  |  |  | Ambalaj: cutie 100 buc
398 |  | Aţă atraumatică, grosime fir 4/0. |  |  |  | Polypropylene, monofilament, nerezorbabilă. L-75-100cm, ac 3/8, tăietor, triunghiular pe secțiune, ambalaj: cutie 36 de bucăți
399 |  | Aţă atraumatică, grosime fir 5/0 |  |  |  | Polypropylene, monofilament, nerezorbabilă. L-75-100cm, ac 3/8, tăietor, triunghiular pe secțiune, ambalaj: cutie 36 de bucăți
400 |  | Seringi de unică folosință 2 ml |  |  |  | Ambalaj: cutie 100 buc
401 |  | Seringi de unică folosință 5 ml |  |  |  | Ambalaj: cutie 100 buc
402 |  | Seringi de unică folosință 10 ml |  |  |  | Ambalaj: cutie 100 buc
403 |  | Seringi de unică folosință 20 ml |  |  |  | Ambalaj: cutie 100 buc
404 |  | Seringi de unică folosință de insulină |  |  |  | 1 ml. Ambalaj: cutie 100 buc
405 |  | Sol. Lincomicină |  |  |  | 30%-1ml. Ambalaj: cutie 10 fiole
406 |  | Set de o singură folosință |  |  |  | un halat din SMS minim 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex S, o pereche de botoșei material PE 15mk.
407 |  | Set de o singură folosință |  |  |  | un halat din SMS minim 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex L, o pereche de botoșei material PE 15mk
408 |  | Husă pentru instrument 6*25.5 cm. |  |  |  | material PE 15mk
409 |  | Husă pentru instrument 4.5*23cm |  |  |  | material PE 15mk
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________