# CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea serviciilor: ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

pentru rețelele de alimentare cu energie electrică

- INTRODUCERE

Denumirea procedurii de achiziţii: Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru rețelele de alimentare cu energie electrică a IMSP SCM Sf Treime

# DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

- Beneficiar: IMSP SCM Sf Treime

- Valoarea estimată: 90 000 fără TVA

- Tip procedură achiziții: Achizitie de valoare mică cu publicare

- Obiectul achiziției: Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru rețelele de alimentare cu energie electrică a IMSP SCM Sf Treime

# SCOPUL

  - Scopul general al investiției este „stabilirea principalelor criterii tehnice și economice, care determină necesitatea modernizării și reconstrucției sistemului actual de alimentare cu energie electrică, cât și identificarea modalităților și alternativelor optime existente de modernizare/reamplasare a echipamentelor de alimentare cu curent continuu și alternativ”.

# Necesitatea

- optimizarea sistemului energetic pentru majorarea capacității, după caz ;

- elaborarea unei expertize tehnice a edificiilor existente a echipamentelor      de alimentare cu energie electrică;

- modernizarea rețelelor, după caz,

- asigurarea suprasarcinii, după caz,

# Cauze determinante:

- tempoul de modernizare a instituției prin dotarea cu echipamente și utilaj performant, creștere semnificativă a volumului de consum a energiei electrice;

- depășirea termenului de exploatare a instalațiilor de alimentare cu energie                         electrică;

- lipsa personalului specializat pentru inspecția/deservirea echipamentelor exploatat  învechite;

# OBIECTUL ACHIZIȚIEI

  - În continuare se prezintă lista punctelor care urmează a fi evaluate în cadrul studiului de fezabilitate:

| Nr. d/o | Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor |
| --- | --- |
| 1 | Lucrări de măsurare clădirilor existente (Categoria de complexitate a lucrărilor 1, a clădirilor -I) a)Blocul principal Suprafața la sol S=2514 m2 Înalțimea H=30,0 m Volumul V=75420 m3 b)Blocul chirurgical Suprafața la sol S=2346 m2 Înalțimea H=17,0 m Volumul V=39882 m3 c)Blocul farmacie și spălătorie Suprafața la sol S=639 m2 Înalțimea H=10,0 m Volumul V=6390 m3 d)Blocul patalogoanatomie Suprafața la sol S=365 m2 Înalțimea H=10,0 m Volumul V=3650 m3 |
| 2 | Lucrări de examinare rețelelor interioare de electricitate și instalațiilor în clădirile existente a)Blocul principal Suprafața la sol S=2514 m2 Înalțimea H=30,0 m Volumul V=75420 m3 b)Blocul chirurgical Suprafața la sol S=2346 m2 Înalțimea H=17,0 m Volumul V=39882 m3 c)Blocul farmacie și spălătorie Suprafața la sol S=639 m2 Înalțimea H=10,0 m Volumul V=6390 m3 d)Blocul patalogoanatomie Suprafața la sol S=365 m2 Înalțimea H=10,0 m Volumul V=3650 m3 |

  - La elaborarea Studiului şi întocmirea tuturor documentelor necesare în acest sens, prestatorul are obligaţia de a aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului studiului, care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va aplica/respecta şi eventualele acte normative şi prescripţii tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe                                            parcursul îndeplinirii contractului, după caz.

- Recomandări	pentru	proiecte	și	tehnologii	optime	pentru	alimentare cu energie electrică;

- Și alte normative în vigoare.

# PERIOADA DE ELABORARE A STUDIULUI

  - Data de începere.

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Prestator va fi de cel mult 2 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

# 2. Durata executării.

    - În termen de până la 10 zile calendaristic de la data indicată în p.5.1, Prestatorul va elabora și prezenta Beneficiarului proiectul Studiului de fezabilitate (Draft 1).

    - În termen de 5 zile calendaristic, Beneficiarul va formula și prezenta Prestatorului propunerile și obiecțiile (după caz) asupra proiectului Draft 1.

    - În termen de 5 zile calendaristice, Prestatorul va prezenta Beneficiarului Draft 2 al Studiului de fezabilitate, elaborat în baza propunerilor și obiecțiilor (după caz) a Beneficiarului

5.2.3. Prestatorul va prezenta varianta finală a Studiului de Fezabilitate, în caz că Beneficiarul nu invocă obiecții privind Draft 2.

  - Prestatorul îşi va asuma răspunderea pentru forma şi conţinutul Studiului de fezabilitate elaborat, inclusiv pentru estimarea valorilor de investiţii.

  - Achitarea se va efectua în 1 tranșă, în funcție de prezentarea varianta finală a Studiului de Fezabilitate.

# PREDAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

  - Varianta finală a Studiului de fezabilitate cu toate anexele, se prezintă Beneficiarului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum şi în format electronic în baza unui Act de primire-predare semnat de către Beneficiar și Prestatorul.

  - Pe parcursul derulării contractului de servicii, corespondenţa dintre Beneficiar și Prestator se va efectua în limba de stat, pe suport de hîrtie sau electronic.

# Capacitatea tehnică și / sau profesională a ofertantului

  - Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ca cerinţe obligatorii, ofertantul trebuie să prezinte, următoarele documente:

- dovada înregistrării persoanei juridice cu indicarea genurilor de activitate;

- specificaţia tehnică

- specificaţia de preţ

- certificat de atribuire a contului bancar;

- dovada cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat

- informaţii cu privire la experienţa similară

- CV-urile și informaţii suplimentare referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea experților care vor fi antrenați în elaborarea Studiului de fezabilitate

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani( conform anexei din Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 145 din 24-11- 2020