## Лист1
Lista reagentilor si consumabilelor de laborator necesare IMSP Spitalul Cancelariei de Stat pentru anul 2019
Lotul 6 . Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas, Biomerieux (sistem închis)
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.6.1 | PSA | 33696200-7 | set | 16.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.6.2 | T 3 liber | 33696200-7 | set | 10.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.6.3 | T 4 liber | 33696200-7 | set | 14.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.6.4 | TSH | 33696200-7 | set | 23.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.6.5 | Anti - TPO | 33696200-7 | set | 30.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
.6.6 | Anti- HBcor sumar | 33696200-7 | set | 13.00 | Compatibil cu analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas
Cerinţe generale pentru Lot :
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul
reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să
corespundă cu setul de reagenţi, ( să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau
încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de la pro-
ducător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie
să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor încluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate : sensibilitatea, linearitatea, specificacitatea, reproductibilitatea
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza ). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.
9. Materialul de control să fie livrat în ambalj securizat, marcat şi etichetat de produător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie
nu mai puţin de 12 luni.
10. În instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare.Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate şi în limba de stat.