## Лист2
Lista dispozitive medicale pentru anul 2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii ”V. Ignatenco”
Nr. d/o | Denumire bunuri solicitate | Specificații tehnice | Unitate de măsură | Cantitate | Preț unitate, lei (inclusiv TVA) | Suma planificată, lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lot 1 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolete | • Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent • Durata de viață lămpi: 10000 ore (+/- 20%) • Capacitate de tratare: 120m3/ora (+/- 20%) • Sistem de fixare - pe perete • Permite aflarea persoanelor în încăpere • Dotat cu temporizator programabil • Termen de garanție ≥ 12 luni • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat de avizare de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | buc | 15 | 4750 | 71250
Lot 2 | Lampi bactericide 30W fără Ozon cu carcasă | • Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent • Durata de viață lămpi: 10000 ore (+/- 20%) • Suprafața tratată 35m2 (+/- 20%) • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Permite aflarea persoanelor în încăpere • Termen de garanție ≥ 12 luni • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat de avizare de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | buc | 180 | 520 | 93600
Lot 3 | Psihometru | • Diapazonul masurării: temperaturii: +15 - +40°С umidității relative la t +20 - +40 °С: 20-90% • Lichid termometric: toluen • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat metrologic eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu. - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. | buc | 90 | 200 | 18000
|  | Total |  |  |  | 182850