	Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie  IMSP Institutul Oncologic
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 01.01.2026
Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie  IMSP Institutul Oncologic
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. 1.Lucrari de reparatie acoperis

	
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 


	m2
	470,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	220,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	28,20

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis -   glafuri, sorturi, etc. 


	m
	60,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,60

	3
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	427,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	64,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	21,35

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	17,08

	4
	CD50A


	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 


	m3
	9,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,32

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,28

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3 546,00

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	2,16

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,96

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,60

	5
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardosele 


	m2
	427,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	59,78

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonogrund"
	kg
	177,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,35

	6
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	427,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	256,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,70

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	14,09

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5 551,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	17,93

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,81

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,12

	7
	CG01A1 k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  k=6 


	m2
	427,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	256,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,24

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	14,09

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5 508,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	17,93

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,69

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,84

	8
	CG24A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 


	m
	59,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	40,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,13

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	103,25

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,24

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,59

	9
	RpCI25D


	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare 


	buc
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,56

	
	2710403642022
	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750  OL32
	kg
	1,89

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,29

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,10

	
	2430226101399
	Chit pe baza de bitum filerizat
	kg
	2,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,00

	10
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 


	m2
	470,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,80

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	141,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,47

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,14

	11
	RpSB41A


	Montarea aerator pentru acoperisuri plate din plastic, avind diametrul iesirii de 50 mm. 


	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,74

	
	2523126721151
	Aerator din plastic d=50 mm
	buc
	6,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,06

	12
	RpCI30A


	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice 


	m
	60,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,20

	
	2430226103000
	Chit polimeric
	kg
	9,45

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,63

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,07

	13
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( strat inferior ) Bipoli EPP sau analogic 


	m2
	432,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	129,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,76

	
	26821326004701
	Membrane bituminoase Bipoli EPP
	m2
	521,64

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	136,08

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	43,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,28

	14
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( strat superior) Tehnoelast EKP 


	m2
	432,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	129,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,76

	
	26821326004702
	Membrane bituminoase Tehnoelast  EKP
	m2
	521,64

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	136,08

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	43,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,28

	15
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti 


	m2
	38,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,32

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Betonogrund"
	kg
	15,77

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,90

	16
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 


	m2
	38,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	53,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	399,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,27

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,91

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,30

	17
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 


	m2
	38,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,52

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	11,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01

	18
	CE13D


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  (Bipoli EPP) 


	m2
	38,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,70

	
	26821326004701
	Membrane bituminoase Bipoli EPP
	m2
	47,88

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	11,97

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	6,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,52

	19
	CE13D


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu strat superior ( Tehnoelast EKP) 


	m2
	38,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,70

	
	26821326004702
	Membrane bituminoase Tehnoelast  EKP
	m2
	47,88

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	11,97

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	6,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,52

	20
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm 


	m
	62,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	34,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,40

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,71

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	206,34

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	12,90

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	64,48

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	5,16

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	264,37

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,84

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,24

	21
	TrB05A2-7


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m 


	t
	12,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	118,00

	22
	TrI1AC13A3


	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa 


	t
	8,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,40

	23
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 


	t
	16,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	4,13

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	            
	


