# Caiet de sarcini

## Panou LED încastrat alb PL-PM 640A-CW 595×595 mm,

## inclusiv instalarea

| Nr. | Caracteristică tehnică | Specificație |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip produs | Panou LED încastrat |
| 2 | Model | PL-PM 640A-CW |
| 3 | Dimensiuni | 595 × 595 mm |
| 4 | Putere | 40 W |
| 5 | Flux luminos | 120 lm/W |
| 6 | Temperatură de culoare | 6500 K (alb rece) |
| 7 | Tip lumină | Lumină albă cald |
| 8 | Tensiune alimentare | 220-240 V |
| 9 | Frecvență | 50/60 Hz |
| 10 | Tip montare | Încastrat în tavan casetat |
| 11 | Material carcasă | Aluminiu și componente metalice |
| 12 | Culoare carcasă | Alb |
| 13 | Durata de viață | Minim 30 000 ore |
| 14 | Grad de protecție | IP20 |
| 15 | Eficiență energetică | Clasa A sau echivalent |

### Cerințe suplimentare:  cu instalare, garanție minim 36 luni