| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12N

Deviz-oferta № 12N

Forarea sondei  arteziene in s. Valeni r. Cahul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | Pret de achizitie п. К=1,00 | Turn de apa | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | Prat de achizitie п. К=1,00 | Contor de apa | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | Pret de achizitie п. К=1,00 | Statia de comanda Cascad | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | Pret de achizitie п. К=1,00 | Pompa de apa | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Colectarea si depoyitarea utilajului (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Colect | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Forarea sondei |  |  |  |  |
| 5 | FjH03C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si demontarea instalatiilor de foraj hidraulica FA | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 7 | FjH01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 | m3 | 24,56 |  |  |
| 8 | FjB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 5,00 |  |  |
| 9 | FjB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 215,00 |  |  |
| 10 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora | 8,00 |  |  |
| 11 | FjF01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica | operatie | 1,00 |  |  |
| 12 | FjB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=450mm k=0.48 | m | 5,00 |  |  |
| 13 | FjB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d=450 mm k=0.48 | m | 30,00 |  |  |
| 14 | FjB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d=390 mm k=0.48 | m | 180,00 |  |  |
| 15 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora | 8,00 |  |  |
| 16 | FjD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 | m | 40,00 |  |  |
| 17 | FjF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m3 | 3,32 |  |  |
| 18 | FjB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d=390 mm | m | 5,00 |  |  |
| 19 | FjD03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 25,00 |  |  |
| 20 | FjD02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 195,00 |  |  |
| 21 | FjF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m3 | 1,26 |  |  |
| 22 | FjE01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m3 | 8,17 |  |  |
| 23 | FjB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 5,00 |  |  |
| 24 | FjF05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 25,00 |  |  |
| 25 | Pret de achizitie п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava de ridicare a apei | m | 195,00 |  |  |
| 26 | Pret de achizitie п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu VPP 10 | m | 600,00 |  |  |
| 27 | 07-04-030-07 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" pentru determinarea parametrilor sondei | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | FjE03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | ora | 72,00 |  |  |
| 29 | RpAcA55C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" | m | 195,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Statia de pompare la sonda (decizii tehnologice) |  |  |  |  |
| 30 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | GE10A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | FjD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | SA34I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | RpAcH19A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Statia de pompare la sonda (Constructia camerei subterane) |  |  |  |  |
| 40 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |  |  |
| 41 | TsA05B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 42 | TsD04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,13 |  |  |
| 43 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,80 |  |  |
| 44 | CC01A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 20,00 |  |  |
| 45 | AcD53C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,79 |  |  |
| 46 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,70 |  |  |
| 47 | AcD53C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 1,00 |  |  |
| 48 | 41-01-001-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare | 100m2 | 0,15 |  |  |
| 49 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | AcF02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,00 |  |  |
| 51 | RpAcE10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu canal cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din interiorul canalelor | m3 | 0,04 |  |  |
| 52 | VA05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 2,00 |  |  |
| 53 | VB28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | RpAcH19A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | IzD07C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 2,72 |  |  |
| 56 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 20,00 |  |  |
| 57 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Astuparea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 58 | DB18E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbracaminte de mortar asfaltic, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 0,39 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabina pentru tablouri electrice |  |  |  |  |
| 59 | TsA05B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 60 | TsD15B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 0,90 |  |  |
| 61 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,90 |  |  |
| 62 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din poleitelena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm | m | 5,34 |  |  |
| 63 | AcD51EA п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Casuta din elemente prefabricate din beton armat pentru instalarea aparatajului electronic de administrare a sondei, gata asamblata | 3.2 m | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Zona sanitara |  |  |  |  |
| 64 | TsA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,94 |  |  |
| 65 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,09 |  |  |
| 66 | CL01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (tava otel 108*4) | t | 0,07 |  |  |
| 67 | CO06B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprejmuiri din plasa de sirma fixat pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m | 125,00 |  |  |
| 68 | CK14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Porti metalice cu rame din profiluri din otel si cu impletitura de sirma zincata pe rama di otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel | m2 | 7,72 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Muntarea turnului de apa |  |  |  |  |
| 69 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм) | m | 16,00 |  |  |
| 70 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | AcA24A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Раструбное соединение чугунных соединительных частей или арматуры, в напорных трубопроводах, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 72 | M1A02D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 3,65 |  |  |
| 73 | 07-04-030-07 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | AcB03D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | 08-03-572-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2

Deviz-oferta № 3-2

Statia de pompare  №2D. Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,15 |  |  |
| 2 | TsA05E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | м3 | 2,00 |  |  |
| 3 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,088 |  |  |
| 4 | TsC18B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (обратная засыпка котлована землей) | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 5 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | м3 | 17,85 |  |  |
| 6 | TsD04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | м3 | 86,85 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de betoane |  |  |  |  |
| 7 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,088 |  |  |
| 8 | IzF18B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 8,80 |  |  |
| 9 | CC01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in pereti | kg | 21,30 |  |  |
| 10 | CB02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,04 |  |  |
| 11 | CA03D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - fundatie | м3 | 5,20 |  |  |
| 12 | CB02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,15 |  |  |
| 13 | CC01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in pereti | kg | 86,60 |  |  |
| 14 | CA05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in pereti, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5 | м3 | 5,20 |  |  |
| 15 | AcD52B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren cu apa subterana | м3 | 1,08 |  |  |
| 16 | AcD52B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana | put | 2,00 |  |  |
| 17 | IzF18B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 8,80 |  |  |
| 18 | AcE09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari | buc | 28,00 |  |  |
| 19 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi | m2 | 33,14 |  |  |
| 21 | AcA15A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tuburi din azbociment, diametrul de 100 mm | m | 2,40 |  |  |
| 22 | AcF01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 6,90 |  |  |
| 23 | RpCE32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit | m | 1,50 |  |  |
| 24 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | м3 | 0,53 |  |  |
| 25 | CA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | м3 | 0,26 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-3

Deviz-oferta № 3-3

Statia de pompare N 2D. Instalatie bactericida.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | AcC08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare "Лазурь 10" (бакт.установка) | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie% (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz % (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total pe deviz ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 2 | AcA25A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu din otel d=50mm) | шт. | 2,00 |  |  |
| 3 | AcB01A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm , d=50mm | шт. | 6,00 |  |  |
| 4 | AcA25A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (bransament din otel d=50mm 90') | шт. | 10,00 |  |  |
| 5 | AcA25A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu din otel d=100mm) | шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | AcA04A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tevi din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (tevi d=33,5x2.8mm) | m | 0,25 |  |  |
| 7 | AcA04A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tevi din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (tevi d=114x6.0mm) | m | 4,50 |  |  |
| 8 | AcA25A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie din otel d=100-50mm) | шт. | 4,00 |  |  |
| 9 | AcA26A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d=50 mm) | шт. | 12,00 |  |  |
| 10 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d=100 mm) | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm , robinet d=15mm P=1.0MPa | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare % (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 | preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatia bactericida "Лазурь М-10" | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare % (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Statia de pompare N 2D.Turn de apa cu capacitatea 25m3, H=12m. Fundatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de consructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 11,00 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 3 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 4 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 5 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,52 |  |  |
| 6 | TsI50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 302,40 |  |  |
| 7 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,52 |  |  |
| 8 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,52 |  |  |
| 9 | TsC22D11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,52 |  |  |
| 10 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 34,00 |  |  |
| 11 | TsD21A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 2,18 |  |  |
| 12 | TsE04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II | 100 m2 | 1,70 |  |  |
| 13 | TsH10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30% | m2 | 122,00 |  |  |
| 14 | CH09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 6,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii |  |  |  |  |
| 15 | TsC53B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0,08 |  |  |
| 16 | CD01E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, cu malaxorul, pe santier. | m3 | 0,16 |  |  |
| 17 | IzF18C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 8,00 |  |  |
| 18 | CA03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 8,05 |  |  |
| 19 | CC02P1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in constructii speciale, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,80 |  |  |
| 20 | CC02P1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in constructii speciale, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 93,70 |  |  |
| 21 | VC34A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 178,56 |  |  |
| 22 | IzF18C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice |  |  |  |  |
| 23 | M1A02D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 2,831 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5

Deviz-oferta № 2-5

Statia de pompare №2d. Montare utilaj  energetic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv teren mijlociu in transee | m3 | 17,90 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 17,90 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltimea, latimea si adincimea, mm, pina: 600х600х350 - ЩР | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-521-30 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe baza metalica, tripolar la curent, A, pina: 630 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 | шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | шт. | 8,00 |  |  |
| 7 | 08-03-573-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda pompei arteziene | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-545-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare cu profil pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea clemelor: 10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-481-20 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI PORNIRE, CUPLAREA LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t | шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea patului cu un singur cablu in transee | 100 m | 0,30 |  |  |
| 11 | 08-02-142-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | La fiecare cablu urmator a adauga la norma "08-01-142-1" | 100 m | 0,54 |  |  |
| 12 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 1,22 |  |  |
| 13 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 0,5 kg cu cleme aplicate | 100 m | 6,37 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,33 |  |  |
| 15 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea capetelor pentru cablu cu 3-4 fire cu izolatia din material plastic si din cauciuc cu tensiunea pina la 1 kV, profilul unui fir pina la: 35 mm2 | шт. | 40,00 |  |  |
| 16 | 08-02-158-11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 6 mm2, cantitatea firelor pina la: 4 | шт. | 8,00 |  |  |
| 17 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,21 |  |  |
| 18 | 08-02-407-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 100 mm | 100 m | 0,09 |  |  |
| 19 | 08-03-602-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montare incalzitor electric | шт. | 1,00 |  |  |
| 20 | 08-03-538-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor de drum sau terminal: de pirghie de contact de destinatie generala cu masa pina 10 kg, montat pe baza metalica | шт. | 2,00 |  |  |
| 21 | 08-02-472-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel in dungi cu profill de 160 mm2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 22 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint verticala din otel rotund cu diametrul de 20 mm | 10 buc | 0,20 |  |  |
| 23 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,15 |  |  |
| 24 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu AВБбШв 4х16 | m | 16,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu AВБбШв 5х2,5 | m | 16,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Cabluь AВБбШв 3х2,5 | m | 50,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu AВБбШв 2х6 | m | 48,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВВГ 5х16 | m | 13,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВВГ 4х16 | m | 16,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВВГ 3х2,5 | m | 57,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВВГ 2х2,5 | m | 5,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu AKВБбШв 4х2,5 | m | 41,00 |  |  |
| 33 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ВПВ - 16 | m | 340,00 |  |  |
| 34 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПВ 1,5 | m | 30,00 |  |  |
| 35 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПВ 4 | m | 20,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АKВВБ 4х2,5 | m | 43,00 |  |  |
| 37 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ВПВ - 1,5 | m | 162,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=25мм | m | 21,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50мм | m | 9,00 |  |  |
| 40 | 08-03-593-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminare de tavan sau de perete: cu fixarea cu surube pentru incaperi cu: conditii normale de mediu cu o lampa | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 41 | 08-03-603-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cutie cu transformator de coborire | шт. | 1,00 |  |  |
| 42 | 08-03-591-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor: cu o clapa de tip neincastrat la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 43 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa: de tip incastrat la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare НПП 1402-60 | шт. | 4,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | lampa incadescenta 60-100 вт | шт. | 4,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare mobil | шт. | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Transformator de coborire ЯТП - 0,25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator ermetic exterior | шт. | 3,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Priza de instalare inchisa | шт. | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Cutie ramificatie У 75 | шт. | 5,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Cutii pentru intrerupatori, preize | шт. | 4,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Mufa de cablu 1КВТп 4х16 | шт. | 2,00 |  |  |
| 53 | Pret de piata п. К=1,00 | Cutie cu clame | шт. | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare СДГ 5 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Cutie metalica pentru dulap de dirijare cu dimensiunele 600х400х250мм | шт. | 1,00 |  |  |
| 56 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator cu pirghie BP 32-31, I=630A | шт. | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=32A | шт. | 2,00 |  |  |
| 58 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29, I=4A | шт. | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=2,5A | шт. | 2,00 |  |  |
| 60 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | шт. | 3,00 |  |  |
| 61 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=6A | шт. | 1,00 |  |  |
| 62 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar cu declansator diferential АД 12/2/16 I=16A | шт. | 1,00 |  |  |
| 63 | Pret de piata п. К=1,00 | Statia de dirijare pompei arteziene | шт. | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret de piata п. К=1,00 | Incalzitor electric Spot-E2 | шт. | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret de piata п. К=1,00 | Inttrerupator de drum МП 2302 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6

Deviz-oferta № 2-6

Sonda arteziana  №2d. Dulap de evidenta  BZUM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat tip BZUM-TF-02-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau comanda cu bara, montat pe baza metalica, tripolar la curent, A, pina: 250 | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contoare, montate pe baza gata: cu trei faze | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-02-411-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 7 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul bransament flexsibil d=78mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asiguraea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 7% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 8 | Preturi de piata п. К=1,00 | Dulap "BZUM-TF-02-100-11 со счетчикoм активной энергии | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Pret de piata п. К=1,00 | Pntrerupator cu pirghie ВP 32-31, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret de piata п. К=1,00 | Contor de energie activa "Krizik" | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar ВА 47-29/3, I=40A | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7

Deviz-oferta № 7

Retele exterioare de apa. Zona 3-2.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | DG05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice, piatra sparta | m2 | 30,34 |  |  |
| 2 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcare mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, imbracaminte demolata din piatra sparta si asfalt, descarcare in autovehicule macadondemolat | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 3 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 14,96 |  |  |
| 4 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 10,01 |  |  |
| 5 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 30,95 |  |  |
| 6 | AcF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 74,01 |  |  |
| 7 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,23 |  |  |
| 8 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, teren catg. II (обратная засыпка траншеи песком) | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 9 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip) | m3 | 4,64 |  |  |
| 10 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, teren catg. II (обратная засыпка траншеи грунтом без примесей) | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 11 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu (грунт без примесей) | m3 | 49,85 |  |  |
| 12 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, teren catg. II (обратная засыпка траншеи землей) | 100 m3 | 5,48 |  |  |
| 13 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 136,90 |  |  |
| 14 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,84 |  |  |
| 15 | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - drumuri piatra sparta | m3 | 1,97 |  |  |
| 16 | DA06B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip- drumuri asfalt | m3 | 0,90 |  |  |
| 17 | DA06B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast- drumuri piatra sparta | m3 | 2,96 |  |  |
| 18 | DA06B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast- drumuri asphalt | m3 | 1,56 |  |  |
| 19 | DB14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 0,45 |  |  |
| 20 | DB14B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 2,03 |  |  |
| 21 | DA14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 0,22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte,armaturi. |  |  |  |  |
| 22 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (ventila d=40мм Pу=10 bar) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (teu d=63x63x63) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (teu d=50x50x50) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot d=90 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot d=50 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot d=50 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cot d=32 90') | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie d=90x63) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie d=63x50) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie d=50x32) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie "папа" d=50x1'1/2) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie "папа" d=32x1'1/4) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (cиделка d=50х1 1/4') | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcA54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (dop d=32mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | AcA54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (reductie d=90x4') | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | AcB14B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=50 mm, pentru vane montate subteran in camin (удлин.шток для вентилей d=40mm H=1.5m) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcE07A к=0,5 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (лючок для управления вентилями) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(опорная плита для вентилей ОП) | m3 | 0,01 |  |  |
| 40 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (опорная плита под ковер ПК) | m3 | 0,01 |  |  |
| 41 | CC01B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - под ковер | kg | 7,14 |  |  |
| 42 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - подставка под гидрант | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | AcA52C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 d=90mm SDR21 Pn6 | m | 1,41 |  |  |
| 44 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (tevi PE80 SDR21 PN6 d=63mm) | m | 146,19 |  |  |
| 45 | AcA52A К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 SDE21 Pn6 d=50mm | m | 875,13 |  |  |
| 46 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 SDE21 Pn6 d=32mm | m | 21,76 |  |  |
| 47 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - d=108x4mm | m | 2,79 |  |  |
| 48 | IzF20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (сальники) | m | 1,46 |  |  |
| 49 | AcD22A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - бетонные упоры | m3 | 0,49 |  |  |
| 50 | AcF11D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 14,13 |  |  |
| 51 | AcF11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 043,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montalj |  |  |  |  |
| 52 | AcB06B К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateran | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pret de bpiata К=1,00 | Hidrant d=1,0m Pn1 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-2N

Deviz-oferta № 7-1-2N

Costul tevi din polietilena

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Conducte |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul tevi PE80 SDR21 Pn6 d=110mm | m | 66,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul tevi PE80 SDR21 Pn6 d=50mm | m | 1 588,50 |  |  |
| 3 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul tevi PE80 SDR21 Pn6 d=40mm | m | 99,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Chel) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Chel+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (сorectarea ) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2n

Deviz-oferta № 7-2n

Retele de apa de capat. Zona  2-3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsA20B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (дор.вручн) | m3 | 14,30 |  |  |
| 2 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,62 |  |  |
| 3 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 34,02 |  |  |
| 5 | TsD02A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,62 |  |  |
| 6 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 23,00 |  |  |
| 7 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 65,00 |  |  |
| 8 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,27 |  |  |
| 9 | TsD02A11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 10 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 SDR21 Pn6 d=50mm | m | 220,00 |  |  |
| 11 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 SDR21 Pn6 d=40mm | m | 160,00 |  |  |
| 12 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - PE80 SDR17,6 Pn6 d=32mm | m | 187,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa potabila a localitatii s. Valeni raionului Cahul adiacent tronsonului de cale ferata Cahul-Giurgiulesti (corectarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8

Deviz-oferta № 8

Sonda arteziana N2D. Linie aeriana  0,4 кV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Instalarea pilonilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior - tip П3 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip К 3 | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,00 |  |  |
| 4 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu- заземления | m3 | 4,00 |  |  |
| 5 | 33-04-015-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,00 |  |  |
| 6 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - заземления | m3 | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-149-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductor tip CИП pe piloni | 100 m | 1,00 |  |  |
| 8 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul coductorului tip СИП 2a-3х50+1x54.6 | m | 100,00 |  |  |
| 9 | 33-04-030-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: manual | set | 1,00 |  |  |
| 10 | 33-04-030-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea limitator de tensiune: manual | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltyueli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Chelty) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Chelty+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Chelty+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Chelty+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Chelty+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Chelty+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piatta п. К=1,00 | Costul detensionatori РВ 04кВ | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | Pret de piata п. К=1,00 | Cost limitator de tensiune LVA 440 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | ( ) |
| (funcţia, semnătura) |  |