CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raonal Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raonal Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Cladire administrativa cu vestiare la stadionul  Atlant  ,r. Cahul , s. Crihana Veche , str. Dunarii , 34.
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare.
	
1	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc	3,000	
2	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6
	buc	8,000	
3	08-02-409-5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 100 mm
	100 m	1,460	
4	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,200	
5	pret de piata
	Кабель АВБбШв 4*35
	m	320,000	
6	pret de piata
	Кабель АВБбШв 5*6
	m	30,000	
7	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,120	
8	pret de piata
	Bara DIN
	m	0,120	
9	pret de piata
	Cornier 45*45
	m	20,000	
10	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc	5,000	
11	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6
	buc	59,000	
12	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник 4-18
	100 buc	0,630	
13	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4  светильник LED
	100 buc	0,350	
14	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник 2х36)
	100 buc	0,080	
15	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник 2х8)
	100 buc	0,200	
16	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник  (Прожектор LED 50Wt)
	100 buc	0,040	
17	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata  Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки IP-20 10A
	100 buc	0,380	
18	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  Выключатель однополюсный скрыт уст-ки  Евростандарт IP20
	100 buc	0,470	
19	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   Выключатель на 2 цепи скрыт уст-ки  Евростандарт  IP20
	100 buc	0,030	
20	pret de piata
	Коробка  для установки выключателей и розеток  У-196
	buc	88,000	
21	pret de piata
	Коробка ответвительная
	buc	65,000	
22	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	8,500	
23	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm
	100 m	1,000	
24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	9,730	
25	pret de piata
	Кабель ВВГ нг -0,66 б сеч 3х1,5 мм2
	m	595,000	
26	pret de piata
	Кабель ВВГ нг -0,66 б сеч 3х2,5 мм2
	m	255,000	
27	pret de piata
	Кабель ВВГ нг -0,66 б сеч 5х6 мм2
	m	126,000	
28	pret de piata
	Кабель  1х64 мм2
	m	105,000	
		2. Строительные  работы
	
29	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	57,000	
30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	21,000	
31	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3	36,000	
32	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	36,000	
		3. Оборудование
	
33	pret de piata
	BZUM EA-01-100
	buc	1,000	
34	pret de piata
	ВРУ
	buc	1,000	
35	pret de piata
	ЩО-70  линейная ячейка
	buc	1,000	
36	pret de piata
	Выключптель нагрузки 100А
	buc	2,000	
37	pret de piata
	Шина РЕ и N YNN 10-14-100
	buc	2,000	
38	pret de piata
	Выключатель автом  ВА47-100
	buc	6,000	
39	pret de piata
	Demaror 65A
	buc	1,000	
40	pret de piata
	Rele
	buc	1,000	
41	pret de piata
	OПС
	buc	1,000