ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat] I

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 IDNO: 1003600152569 Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________ Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenţilor chimici Cod CPV: 33696500-0 Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenţilor chimici pentru anul 2019 conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___ CNAM_________________________ Modalităţi de plată: 30 zile după livrare_____________________________ Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție publica privind livrarea următoarelor bunuri : Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantita tea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

| 1 | 33000000-0 | Control ser normal | ml | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 33000000-0 | Control ser patologic | ml | 150 |  |
| 3 | 33159000-9 | Multicalibrator universal | ml | 50 |  |
| 4 | 33159000-9 | Fosfor cu calibrator | ml | 250 |  |
| 5 | 33696200-7 | Azur –Erozina Romanovski soluțio | fl | 10 | (flacon din plastic 1 litr.) |
| 6 | 33696200-7 | Set pentru determinarea hemoglobinei | litr | 25 |  |
| 7 | 33696200-7 | Controlul proteinei și glucozei în urină | set | 2 |  |
| 8 | 33696200-7 | Control eritrocite | fl | 2 | (2,5 ml) |
| 9 | 33696200-7 | Control leucocite | fl | 2 | (2,5 ml) |
| 10 | 33696200-7 | Control trombocite | fl | 2 | (2,5 ml) |
| 11 | 33696200-7 | Calibrator p/u hemoglobin | set | 2 | (4 fl x5 ml cu concentraţia 50,100,150 şi 200 g/l) |
| 12 | 33159000-9 | Set pentru cercetarea lichidului cefalorahidian | set | 3 |  |
| 13 | 33696300-8 | Sol.Liugol aps pentrru coprol | litru | 0,5 |  |
| 14 | 33159000-9 | Ulei de imersie | litru | 0,5 |  |
| 15 | 33698000-9 | Set pentru determinarea proteinei în urină | set | 1 |  |
| 16 | 38437000-7 | Stative pentru eprubete 20 | buc | 20 |  |
| 17 | 38437000-7 | Stative pentru eprubete 40 | buc | 20 |  |
| 18 | 38437000-7 | Stative pentru eprubete 10 | buc | 20 |  |
| 19 | 24323210-9 | Acid acetic glacial | litri | 1 |  |
| 20 | 33696300-8 | Citrat de sodiu | kg | 1 |  |
| 21 | 38437000-7 | Pipetă terminal getabilă sterilă în ambalaj individual 1 ml | buc | 14000 |  |
| 22 | 38437000-7 | Pipetă terminal getabilă sterilă în ambalaj individual 10 ml | buc | 200 |  |
| 23 | 38437000-5 | Eprubeta cu K3EDTA volum 1 ml cu capac si eticheta | buc | 1000 | Volum 1 ml cu capac si eticheta |
| 24 | 38437000-5 | Eprubeta cu K3EDTA volum 3ml cu capac și etichetă | buc | 100 |  |
| 25 | 33159000-5 | Eprubete getabile borsilicat | buc | 2000 | pentru fotometru Stat Fax, 12x75 mm |
| 26 | 33698000-9 | Perie pentru curățirea eprubetelor | buc | 10 |  |
| 27 | 33793000-5 | Multicuve pentru analizatorul Star Dust MC-15 | buc | 600 |  |
| 28 | 33793000-5 | Eprubete getabile | buc | 50 | cu citrat de natriu 3.8% 2,5 ml |
| 29 | 33793000-5 | Minieprubeta cu K3EDTA pentru 0,25 ml, cu dop de cauciuc cu valve în formă de cruce, fund plat | buc | 10000 |  |
| 30 | 33159000-9 | Benzi de 10 testare pentru urinometru Urisvs 1100 | buc | 12000 |  |
| 31 | 33159000-9 | Control test-M pentru Uirys 1100 | buc | 50 |  |
| 32 | 33159000-9 | Bandă de testare | buc | 600 | pentru determinarea acetonei in urina |
| 33 | 33698100-0 | Mediul Endo | kg | 8 |  |
| 34 | 33698100-0 | Rappaport-Vassiliadis Mediu | kg | 1 |  |
| 35 | 33698100-0 | Saburoud cromogen | kg | 0,5 |  |
| 36 | 33698100-0 | Saburoud dextrose agar+labastru de metilen+2%glucoză | kg | 1 |  |
| 37 | 33698100-0 | Lactobacagar | kg | 0,5 |  |
| 38 | 33698100-0 | Bifidum broth 0,1 % | kg | 0,5 |  |
| 39 | 33698100-0 | Eosin Metilen Blue | kg | 6 |  |
| 40 | 33698100-0 | Mediul pentru determinarea fenilalanindezaminazei | kg | 0,5 |  |
| 41 | 33698100-0 | Malonat Na agar | kg | 0,5 |  |
| 42 | 33698100-0 | Discuri cu antibiotic în cartuş | cutii | 150 | pentru dispenser existente marca ST 6090 Oxoid |
| 43 | 33698100-0 | Mediul Muller-Hilton de la acelaş producător cu discurile cu antibiotic marca ST 6090 Oxoid | kg | 18 |  |
| 44 | 33698100-0 | Kligler Iron agar | kg | 1 |  |
| 45 | 33698100-0 | Simmons agar | kg | 0,5 |  |
| 46 | 33698100-0 | Paneluri pt identificare enterobacterii Microbact12A | analiza | 480 | spp. cu system electronic de citire 60 identificări 12 A |
| 47 | 33698100-0 | Biochemical identificare enterobacterii în plăci | analiza | 120 | spp.cu system electronic de citire 60 identificări 12 B |
| 48 | 33651520-9 | Latex test pentru identificarea gr.streptococus spp.(A,B,C,D,F,G,H) | identificări | 50 |  |
| 49 |  | Set D Microbact Reagent | set | 2 |  |
| 50 | 33698100-0 | Eprubetă cu mediu de transport Cary-Blair sterile | buc | 1000 | (în tuburi din polipropilenă individual)cu etichetă şi ansa de plastic,pentru colectarea materialului biologic dimensiuni 12x140mm |
| 51 | 33698000-9 | Plasma de iepure cu EDTA | ml | 30 |  |
| 52 | 33698000-9 | X,Y factor | disc | 50 |  |
| 53 | 33696300-8 | Glucoza | kg | 1 |  |
| 54 | 33698000-9 | Disc cu bilă | buc | 50 |  |
| 55 | 33698000-9 | Disc cu optohină | buc | 100 |  |
| 56 | 33651520-9 | Ser diagnostic polyvalent E.coli OKA | ml | 3 |  |
| 57 |  | Standard de turbeditate “MC Farland ” 1,0 | Buc | 1 |  |
| 58 |  | Standard de turbeditate “MC Farland ” 0,5 | Buc | 1 |  |
| 59 | 33698100-0 | SS Agar | kg | 3 |  |
| 60 | 33698100-0 | Bulion peptonat | kg | 0,5 |  |
| 61 | 33696300-8 | Indicator Andrele | kg | 0,1 |  |
| 62 | 33696300-8 | Stripuri cu reagent Kovac (pentru determinarea indol) | buc | 2000 |  |
| 63 | 33651520-9 | Trst rapid LA pentru confirmarea Str. pneumonie | set | 1 |  |
| 64 | 33698100-0 | Columbia blood agar | kg | 1 |  |
| 65 | 33696300-8 | Soluție bufer pentru determinarea PH 4.0 | fl | 1 |  |
| 66 | 33696300-8 | Soluție bufer pentru determinarea PH 7.0 | fl | 1 |  |
| 67 | 33696300-8 | Soluție bufer pentru determinarea PH 9.0 | fl | 1 |  |
| 68 | 33696500-0 | Slanetz and bartley agar | kg | 0,5 |  |
| 69 | 33696500-0 | Sistem Universal pentru hemoculturi Sygnal | fl | 20 |  |
| 70 | 33696500-0 | Hectoen agar | kg | 1 |  |
| 71 | 33696500-0 | Pachete termorezistente pentru sterilizarea cutiilor Petri | buc | 100 | 23x13 cm |
| 72 | 33696500-0 | Miuller-Hinton cu metilen bleu+2% glucoză | kg | 1 |  |
| 73 | 33696500-0 | 5er polyvalent Shigella Flexneri I-VI | ml | 1 |  |
| 74 | 33696500-0 | Tulpini de referință (S.aures ATCC,Ps.aeruginosa ATCC, S.tiphymurium ATCC, Kl.pneumoniae ATCC,Candida albicans ATCC,Sh.Sonnei ATCC,E.coli ATCC) | anse | 7 |  |
| 75 | 33696500-0 | Test oxidază | disc | 100 |  |
| 76 | 33696500-0 | Set de coloranți după Gram | set | 1 | 4 fl x 250 ml |
| 77 | 33698000-9 | Anse Sterile de polistirolgetabile volum 1 mkl | buc | 10000 |  |
| 78 | 33793000-5 | Cutii Petri polistirol getabile D 90mm | buc | 10000 |  |
| 79 | 33793000-5 | Tampoane getabile sterile polistirol+dacron în eprubetă | buc | 3000 |  |
| 80 |  | Tampoane getabile sterile în ambalaj individual cu tijă de lemn | buc | 10000 |  |
| 81 | 38437000-7 | Pipetă terminală getabilă sterilă în ambalaj individual 1 ml | buc | 2000 |  |
| 82 | 33698000-9 | Anse getabile de polistirol forma ,,L,, | buc | 100 |  |
| 83 | 38437000-7 | Pipete getabile sterile Pasteur din polietilenă 1 ml | buc | 100 |  |
| 84 | 33159000-9 | Indicatoare chimice pentru controlul sterilizării autoclavei cu B.Stearotermophilus | set | 2 |  |
| 85 | 33696500-0 | Pachete pentru autoclavare 30x50 cm cu 2 indicatoare | buc | 10000 |  |
| 86 |  | Bacitracină-test disc pentru identificarea str.pyogenes | buc | 100 |  |
| 87 | 33696500-0 | Emulsie cu gălbenuș de ou | fl | 60 | Fl. 100ml |
| 88 |  | Ser monovalent Anti Salmonella O4 | ml | 1 |  |
| 89 |  | Ser monovalent Anti Salmonella O9 | ml | 1 |  |
| 90 |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilizării cu aburi 112-115grade celsius | teste | 300 |  |
| 91 |  | FeCl3 | kg | 0,25 |  |
| 92 |  | Eprubete din plastic cu capac 10ml | buc | 1000 |  |
| 93 |  | Hîrtie pentru printer 110x25 | buc | 40 |  |
| 94 |  | Termohartie pentru stat fax 57mm | buc | 40 |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului

- Vînzare-cumpărare

- Termenul și condițiile de livrare solicitat (durata contractului): de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019, conform graficului  livrării.

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 1 an _______________

- Locul  de livrare a bunurilor: laboratorul  IMSP SCMC nr. 1

Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: calitate și cel mai mic preț _ Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea ofertelor alternative Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________ Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea 1 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Obligatoriu 2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu 3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) Obligatoriu 4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu 5 Formularul ofertei F3.1 original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu 6 Declarație privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5) Obligatoriu 7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu 8 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu 9 Certificatele solicitate în lista reagenților și articolelor de laborator Obligatoriu 10 Licența de activitate copia semnată şi ştampilată de participant se prezintă atunci cînd activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale Obligatoriu 11 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant Obligatoriu 12 Oferta original- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Obligatoriu 13 Formular informativ despre ofertant (F3.3) original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu 14 Specificația de preț F. 4.2 original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Obligatoriu 15 Certificatul pentru reactivi Sa fie anexat certificatul pentru reactivi de la producatorul analizatorului. Obligatoriu 16 Reactivii propusi de la producator din manualul de utilizare. Obligatoriu 17 Castigătorul va asigura mentenanta gratuită ( manopera ). Obligatoriu 18 Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizator, să poata fi inregistrate automat ca şi caseta de back-up, atunci cand acestea se afla în dublu exemplar, in inventarul analizatorului. Obligatoriu Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1_ Adresa:, str. Serghei Lazo,7, bir. juristului, Tel: (022)23-78-11 Fax:(022)24-16-93 E-mail: elenacalin.ce@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Elena Călin- jurist Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: elenacalin.ce@gmail.com În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: conform SIA RSAP pe: conform SIA RSAP Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, str. Serghei Lazo,7, bir. juristului, Ofertele întîrziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile___________________________________ Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba romînă____________ Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1%. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: beneficiarul plăţii Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1 Adresa: Banca S.A. Victoriabank filiala nr.3 , Chişinău c/f 1003600152569 IBAN MD15VI000022511031262MDL BC Victoriabank SA fil. nr. 3 VICBMD2X416 Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: _5_%. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Nu se cere. Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele ____________________________________________________________________ Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 503 700 MDA.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________