## Sheet1
Nr lot | Denumirea lotului | Denumirea poziție | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF Nicolae Testemitanu | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CĂZĂNEȘTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUȘENI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE CHIȘINĂU | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CĂUȘENI | Cantitatea Totală | Valoare dispozitiv fără TVA | Valoarea estimată totală pentru 4 ani (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.) | Suma alocată cu TVA | Cantitatea Totală inițial
1.1 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic automat | Descriere Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacțiunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten. Parametru Specificaţie Tip sistem automat Posibilitatea efectuării analizelor urgente randoom acces Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) Tipul dispozitivului staționar Capacitate de lucru ≥ 30 probe/h Tip probă urină ser plasmă sînge integru Metoda chemoluminiscenta Teste efectuate FSH BhCG Progesteronul Testosteron LH DHEA-S Estradiol Cortizol Alergeni specifici (IgE) TSH T4 T3 FT3 FT4 AFP CEA PSA CA 125 CA 19.9 CA15.3 Anti TG Ab Anti TPO Ab HIV Hepatite virale Procalcitonina TORCH infecții (Maternal Care) Tip diluare automat Program control al calității obligatoriu Indicatori de avertizare obligatoriu Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Limba de comunicare rom/eng Interfață LIS bidirecțională Afișaj Ecran LCD/LED Printer obligatoriu Cititor cod bare obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie incluți toți reagenții, toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului. ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului. | Bucată | [20 empty] | 1 | 1 | 519676 | 1388981.93
1.2 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HDV Ab | HDV Ab | Investigații | [20 empty] | 547 | 547
1.3 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Hbe Ag&Ab | Hbe Ag&Ab | Investigații | [20 empty] | 634 | 634
1.4 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc IgM | HBc IgM | Investigații | [20 empty] | 57 | 57
1.5 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HCV Ab | HCV Ab | Investigații | [20 empty] | 826 | 826
1.6 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc Ab | HBc Ab | Investigații | [20 empty] | 584 | 584
1.7 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HbsAb | HbsAb | Investigații | [20 empty] | 799 | 799
1.8 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBsAg | HBsAg | Investigații | [20 empty] | 1113 | 1113
1.9 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Toxocara IgG | Toxocara IgG | Investigații | [20 empty] | 744 | 744
1.10 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Ascarida IgG | Ascarida IgG | Investigații | [20 empty] | 743 | 743
1.11 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Lamblya IgG | Lamblya IgG | Investigații | [20 empty] | 706 | 706
1.12 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | IgE Total | IgE Total | Investigații | [20 empty] | 721 | 721
1.13 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CMV IgG | CMV IgG | Investigații | [20 empty] | 503 | 503
1.14 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HSV IgG | HSV IgG | Investigații | [20 empty] | 486 | 486
1.15 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Ureaplasma IgG | Ureaplasma IgG | Investigații | [20 empty] | 456 | 456
1.16 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | H.pylori IgG | H.pylori IgG | Investigații | [20 empty] | 356 | 356
1.17 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA Total | PSA Total | Investigații | [20 empty] | 1027 | 1027
1.18 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT3 | fT3 | Investigații | [20 empty] | 600 | 600
1.19 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT4 | fT4 | Investigații | [20 empty] | 600 | 600
1.20 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vitamina D | Vitamina D | Investigații | [20 empty] | 800 | 800
1.21 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | TSH | TSH | Investigații | [20 empty] | 1000 | 1000
1.22 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | anti TPO | anti TPO | Investigații | [20 empty] | 400 | 400
1.23 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CEA | CEA | Investigații | [20 empty] | 300 | 300
1.24 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 19-9 | CA 19-9 | Investigații | [20 empty] | 300 | 300
1.25 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 125 | CA 125 | Investigații | [20 empty] | 200 | 200
1.26 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA liber | PSA liber | Investigații | [20 empty] | 200 | 200
1.27 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Feritin | Feritin | Investigații | [20 empty] | 250 | 250
1.28 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Acid folic | Acid folic | Investigații | [20 empty] | 150 | 150
1.29 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vit B12 | Vit B12 | Investigații | [20 empty] | 150 | 150
1.30 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | AFP | AFP | Investigații | [20 empty] | 200 | 200
1.31 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Procalcitonin | Procalcitonin | Investigații | [20 empty] | 200 | 200
2.1 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) | Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser Urină Plasmă Sânge integru Tip analize Na K Spălare automată Obligatoriu Display LCD sau LED Imprimantă termică Obligatoriu Data management Obligatoriu Interfața PC Obligatoriu Indicatori de avertizare Obligatoriu Program control al calității Obligatoriu Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului Obligatoriu Interfața LIS Obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru instruire / testare) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului. | Bucată | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 12000 | 191216
2.2 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000
2.3 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000
3.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) | Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificaţia Optică (5 diff) Complet automatizat dotat cu mecanism de incărcare automată a probelor (autoloader). Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM # LYM% MON# MON% BAS# BAS% EOS# EOS% NEU# NEU% RDW (RDW CV + RDW SD) PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Volumul probei: ≤ 25 μL Diluarea automată Afişaj LED/LCD ecran, touchscreen Imprimantă încorporată obligatoriu Introducerea datelor manual/automat Interfaţa PC obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC - repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Scatergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Introducere/Monitorizare a datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Program de control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Stocarea datelor, memorie internă ≥ 1000 pacienţi Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Interfața LIS obligatoriu Cititor de coduri de bare obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz UPS (Sursă neîntreruptibilă de alimentare) timp de lucru minim 30 min Stație de lucru a loborantului Calculator, mouse, tastatură, imprimantă Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat). Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului. | Bucată |  |  | 2 | [18 empty] | 2 | 234000 | 1432024
3.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații |  |  | 34000 | [18 empty] | 34000
4.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) | Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificaţia Optică (5 diff) Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM # LYM% MON# MON% BAS# BAS% EOS# EOS% NEU# NEU% RDW (RDW CV + RDW SD) PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Volumul probei: ≤ 25 μL Diluarea automată Afişaj LED/LCD ecran, touchscreen Imprimantă încorporată obligatoriu Introducerea datelor manual/automat Interfaţa PC obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC - repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Scatergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Introducere/Monitorizare a datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Program de control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Stocarea datelor, memorie internă ≥ 1000 pacienţi Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Interfața LIS obligatoriu Cititor de coduri de bare obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat). Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului. | Bucată |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 5 | 365000 | 2443536.4
4.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații |  |  |  | 7000 | 10000 | 8800 |  |  |  | 15300 | [10 empty] | 17889 | 58989
5.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) |  | Bucată | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 36000 | 1327751.116
5.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | [13 empty] | 15557 | [7 empty] | 15557
5.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | [13 empty] | 16313 | [7 empty] | 16313
5.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | Dozarea clorului, Cl- | Investigații | [13 empty] | 2004 | [7 empty] | 2004
6.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) |  | Bucată | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 36000 | 874948
6.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | [17 empty] | 5500 |  |  |  | 5500
6.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | [17 empty] | 5500 |  |  |  | 5500
6.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului, Ca++ | Dozarea calciului, Ca++ | Investigații | [17 empty] | 5500 |  |  |  | 5500
6.5 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | Dozarea clorului, Cl- | Investigații | [17 empty] | 5500 |  |  |  | 5500
7.1 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) |  | Bucată | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 87000 | 669274
7.2 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Investigații | 62000 | [15 empty] | 24000 |  |  |  |  | 86000
8.1 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) |  | Bucată | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 145000 | 864420.13
8.2 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Investigații | 17000 | [7 empty] | 16000 |  |  |  | 3000 | 21664 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 69664
9.1 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analizator semi-automat, de urina (150100) |  | Bucată | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 9000 | 245889.72
9.2 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică) | Analiza generală a urinei (chimică) | Investigații | 17000 | [12 empty] | 6580 |  |  |  |  | 4040 |  |  | 27620
10.1 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic portativ (POC) |  | Bucată | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 900 | 48592.8
10.2 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | D-dimer | D-dimer | Investigații | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
10.3 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | Proteina C reactiva | Investigații | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
10.4 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Procalcitonina | Procalcitonina | Investigații | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
11.1 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) |  | Bucată | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 70000 | 148724.4
11.2 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Investigații | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 600
11.3 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Investigații | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 600
11.4 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | Dozarea bilirubinei totale | Investigații | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 600
11.5 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | Dozarea bilirubinei directe | Investigații | [11 empty] | 150 | [9 empty] | 150
11.6 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Investigații | [11 empty] | 200 | [9 empty] | 200
11.7 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | Dozarea ureei | Investigații | [11 empty] | 850 | [9 empty] | 850
11.8 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | Dozarea creatininei în ser sau urină | Investigații | [11 empty] | 700 | [9 empty] | 700
11.9 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | Dozarea glucozei | Investigații | [11 empty] | 1600 | [9 empty] | 1600
11.10 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Investigații | [11 empty] | 400 | [9 empty] | 400
11.11 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | Dozarea proteinei totale | Investigații | [11 empty] | 50 | [9 empty] | 50
11.12 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | Dozarea trigliceridelor | Investigații | [11 empty] | 570 | [9 empty] | 570
11.13 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | Dozarea colesterolului | Investigații | [11 empty] | 1200 | [9 empty] | 1200
11.14 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Investigații | [11 empty] | 35 | [9 empty] | 35
11.15 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Investigații | [11 empty] | 75 | [9 empty] | 75
11.16 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | Dozarea acidului uric | Investigații | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 600
11.17 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Indexul protrombinic | Indexul protrombinic | Investigații | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 100
11.18 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Fibrinogenul | Fibrinogenul | Investigații | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 100
11.19 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | TPHA (sifilis) | TPHA (sifilis) | Investigații | [11 empty] | 170 | [9 empty] | 170
12.1 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) |  | Bucată | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 39000 | 198549.39
12.2 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații | [13 empty] | 29645 | [7 empty] | 29645
13.1 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) |  | Bucată | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 172000 | 970100
13.2 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | AST | AST | Investigații | [9 empty] | 8000 | [11 empty] | 8000
13.3 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ALT | ALT | Investigații | [9 empty] | 7700 | [11 empty] | 7700
13.4 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Albumina | Albumina | Investigații | [9 empty] | 180 | [11 empty] | 180
13.5 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | fosfataza alcalina | fosfataza alcalina | Investigații | [9 empty] | 280 | [11 empty] | 280
13.6 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | a-amilaza | a-amilaza | Investigații | [9 empty] | 170 | [11 empty] | 170
13.7 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Fierul seric | Fierul seric | Investigații | [9 empty] | 900 | [11 empty] | 900
13.8 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ureea | ureea | Investigații | [9 empty] | 8500 | [11 empty] | 8500
13.9 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totală | Bilirubina totală | Investigații | [9 empty] | 720 | [11 empty] | 720
13.10 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directă | Bilirubina directă | Investigații | [9 empty] | 7400 | [11 empty] | 7400
13.11 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | calciu | calciu | Investigații | [9 empty] | 1100 | [11 empty] | 1100
13.12 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | colesterol | colesterol | Investigații | [9 empty] | 8800 | [11 empty] | 8800
13.13 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol LDL direct | Cholesterol LDL direct | Investigații | [9 empty] | 5200 | [11 empty] | 5200
13.14 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol HDL direct | Cholesterol HDL direct | Investigații | [9 empty] | 5500 | [11 empty] | 5500
13.15 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Creatinine | Creatinine | Investigații | [9 empty] | 10000 | [11 empty] | 10000
13.16 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | acid uric | acid uric | Investigații | [9 empty] | 5600 | [11 empty] | 5600
13.17 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | y-glutamiltranspeptidaza | y-glutamiltranspeptidaza | Investigații | [9 empty] | 500 | [11 empty] | 500
13.18 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Glucose | Glucose | Investigații | [9 empty] | 60 | [11 empty] | 60
13.19 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | magneziu | magneziu | Investigații | [9 empty] | 160 | [11 empty] | 160
13.20 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | lipase | lipase | Investigații | [9 empty] | 130 | [11 empty] | 130
13.21 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | protein totala | protein totala | Investigații | [9 empty] | 450 | [11 empty] | 450
13.22 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | triglyceride | triglyceride | Investigații | [9 empty] | 7500 | [11 empty] | 7500
13.23 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | HbA1C glicolizată | HbA1C glicolizată | Investigații | [9 empty] | 2200 | [11 empty] | 2200
13.24 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | albumina urinară | albumina urinară | Investigații | [9 empty] | 100 | [11 empty] | 100
13.25 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | rheumatoid factor | rheumatoid factor | Investigații | [9 empty] | 1800 | [11 empty] | 1800
13.26 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | proteina C reactiva | proteina C reactiva | Investigații | [9 empty] | 2000 | [11 empty] | 2000
13.27 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) și investigații pentru 2026 | anti-streptolizin - O | anti-streptolizin - O | Investigații | [9 empty] | 1800 | [11 empty] | 1800
14.1 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) |  | Bucată | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 190000 | 1017264
14.2 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Investigații | [7 empty] | 16000 | [13 empty] | 16000
15.1 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) |  | Bucată |  |  | 2 | [15 empty] | 1 |  |  | 3 | 105000 | 252944.74
15.2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Determinarea proteinei în urină | Determinarea proteinei în urină | Investigații |  |  | 6000 | [18 empty] | 6000
15.3 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Glucoza | Glucoza | Investigații | [18 empty] | 5220 |  |  | 5220
15.4 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Ureea | Ureea | Investigații | [18 empty] | 3260 |  |  | 3260
15.5 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | ALT | ALT | Investigații | [18 empty] | 3520 |  |  | 3520
15.6 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | AST | AST | Investigații | [18 empty] | 3572 |  |  | 3572
15.7 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Amilaza | Amilaza | Investigații | [18 empty] | 3269 |  |  | 3269
15.8 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Colesterol | Colesterol | Investigații | [18 empty] | 4104 |  |  | 4104
15.9 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin total | Bilirubin total | Investigații | [18 empty] | 3489 |  |  | 3489
15.10 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | HbA1C | HbA1C | Investigații | [18 empty] | 788 |  |  | 788
15.11 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Creatinin | Creatinin | Investigații | [18 empty] | 3650 |  |  | 3650
15.12 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Acid Uric | Acid Uric | Investigații | [18 empty] | 653 |  |  | 653
15.13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin direct | Bilirubin direct | Investigații | [18 empty] | 3489 |  |  | 3489
16.1 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Biochimic, automat 300 teste (150200) |  | Bucată | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 122397.23 | 554291.23
16.2 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.3 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea magneziului în serul sangvin | Dozarea magneziului în serul sangvin | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.4 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului în serul sangvin | Dozarea calciului în serul sangvin | Investigații | [6 empty] | 600 | [14 empty] | 600
16.5 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului în serul sangvin | Dozarea potasiului în serul sangvin | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.6 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului în serul sangvin | Dozarea sodiului în serul sangvin | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.7 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fierului în serul sangvin | Dozarea fierului în serul sangvin | Investigații | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 400
16.8 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfatazei alcaline în ser | Dozarea fosfatazei alcaline în ser | Investigații | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 400
16.9 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.10 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.11 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.12 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.13 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Investigații | [6 empty] | 1500 | [14 empty] | 1500
16.14 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | Dozarea ureei | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.15 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | Dozarea creatininei în ser sau urină | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.16 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | Dozarea glucozei | Investigații | [6 empty] | 8500 | [14 empty] | 8500
16.17 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Investigații | [6 empty] | 1500 | [14 empty] | 1500
16.18 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | Dozarea proteinei totale | Investigații | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 400
16.19 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea albuminei în ser | Dozarea albuminei în ser | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.20 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | Dozarea trigliceridelor | Investigații | [6 empty] | 5000 | [14 empty] | 5000
16.21 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | Dozarea colesterolului | Investigații | [6 empty] | 8500 | [14 empty] | 8500
16.22 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Investigații | [6 empty] | 2500 | [14 empty] | 2500
16.23 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Investigații | [6 empty] | 3000 | [14 empty] | 3000
16.24 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-lipoproteinelor | Dozarea b-lipoproteinelor | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.25 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfolipidelor | Dozarea fosfolipidelor | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.26 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei A | Dozarea apolipoproteinei A | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.27 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei B | Dozarea apolipoproteinei B | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.28 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea lipoproteinei (a) | Dozarea lipoproteinei (a) | Investigații | [6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
16.29 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | Dozarea bilirubinei totale | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.30 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | Dozarea bilirubinei directe | Investigații | [6 empty] | 3500 | [14 empty] | 3500
16.31 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | Dozarea acidului uric | Investigații | [6 empty] | 1500 | [14 empty] | 1500
16.32 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea troponinei T în ser | Dozarea troponinei T în ser | Investigații | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 100
16.33 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Antistreptolizina-o | Antistreptolizina-o | Investigații | [6 empty] | 500 | [14 empty] | 500
16.34 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | Proteina C reactiva | Investigații | [6 empty] | 500 | [14 empty] | 500
16.35 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Factorul reumatic | Factorul reumatic | Investigații | [6 empty] | 500 | [14 empty] | 500
17.1 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) |  | Bucată | [20 empty] | 1 | 1 | 122397.23 | 828372.294
17.2 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Glucoza | Glucoza | Investigații | [20 empty] | 13282 | 13282
17.3 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ureea | Ureea | Investigații | [20 empty] | 10160 | 10160
17.4 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Creatinina | Creatinina | Investigații | [20 empty] | 10160 | 10160
17.5 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ALAT | ALAT | Investigații | [20 empty] | 13774 | 13774
17.6 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ASAT | ASAT | Investigații | [20 empty] | 13774 | 13774
17.7 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totala | Bilirubina totala | Investigații | [20 empty] | 12429 | 12429
17.8 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directa | Bilirubina directa | Investigații | [20 empty] | 12429 | 12429
17.9 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ck-MB | Ck-MB | Investigații | [20 empty] | 3152 | 3152
17.10 | Analizator Biochimic, automat 200 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Amylaza | Amylaza | Investigații | [20 empty] | 4421 | 4421
18.1 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 60 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 60 probe (150540) |  | Bucată |  | 2 | [19 empty] | 2 | 484932 | 1348197.4688
18.2 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 60 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații |  | 50000 | [19 empty] | 50000
19.1 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat |  | Bucată | [19 empty] | 1 |  | 1 | 240000 | 1302600
19.2 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | Investigații | [19 empty] | 13200 |  | 13200
20.1 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analizator Hybrid de urină |  | Bucată | [19 empty] | 1 |  | 1 | 190000 | 872492.8
20.2 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Investigații | [19 empty] | 13200 |  | 13200
21.1 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator microbiologic automat |  | Bucată | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 666666.67 | 1356666.67
21.2 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | Investigații | [14 empty] | 700 | [6 empty] | 700
21.3 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii coci Gram Pozitive | Specii coci Gram Pozitive | Investigații | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 500
21.4 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Neisseria si Haemophilus | Specii Neisseria si Haemophilus | Investigații | [14 empty] | 100 | [6 empty] | 100
21.5 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Fungi | Specii Fungi | Investigații | [14 empty] | 200 | [6 empty] | 200
[27 empty] | 3846969.13 | 18336837.0888 | 0