	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-6-1
Bloc 1A, 1B, 1C  
 Stingerea automata a incendiului (partea electrica)   (comp. Sin2)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	1
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,85

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,01

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,10

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,184

	2
	10-08-003-03


	Dispozitive: bloc de alimentare si control 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,75

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,149

	3
	08-01-121-1


	Acumulator  

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,369

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00

	4
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala 

	buc
	344,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	395,60

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,003

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	1,72

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,069

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	34,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,688

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	23,736

	5
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	19,340

	
	1
	Muncitor
	h-om
	149,904

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,387

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	5,995

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	15,472

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	235,948

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,967

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,387

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	3,094

	6
	
	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8 

	m
	458,200

	
	7006
	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8
	m
	504,02

	7
	
	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8 

	m
	1 138,200

	
	7007
	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8
	m
	1 252,02

	8
	
	Кабель ПВЗ 0,75 

	m
	13,640

	
	7008
	Кабель ПВЗ 0,75
	m
	15,004

	9
	
	Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5 

	m
	323,640

	
	70089
	Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5
	m
	356,004

	10
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 

	100 buc
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,853

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	0,06

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,001

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,001

	11
	
	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31 sau analog 

	buc
	3,000

	
	70010
	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31
	buc
	3,00

	12
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 

	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,243

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,048

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,122

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,013

	13
	
	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК sau analog 

	buc
	6,000

	
	70012
	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК
	buc
	6,00

	14
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 

	100 m
	0,246

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,608

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,246

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	49,20

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,72

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,72

	15
	
	Канал пластиковый 20х10мм 

	m
	13,640

	
	70014
	Канал пластиковый 20х10мм
	m
	15,004

	16
	
	Канал пластиковый 40х25мм 

	m
	10,910

	
	70015
	Канал пластиковый 40х25мм
	m
	12,001

	17
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	19,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	536,452

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,041

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	18,816

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	262,64

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	262,64

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	3,92

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	19,60

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	131,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	352,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	35,28

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	60,858

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	109,094

	18
	
	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение 

	m
	1 960,000

	
	70017
	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение
	m
	2 156,00

	19
	08-03-573-5


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,725

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,966

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,333

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,333

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	20
	
	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М sau analog 

	buc
	1,000

	
	6002
	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М
	buc
	1,00

	21
	
	Резервный источник питания РИП 12В, 5А sau analog 

	buc
	1,000

	
	6003
	Резервный источник питания РИП 12В, 5А
	buc
	1,00

	22
	
	Аккумулятор DELTA DT 12B, 7А/час sau analog 

	buc
	1,000

	
	6006
	Аккумулятор DELTA DT 12B, 7А/час
	buc
	1,00

	23
	
	Устройство принудительного пуска Старт-1 sau analog 

	buc
	368,000

	
	6008
	Устройство принудительного пуска Старт-1
	buc
	368,00

	24
	
	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm) sau analog 

	buc
	1,000

	
	60023
	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm)
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


