Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: achiziționarea serviciilor  de  reparație și ajustarea  aparaturii de vibrație pentru CET sursa 1 și CET Sursa 2

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 76536000-9 | Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație la TG- 2, 3 și setul de rezerva la Sursa 1. | set | 3 | Conform devizului nr. 1 anexat |
| 1.2. |  | Reparaţia și ajustarea aparaturii de vibrație la TG nr.1, 2, 5 la Sursa 2. | set | 3 | Conform devizului nr. 2 anexat |

2.  Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

2.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea serviciilor:

Tabela 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 383, 429. |
| 2.1.2. | ГОСТ 27164-86 | «Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов», pct. 5.2. |

3.2.  Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a /serviciilor:

Tabela 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 9.100 РЭ | «Аппаратура Вибробит 100». Руководство по эксплуатации |
| 3.2.2 | Иа2.787.025 ТО | «Устройства контрольно-сигнальное ВВК-331». Техническое описание. |
| 3.2.3 | MИ-1873-88 | Методические указания устройств Вибробит. Методы и средства поверки. |
| 3.2.4 | МИ-292-87 | Методические указания устройств ВВК-331. Методы и средства поверки. |
| 3.2.5 | 3ЕА2002003 | Усилитель ПВД. Техническое описание. |
| 3.2.6 | 1ВА | Аппаратура вибрации и вибродатчики СВ-4. |

4. Cerințe de prestare a serviciilor:

4.1.Prestatorul serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de servicii specificate în pct. 11 al prezentului caiet de sarcini, respectând prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și pentru tipurile mijloacelor de măsurare indicate în pct. 4;

4.2. Transportarea mijloacelor de măsurare este asigurată de ”TERMOELECTRICA” S.A.;

4.3. Prestatorul serviciilor va prezenta la final, proces verbal de îndeplinire a serviciilor, cu descrierea serviciilor efectuate;

4.4. Prestatorul va elibera proces verbal  de verificare tehnică (calibrare metrologică) sau de inutilizabilitate pentru fiecare mijloc de măsurare.

5. Condiţii de recepţie a serviciilor:

5.1. La finalizarea serviciilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

5.2. Beneficiarul urmează să recepţioneze serviiicle efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în același termen Prestatorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

5.3. Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a serviciilor efectuate;

5.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

5.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Prestatorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

5.6. După lichidarea de către Prestator a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor:

6.1.  Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este  dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru prestarea serviciilor;

7. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

7.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii serviciilor, va constitui minimum 12 luni de la verificarea metrologică;

11.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

11.3. În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de verificare metrologică, la data și în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen;

11.4. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la prestarea serviciilor, Prestatorul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

8. Lista cu cantitățile de servicii

Tabela 4

| Nr. | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a amplificatoarelor ПВД | buc | 3 |
| 2. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație СВ-4 | buc | 18 |
| 3. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii ВВК-331 | buc | 2 |
| 4. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație SB11 | buc | 8 |
| 5. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii Вибробит 100 | buc | 1 |
| 6. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor ДПЭ22 | buc | 4 |

*repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defectat.

Anexa nr.1

La Caietul de Sarcini

DEVIZ DE CHELTUIELI Nr. 1

Serviicii de reparație și ajustare a aparaturii de vibrație la TG nr.2, TG nr. 3 și setul de rezervă, Sursa nr. 1

Servicii pe baza: Прейскурант ч.8, 1995 г.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reparația și ajustarea apărăturii de vibrație la TG № 2, TG № 3 și setul de rezervă Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса TG № 2, TG №. 3 и запасной комплект |  |  |  |  |
| 1. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție orizontală). Reparație grupa a 3-a. de complexitate Блок контроля вибрации ПВД (горизонтальное направление) ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 3 |
| 2. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție vrticală ). Reparație grupa a 3-a de complexitate Блок контроля вибрации ПВД (вертикальное направление) ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 3 |
| 3. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 3-lea gr. de complexitate (direcție orizontală) Вибродачики СВ-4, ремонт 3-й гр. сложности (горизонтальное направление) | buc. | 18 |
| 4. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 2-lea gr. de complexitate (direcție verticală) Вибродачики СВ-4, ремонт 2-й гр. сложности (вертикальное направление) | buc. | 18 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 1 ÷ 4 с к = 3,85 |  |  |

Anexă nr.2

La Caietul de Sarcini

DEVIZ DE CHELTUIELI Nr. 2

Servicii de reparație și ajustare a aparaturii de vibrație la TG nr. 1, 2 și 5, Sursa nr. 2

Servicii pe baza: Прейскурант ч.8, 1995 г.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație ВВК-331 т/а ст № 1, 2. Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса ВВК-331 т/а ст № 1, 2. |  |  |  |  |
| 1. | 0109010303 | Bloc de alimentare de tip ВВК-33, reparație 2-a gr. de complexitate Блок питания типа ВВК-331, ремонт 2-й гр. сложности | buc. | 2 |
| 2. | 0109010204 | Bloc de vibrație ВВК-331, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации ВВК-331 , ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 8 |
| 3. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor tip SВII, reparație 3-a gr. de complexitate Блок электронного усилителя с датчиком типа SВII, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 8 |
| 4. | 0109010404 | Bloc de vibrație ВВК-331 cu module nedetanșabil, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации ВВК-331 без съемных модулей, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 2 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 1 ÷ 4 с к = 3,85 |  |  |
| - Reparația și ajustarea aparaturii de vibrație «Вибробит-100» т/а ст. № 5 . Ремонт и наладка виброизмерительного комплекса «Вибробит-100» т/а ст. № 5. |  |  |  |  |
| 5. | 0109010303 | Bloc de alimentare, reparație 2-a gr. de complexitate Блок питания, ремонт 2-й гр. сложности | buc. | 1 |
| 6. | 0109010204 | Bloc de vibrație, reparație 3-a gr. de complexitate Блок вибрации, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 4 |
| 7. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor, reparație 3-a gr. de complexitate Блок электронного усилителя ДПЭ22: с датчиком, ремонт 3-й гр. сложности | buc. | 4 |
|  |  | *Pentru punctele 5 ÷ 7 se admite k = 3,85 Итого по п.п. 5 ÷ 7 с к = 3,85 |  |  |