|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1612779148576 din 12 febr 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Agent frigorific pentru deservirea și reparația utilajului frigorific la Centrului Național de Transfuzie a Sângelui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R-134A |  |  |  | Semn Un. mas. R134a Formula chimica C2F4H2 Temperatura de fierbere °С -26,5 Temperatura critică °С 101,5 Presiunea critică MPa 4,06 Potențialul de distrugere ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, GWP 1300 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R.-404 A |  |  |  | Semn Un. mas. R404a Structura R125/R143a/R134a (44/52/4%) Temperatura de fierbere °С -46,7 Temperatura critică °С 72,7 Presiunea critică MPa 3,735 Potențialul de distrugere ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, GWP 3750 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R-507 |  |  |  | Semn Un. mas. R507 Structură R143/R125 (50/50%) Punctul de fierbere °С -46,7 Temperatura critică °С 71 Presiunea critică МPа 3,72 Potențialul de distrugere a ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, GWP 3900 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R-600 A |  |  |  | Semn Un. mas. R600a Formula chimică С4Н10 Punctul de fierbere °С -12 Temperatura critică °С 135 Presiunea critică МPа 3,65 Potențialul de distrugere a ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, GWP 0,001 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R-410 A |  |  |  | Senm Un. mas. R410a Structură R125/R32 (50/50%) Punctul de fierbere °С -51,53 Temperatura critică °С 72,13 Presiunea critică МPа 4,93 Potențialul de distrugere ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, GWP 1890 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110000-8 |  | Agent frigorific R-23 |  |  |  | Semn Un. mas. R-23 Formula chimică СHF 3 Punctul de fierbere °С - 82 Temperatura critică °С 25.9 Presiunea critică МPа 4.70 Potențialul de distrugere a ozonului, ODP 0 Potențialul de încălzire globală, HGWP 5.7 |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |