|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea manometrelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Manometre |  |  |  | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1,6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Manometre |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |
|  | LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Manometru cu contacte electrice |  |  |  | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________