| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21012529 din 25.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ser meningococic polivalent A-D, 2ml |  |  |  | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser meningococic polivalent X-Z, W135, 2ml |  |  |  | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,2 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 3 |  |  |  | Dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H gst. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella HZ6 . |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Henx |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H enz15 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H lv. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser aglutinante anti-Escherichia coli EHEC enterohemoragica O157, 2 ml |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 2 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser aglutinante anti-Escherichia coli H7, 5 ml |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 5 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bacillus subtilis ATCC 6633 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 11778 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria innocua ATCC 33090 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria ivanovii ATCC 19119 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Rhodococcus equi ATCC 6939 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Clostridium perfringens ATCC 13124 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Escherichia coli ATCC 35218 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Escherichia coli, tulpina ATCC 25922 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referințăVibrio parahaemolyticus ATCC 17802 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Campylobacter jejuni ATCC 33291 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Streptococcus pyogenes ATCC 19615 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Enterococcus faecium derived From NCTC 12204 (vanA) |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC 19433 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida tropicalis ATCC 750 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida glabrata ATCC 15126 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Salmonella Typhimurium ATCC 14028 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterobacter aerogenes ATCC 13048 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Aspergillus brasilienisi ATCC 16404 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus hirae ATCC 10541 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Pedoicoccus pentosaceus ATCC 33316 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Campylobacter jejuni ATCC 33560 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Haemophilus influenzae ATCC 4927 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180 C, 100 teste/set |  |  |  | Bucată=Set. Ambalaj=cutie cu 100 teste. |  |  |  |  |
| Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM și VIM din cultura bacteriană |  |  |  | Set=kit 20 teste |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________