## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea sistemului de șuntare, testelor rapide din probe nazale și capacelor T4 conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal | Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal |  |  |  | Sistem de șuntare impregnate cu antibiotic, presiune medie L-12mm
33100000-1 | 2 | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta |  |  |  | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constituii nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.
33100000-1 | 3 | Capace T4 | Capace T4 |  |  |  | Capacele T4, Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 ±0,1 mm
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea sistemului de șuntare, testelor rapide din probe nazale și capacelor T4 conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal | Sistem de șuntare ventriculo-peritoneal | 3: Bucată; 4: 10 | 50000 | IMSP IMC
33100000-1 | 2 | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta | Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta | 3: Bucată; 4: 200 | 6400 | IMSP IMC
33100000-1 | 3 | Capace T4 | Capace T4 | 3: Bucată; 4: 8000 | 20000 | IMSP IMC
|  |  |  | 6: Suma total:; 8: #REF!; 9: #REF! | 76400
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________