Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale, Tensiometre electronice și Pulsoximetre, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Tensiometre electronice | buc | 7 | Tonometru automat | 6 300,00 |
| 2 | 33100000-1 | Pulsoximetre | buc | 3 | Pulsoximetre pentru adulți | 1 380,00 |
| 3 | 33100000-1 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | buc | 3 | Conform caietului de sarcini | 165 000,00 |

Caiet de Sarcini

| Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, presiunea intercraniana accesorii Adult) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate. |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip pacient | Adult, pediatric | obligatoriu |
| Display, tip | Diagonala | ≥ 15 inch |
|  | LCD TFT sau LED, Touchscreen | obligatoriu |
|  | Numărul de curbe afișate concomitent | între 3 și 12 minim |
|  | Parametri afișați | ECG |
|  |  | Pulsul |
|  |  | SpO2 |
|  |  | Fotopletismograma |
|  |  | Presiunea sanguină neinvaziv |
|  |  | Presiunea sanguină invaziv |
|  |  | Presiunea intercraniana |
|  |  | Temperatura |
| Analiza automată a undei ST | Trendingul ST | obligatoriu |
|  | Media în analiza segmetului ST | obligatoriu |
| Modul ECG | Culegerea semnalului ECG prin cablu cu 5 electrozi | obligatoriu |
|  | I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn | obligatoriu |
|  | Sensivitatea | diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV |
|  | Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz | ≥ 100 dB |
|  | Rata cardiacă | diapazon min. 15 - 350 bpm |
|  | Detectarea aritmiei | ≥ 25 aritmii |
|  | Detectarea pacemaker | obligatoriu |
|  | Monitorizarea respiratiei | diapazon min. 0 - 150 rpm |
|  | Protecție în portiva șocurilor de defibrilare | obligatoriu |
| Modul SpO2 | Diapazonul | 1 - 100% |
|  | Acuratețea la 70 - 100% | ≤ 2 % |
|  | Monitorizarea rata pulsului | diapazon min. 20 - 300 bpm |
|  | Monitorizarea pletismogramei | obligatoriu |
|  | Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat | (exemplu: masimo, nellcor, etc) |
| Modul NIBP | Diapazonul | diapazon min. 10 - 290 mmHg |
|  | Regim de măsurare | manual, automat, butonul Start |
|  | Regim automat | 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. |
|  | Buton de activare/dezactivare manual a NIBP | obligatoriu |
|  | Metoda de măsurare | oscilometrică |
|  | Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult | 300 mmHg, ±3mmHg |
| Modul IBP | Modul IBP | obligatoriu |
|  | Numărul de canale de măsurare IBP independente | ≥2 |
|  | Diapazonul | -50 ... +320 mmHg |
|  | Sensivitatea de intrare | 5 µV/mmHg |
|  | Monitorizarea undei IBP | obligatoriu |
| Măsurarea presiunii intracraniene | Măsurarea presiunii intracraniene | obligatoriu |
|  | Diapazonul | -10 - +40 mmHg |
|  | Acuratețea | ±1 mmHg |
|  | Monitorizarea undei presiunii intracraniene | obligatoriu |
| Modul Temperatura | Diapazonul | 0 - 50.0 °C |
|  | Acuratețea | ±0.1 °C |
|  | Rezoluția | ≤ 0.1 °C |
|  | Număr de senzori | 1 unit. |
| Protocoale de lucru preprogamate |  | obligatoriu |
| Protocoale de lucru setate de utilizator |  | obligatoriu |
| Memorie internă |  | obligatoriu |
| Trendingul evenimentelor |  | obligatoriu |
| Arhivarea datelor |  | obligatoriu |
| Alimentarea | rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu |
|  | Baterie internă | obligatoriu |
|  | Timp de lucru autonom a bateriei | minim 2 h |
| Interfata de conectare la monitorul central | Wireless (WiFi) | obligatoriu |
| Alarma | Vizuala, sonora | obligatoriu |
|  | Manjetă deconectată | obligatoriu |
|  | Manjetă defect | obligatoriu |
|  | Senzor SpO2 deconectat | obligatoriu |
|  | Senzor SpO2 defect | obligatoriu |
|  | Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită | obligatoriu |
|  | Nivelul baterie scăzut | obligatoriu |
|  | Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită | obligatoriu |
|  | Lipsă sursă externă de alimentare | obligatoriu |
|  | Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore | obligatoriu |
|  | Ajustarea nivelului de alarmă | obligatoriu |
| Accesorii |  |  |
| Cablu ECG | cu 5 electrozi | 2 buc., să se indice codul produsului |
| Electrozi ECG | adult, unică utilizare | 100 buc., să se indice codul produsului |
| Senzor SpO2 | adult, reutilizabil tip cleste | 2 buc., să se indice codul produsului |
| Senzor Temperatură | adult, reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului |
| Manjete NIBP | adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) | 2 set., să se indice codul produsului |
| Cablu de interconectare IBP | reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului |
| Circuite/ senzori pentru Presiunea sanguină invaziv (IBP) | adult, unică utilizare | 5 set., să se indice codul produsului |
| Cablu de interconectare presiunea intracraniana | reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului |
| Kit complet pentru masurarea presiunea intracraniane | adult, unică utilizare | 1 set., să se indice codul produsului |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 30 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2025, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație de egibilitate | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoaremică | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de conformitate/calitate | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Broșuri | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.