## lot nr. 1
Denumirea lot |  | Sistem radiographic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată | Unitatea de măsură bucată/vizite | Modelul articolului | Documentul tehnic de referință (manualul de utilizare/planul de mentenanță etc) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală ofertată | Unitatea de măsură ofertată | *Preț unitar (fără TVA) | *Preț unitar (cu TVA) | Total | Total
[11 empty] | Suma (fără TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani | Suma (cu TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani
1 | Date despre dispozitivele medicale (inclusiv garanția de bază 24 luni) | 1 | bucată |  |  |  |  | bucată
2 | Date despre servicii de mentenanță (listă exemplificativă de activități și nelimitativă): Mentenanță preventivă, Up-date software, Asistență telefonică, Service la distanță ect.
2.1 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție vor fi calculate pentru 2 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru2 ani |  |  |  |  | vizite
2.2 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada post-garanție vor fi calculate pentru 5 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 5 ani |  |  |  |  | vizite
3 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus și în volum suficient pentru cantitatea de vizite calculate pentru 7 ani. (În cazul în care sunt careva consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect)
3.1 | Consumabil 1 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
3.2 | Consumabil 2 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
4 | Total | [9 empty] | 0 | 0
Notă | Costul consumabilelor necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus în volum suficient pentru cantitatea de vizite -7 ani care va fi asigurată de către ofertant conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc va fi suportat de către operatorul economic desemnat câștigător. Obligatoriu: operatorul economic nu va modifica prețul vizitei pentru mentenanță pe perioada de 7 ani. Se va indica pretul pentru fiecare vizită în parte, inclusiv consumabile necesare efectuării unei vizite, în funcție de manualul de utilizare /planului de mentenanță. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex: manualului de utilizare/planului de mentenanță) pentru a da posibilitate autorității contractante să verifice calculele. *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular. Totodată, numărul de vizite indicat în Formularul costurilor recurente, reprezintă cantitatea maximă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final. Notă: Mentenanță post garanție la cerere: se va presta la solicitarea Beneficiarului trebuie să contacteze furnizorul pentru reparații, revizii sau verificări
Noti: Operatorul economic urmează să completeze celulele libere

## lot nr. 2
Denumirea lot |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor 290430
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată | Unitatea de măsură bucată/vizite | Modelul articolului | Documentul tehnic de referință (manualul de utilizare/planul de mentenanță etc) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală ofertată | Unitatea de măsură ofertată | *Preț unitar (fără TVA) | *Preț unitar (cu TVA) | Total | Total
[11 empty] | Suma (fără TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani | Suma (cu TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani
1 | Date despre dispozitivele medicale (inclusiv garanția de bază 24 luni) | 1 | bucată |  |  |  |  | bucată
2 | Date despre servicii de mentenanță (listă exemplificativă de activități și nelimitativă): Mentenanță preventivă, Up-date software, Asistență telefonică, Service la distanță ect.
2.1 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție vor fi calculate pentru 2 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru2 ani |  |  |  |  | vizite
2.2 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada post-garanție vor fi calculate pentru 5 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 5 ani |  |  |  |  | vizite
3 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus și în volum suficient pentru cantitatea de vizite calculate pentru 7 ani. (În cazul în care sunt careva consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect)
3.1 | Numărul ciclurilor complete pe 5 ani | 18250 | cicluri complete |  |  | la necesitate |  | bucată
3.2 | Soluții de dezinfectare | Pentru 18250 cicluri | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus |  |  | la necesitate |  | bucată
3.3 | Soluție de spălare | Pentru 18250 cicluri | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus
3.4 | Alte consumabile | Pentru 18250 cicluri | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător în corespundere cu cantitățile de mai sus
4 | Total | [9 empty] | 0 | 0
Notă | Costul consumabilelor necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus în volum suficient pentru cantitatea de vizite -7 ani care va fi asigurată de către ofertant conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc va fi suportat de către operatorul economic desemnat câștigător. Obligatoriu: operatorul economic nu va modifica prețul vizitei pentru mentenanță pe perioada de 7 ani. Se va indica pretul pentru fiecare vizită în parte, inclusiv consumabile necesare efectuării unei vizite, în funcție de manualul de utilizare /planului de mentenanță. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex: manualului de utilizare/planului de mentenanță) pentru a da posibilitate autorității contractante să verifice calculele. *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular. Totodată, numărul de vizite indicat în Formularul costurilor recurente, reprezintă cantitatea maximă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final. Notă: Mentenanță post garanție la cerere: se va presta la solicitarea Beneficiarului trebuie să contacteze furnizorul pentru reparații, revizii sau verificări
Noti: Operatorul economic urmează să completeze celulele libere

## lot nr. 3
Denumirea lot |  | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă 300120
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată | Unitatea de măsură bucată/vizite | Modelul articolului | Documentul tehnic de referință (manualul de utilizare/planul de mentenanță etc) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală ofertată | Unitatea de măsură ofertată | *Preț unitar (fără TVA) | *Preț unitar (cu TVA) | Total | Total
[11 empty] | Suma (fără TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani | Suma (cu TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani
1 | Date despre dispozitivele medicale (inclusiv garanția de bază 24 luni) | 1 | bucată |  |  |  |  | bucată
2 | Date despre servicii de mentenanță (listă exemplificativă de activități și nelimitativă): Mentenanță preventivă, Up-date software, Asistență telefonică, Service la distanță ect.
2.1 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție vor fi calculate pentru 2 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru2 ani |  |  |  |  | vizite
2.2 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada post-garanție vor fi calculate pentru 5 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 5 ani |  |  |  |  | vizite
3 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus și în volum suficient pentru cantitatea de vizite calculate pentru 7 ani. (În cazul în care sunt careva consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect)
3.1 | Consumabil 1 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
3.2 | Consumabil 2 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
4 | Total | [9 empty] | 0 | 0
Notă | Costul consumabilelor necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus în volum suficient pentru cantitatea de vizite -7 ani care va fi asigurată de către ofertant conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc va fi suportat de către operatorul economic desemnat câștigător. Obligatoriu: operatorul economic nu va modifica prețul vizitei pentru mentenanță pe perioada de 7 ani. Se va indica pretul pentru fiecare vizită în parte, inclusiv consumabile necesare efectuării unei vizite, în funcție de manualul de utilizare /planului de mentenanță. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex: manualului de utilizare/planului de mentenanță) pentru a da posibilitate autorității contractante să verifice calculele. *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular. Totodată, numărul de vizite indicat în Formularul costurilor recurente, reprezintă cantitatea maximă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final. Notă: Mentenanță post garanție la cerere: se va presta la solicitarea Beneficiarului trebuie să contacteze furnizorul pentru reparații, revizii sau verificări
Noti: Operatorul economic urmează să completeze celulele libere

## lot nr. 4
Denumirea lot |  | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată | Unitatea de măsură bucată/vizite | Modelul articolului | Documentul tehnic de referință (manualul de utilizare/planul de mentenanță etc) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală ofertată | Unitatea de măsură ofertată | *Preț unitar (fără TVA) | *Preț unitar (cu TVA) | Total | Total
[11 empty] | Suma (fără TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani | Suma (cu TVA) a dispozitivelor medicale/ costului pentru 7 ani
1 | Date despre dispozitivele medicale (inclusiv garanția de bază 24 luni) | 1 | bucată |  |  |  |  | bucată
2 | Date despre servicii de mentenanță (listă exemplificativă de activități și nelimitativă): Mentenanță preventivă, Up-date software, Asistență telefonică, Service la distanță ect.
2.1 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada de garanție vor fi calculate pentru 2 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru2 ani |  |  |  |  | vizite
2.2 | Vizite planificate pentru prestarea serviciilor de mentenanță în perioada post-garanție vor fi calculate pentru 5 ani conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător: | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | Vizite pentru 5 ani |  |  |  |  | vizite
3 | Operatorul economic, conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător, va include în preț Consumabile necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus și în volum suficient pentru cantitatea de vizite calculate pentru 7 ani. (În cazul în care sunt careva consumabile se descifrează detaliat denumirea, model din catalogul producătorului, prețul de referință de la producător ect)
3.1 | Consumabil 1 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
3.2 | Consumabil 2 | conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc de la producător | bucată |  |  | la necesitate |  | bucată
4 | Total | [9 empty] | 0 | 0
Notă | Costul consumabilelor necesare pentru numărul de vizite menționate mai sus în volum suficient pentru cantitatea de vizite -7 ani care va fi asigurată de către ofertant conform manualului de utilizare/planului de mentenanță etc va fi suportat de către operatorul economic desemnat câștigător. Obligatoriu: operatorul economic nu va modifica prețul vizitei pentru mentenanță pe perioada de 7 ani. Se va indica pretul pentru fiecare vizită în parte, inclusiv consumabile necesare efectuării unei vizite, în funcție de manualul de utilizare /planului de mentenanță. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex: manualului de utilizare/planului de mentenanță) pentru a da posibilitate autorității contractante să verifice calculele. *În cazul în care există alte cheltuieli ce pot varia în fiecare an și pot influența valoarea totală a ofertei, acestea vor fi incluse în acest formular. Totodată, numărul de vizite indicat în Formularul costurilor recurente, reprezintă cantitatea maximă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final. Notă: Mentenanță post garanție la cerere: se va presta la solicitarea Beneficiarului trebuie să contacteze furnizorul pentru reparații, revizii sau verificări
Noti: Operatorul economic urmează să completeze celulele libere