| Reparația sistemului electric în birourile Agenției Teritoriale de Asistenta Socială Dubăsari, s.Cosnita, str. Ion Creangă, nr.1, r-nul Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,000 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 60,000 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 30,000 |
| 4 | RpEG17A | Demontarea panouri de distributie | buc | 5,000 |
| 5 | RpEE10A | Revizuirea intrerupatoare, prize, | buc | 30,000 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu cu fire de cupru 3x2,5 ВВГнг | 100 m | 1,000 |
| 7 | 08-03-594-2 | Montarea corpurilor de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,600 |
| 8 | RpEE03B | Montarea prizelor existente ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Montarea prizelor existente) | buc | 30,000 |
| 9 | RpEE03B | Montarea in exterior prin canal cablu alb a 6 grupe de prize a cite 3 module si conectarea lor lacutiile de distributie existente pe perete cu contact de legare de pamint | buc | 6,000 |
| 10 | 08-02-402-1 | Cablu canal 25*25 mm alb PVC | 100 m | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2. Materiale |  |  |
| 11 | Pret de piata | Cablu ВВГнг 3х2,5мм2 | m | 100,000 |
| 12 | 3341051-4 | Tuburi LED 60cm | buc | 120,000 |
| 13 | Pret de piata | Cablu canal PVC 25*25* | m | 20,000 |

Proiectant I.Mesina (Certificat Seria 2024-ED Nr.0350 din 10.04.2024

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.