| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21007640 din 25.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Serviii de deservire a utilajului medical al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lotul 1 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatograf HP 6890 (detector captare de electroni), a.2000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Lichid cromatograf HP-1100, a.2000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Gazcromatograf cu masdetector GC/MS/MS, a.2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Lichidcromatograf LC/MS/MS, a.2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN-13413017 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN13443013 a.2010 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze Agilent7890B, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaze GC-2010 a.2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Hîncești |  |  |  |  |
| Lotul 2 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario, a.1999 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS-5Fl, a.2000 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990, a.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Spectrofotometru UV/VIS, SPECORD 200 PLUS, Nr.223E1551 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P, Nr.150Z/7P1134 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică, Nr.150z7p1136, a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Spectrofotometru UV/ VIS Specord 200 Plus, Nr.CN13443010, a.2010 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul de absorbţie atomică ZEEnit 700p Nr.150Z7P1135, a.2011 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |
| Spectrofotometrului UV-VIS SPECORD 200+, Nr. 22E1576. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |
| Spectrofotometrului UV-VIS T-60 Nr.17-1650-01-1060 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |
| Spectrofotometrul Specorda.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbţie atomică Analytjena |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Specord 200 plus |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lotul 3 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.977 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.208 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.254 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.151 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav GP/400-1 a.1995 Nr.92 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 Nr.2349 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav ГК/100-3Ma.1995 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |
| Autoclav vertical VK-75 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. LMS |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.1767, a.2002 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.3771, a.1990 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.1704, a.2002 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Autoclav BK-75 Nr.6124, a.1968 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Autoclav BK-75 Nr.6125, a.1977 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Autoclav VK -75 nr.151 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 nr. 805 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75 nr.520 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.3221, a.1991 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.2209 a.1991 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М Nr.4043 a.1992 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Autoclav BK -75 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lotul 4 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav CLG/40/L a.2014 Nr.900128 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Autoclav Systec Vx75 Nr.2980, a.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |
| Autoclav UNE 500 Nr.C5090154, a.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |
| Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Autoclav 5050 ML Nr. 2902689 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Autoclav 5050 ML Nr. 2902693 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100 Nr. 010334 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Autoclav OT 100V Nr.01-0333, a 2014. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V Nr.N01-0342, a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0335, a. 2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Autoclav OT 100V Turcia |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V Nr.01.0338, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0340, a.2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP Căușeni |  |  |  |  |
| Autoclav Raypa AES-75, a.2009 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lotul 5 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparator automat de medii de cultura MEDIACLAVE/10 Nr.136005, a.2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP. Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Preparator de medii Nr.N31662, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Preparator automat de medii Steragar 10/16 Nr.01.0038/SW2SFI30875, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Preparat automat a mediilor de cultura cu dispenser automat Steragar/10 Nr.710-0864 A7-31663, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Preparator automat de medii Steragar 10/16 PBIB13120 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Autoclav Steragar 10VWR20132 PBIB13120; Nr.31660, a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Lotul 6 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hotă cu flux laminar TOP Safety 1.2, G10L51N9354, a.2006 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |
| Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.86523 a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.01380 a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86531, a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Comrat |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86522, a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Comrat |  |  |  |  |
| Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86519 a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Căușeni |  |  |  |  |
| Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86520 a.2013 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Căușeni |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Cahul |  |  |  |  |
| Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1 |  |  |  | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Cahul |  |  |  |  |
| Lotul 7 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru Octava 110 A Nr.A122440 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Sonometru Octava 110 A Nr.A122434 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Sonometru- vibrometru Ecofizica 110 A |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Sonometru ВШВ-003-M2, nr.1530 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Sonometru integrator ШИ-01 Nr.43206 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Sonometru Testo 816 , nr. 05638165 30-130 db, Class-II , a.2016 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Analizator Paladii a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Mineralizator TOPWAVE Nr.912A569, a.2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Rotavaporizator RE-100 Pro |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Lotul 8 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozimetru FH 40 G-L10 a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Cahul |  |  |  |  |
| Spectrometru gamma DIGIBASE Foodguard-1 a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Bălți |  |  |  |  |
| Gamma spectrometru DIGIBASE Foodguard-1 a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Bălți |  |  |  |  |
| Dozimetru FH-40 GL-10 a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Cahul |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |