ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Dispozitive medicale pentru secția de fizioterapie 
                               a IMSP Spitalul Raional Strășeni

prin procedura de achiziție: Achiziții cu Costuri Mici

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Strășeni;

- IDNO: 1003600158309

- Adresa:  or. Strășeni, str. Toma Ciorba 11/1;

- Numărul de telefon/fax: 067 412 255/0237 22 448

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ap.spitalulstraseni@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată la procedură SIA RSAP(MTender);

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico – Sanitară Publică;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoare estimativă totală per lot fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru galvanizare și electrofareză medicamentoasa | Buc. | 3 | Tensiunea de alimentare in rețea - 220V; Frecventa retelei - 50 Hz; Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 5 ani. (Model POTOK-1 ”sau echivalentul”) | 11 250,00 |
|  | 33100000-1 | Aparat p/u magnitoterapie | Buc. | 2 | Forma pulsurilor este dreptunghiulară; Numărul de bobine inductoare-4; Valoarea de amplitudine a inducției magnetice: (20 ± 6) mT; Durata impulsului: 1,5 până la 2,5 ms; Asigurarea funcționării în modul intermitent (timp de expunere magnetic, pauză), h- 6; Alimentare, V \ Hz- 220–230\50 Putere nominală consumată de dispozitiv din rețea, - 35 VA; Siguranța electrică- Clasa II; Greutatea minim 0,62 kg - max 1,5 kg; Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 5 ani. (Model Almag-01”sau echivalentul”) | 6 700,00 |
|  | 33100000-1 | Aparat portabil de darsonvalizare | Buc. | 1 | Valoarea de amplitudine a tensiunii de ieșire (reglabil continuu de la minim la maxim) nu mai puțin de-15 Kv; Frecvența de trecere a pachetelor de impulsuri video-100 Hz; Frecvența de umplere a impulsurilor -110 kHz; Tensiune de alimentare - 220 V Masa dispozitivului (fără ambalare) - 0,5 kg; Operare ciclică timp de 8 ore: 20 de minute de lucru, 10 minute pauză; (Model KORONA”sau echivalentul”) | 1 000,00 |
|  | 33100000-1 | Inhalator ultrasonor | Buc. | 1 | Diametrul particulelor-1-5 microni; Dimensiunea particulelor ≥2ml / min; Cupa medicala capacitate-50 ml; Setarea timp de pulverizare continuu sau de la 0 la 60 minute pentru a seta ora; Dimensiunea produsului - 260 * 140 * 225(mm); (Model (Nebulaizer) WH-2000”sau echivalentul”) | 1 500,00 |
|  | 33100000-1 | Inhalator compresor | Buc. | 1 | Consum de energie electrică, nu mai mult de - 60 W; Capacitate de producție a aerosolului , aproximativ: atomizator de inhalare „A” LD-N001- 0,31 ml / min; atomizor de inhalare „B” LD-N002 -0,43 ml / min; atomizator de inhalare „C” LD-N003: 0,50 ml / min; Dimensiunea medie a particulelor de atomizor de inhalare aerosol (MMAD) „A” LD-N001: atomizor de inhalare 3,5 μm „B” LD-N002 4,0 microni; nebulizator inhalare «C» LD-N003: 5,0 microni Timp maxim de funcționare continuă -20 de minute; Timp de răcire- 40 min; Volumul rezervor pentru soluție inhalare- 10 ml; Volumul rezidual al soluției de inhalare, nu mai mult de- 0,5 ml; Presiunea maximă a compresorului, nu mai puțin de-2,0 bar; Nivel de zgomot, nu mai mult de- 65 dB; Alimentare-200 - 240V / 50Hz; Greutate setată (fără ambalare) ) nu mai mult-2590 g; Dimensiuni generale ale unității electronice-340 X 178 X 130 mm; (Model LD-210C ”sau echivalentul”) | 800,000 |
|  | 33100000-1 | Aparat de magnetoterapie portabil cu frecvență joasă | Buc. | 1 | Tensiune de alimentare AC - 220 V; Dispozitivul are un efect terapeutic asupra corpului cu un camp magnetic alternativ neuniform cu o frecvență de 50 Hz și o inducție magnetică dată pe o suprafață de 20 cm²; Masa dispozitivului - 0,6 kg Dimensiuni generale -110.5x 72,5x 34,2 mm; (Model MAG-30 ”sau echivalentul”) | 850,00 |
|  | 33100000-1 | Aparat de fizioterapie cu frecvență joasă | Buc. | 1 | Frecvența purtătorului sinusoidal- (5.000 ± 100) Hz; Tensiunea de modulare a frecvenței undelor sinusoidale (setată discret)- 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz; Factor de modulare (setat discret)- 0; 25; 50; 75; 100 și mai mult de 100% (mod de supramodulare); Intervalul de curent al pacientului (setat fără probleme)- (0 - 10) mA, (0 - 20) mA, (0 - 100) mA; Sursa de alimentare:de la un curent alternativ 220 V, 50 Hz; Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 4 ani. (Model Amplipuls-5”sau echivalentul”) | 17 500,00 |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru terapie cu ultrasunet | Buc. | 1 | Echipament cu ultrasunete microcontrolativ terapeutic la o frecvență de 1 MHz dezvoltat pentru a fi utilizat în fizioterapie și estetică; Puterea maximă de ieșire a ultrasunetelor este de 21 W pentru ERA de 3,5 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi ajustat pentru continuu sau pulsator, modul pulsatoriu cu frecvență de repetare a impulsului de 100 Hz, 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Lungimea de undă de 3 MHz atinge aproximativ 5 cm adâncime în țesut; Greutate aproximativa fara accesorii: 1,4 kg. (Model Sonopuls Compact 1 Mhz ”sau echivalentul”) | 16 000,00 |
|  | 33100000-1 | Dispozitiv pentru terapie, cu curenți modulați sinusoidali (ampliplază, diodinamică, electroforeză, stimul, magnetolaser) | Buc. | 1 | Curentul maxim al pacientului” la Rn de = 300 Ohmi- 100 * мА ± 10%; Frecvența fluctuațiilor sinusoidale ale rulmentului- 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц ± 15%; Tensiunea maximă „laser” de ieșire- 5 B; Dispozitiv de alimentare de la o sursă de tensiune alternativă- 220 V ± 10% cu o frecvență de 50 Hz; Timp de funcționare continuă- 8 ore; (Model REFTON-FLS ”sau echivalentul”) | 16 700,00 |
|  | 33100000-1 | Lampă terapeutică cu infraroșu | Buc. | 1 | Aparat multifuncțional, cu curenți diadinamici; Laser infraroșu cu schimbarea undelor de acționare; Mobil; 100 w; Dispozitiv de alimentare de la o sursă de tensiune alternativă- 220 V cu o frecvență de 50 Hz; | 500,00 |
|  | 33100000-1 | Miostimulator | Buc. | 1 | Număr de programe-8; Număr de moduri de intensitate a masajului-4; Numărul de duze-24; Număr de canale-10; Programare manuală; Electrozi-20; Canalele de stimulare-10; Mod automat și manual; Programe majore-4; Frecvența impulsului-1; 3; 10 Hz; Frecvența subpulsei-100 Hz; (Model "Radium" B-333”sau echivalentul”) | 7 500,00 |
|  | 33100000-1 | Încălzitor pentru parafină | Buc. | 2 | Aparatul se folosește pentru realizarea diverselor tipuri de tratament pe bază de parafină aplicate pe mîini și picioare. Încălzitorul pentru parafină este prevăzut cu termostat pentu reglarea temperaturii. Lungimea-33cm; Lățimea-25 cm, Înălțimea-20 cm, Volum- 2 litri; | 1 200,00 |
|  | Valoare estimativă totală fără TVA: | 81 500,00 |

- În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, conform comenzii  beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu este cazul.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta financiară | 1.Formularul (F4.1) Specificații tehnice, Completat, semnat și ștampilat de către ofertant. | + |
|  |  | 2.Formularul (F4.2) Specificații de preț, Completat, semnat și ștampilat de către ofertant. | + |
|  | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale | 3.Certificatul de înregistrare (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | + |
|  |  | 8.Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | + |
|  | Demonstrarea capacității economice și financiare | 5. Certificat de atribuire a contului bancar (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | + |
|  | Asigurarea standardelor calității | 6. Declarația de conformitate/ certificat de conformitate sau alt document care confirmă calitatea produsului (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | + |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate):  nu este cazul;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): prin sistemul SIA RSAP;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (după caz): nu este cazul;

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor înaintate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP;

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP;

- licitația electronică –informație găsiți în SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor   al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.03.2020.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Factura electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

- Altei informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                    Olga CEAGLEI ________________   
                                                                                                                                                                    L.Ș.