| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Statia de pompare II. Montarea utilajului tehnologic

Valoarea de deviz 97 251,35 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Montarea pompelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |  | 1 913,62 —————————— 523,92 |  | 497,54 —————————— 136,22 |
| 2 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |  | 183,64 —————————— 139,71 |  | 183,64 —————————— 139,71 |
| 3 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4 |  |  | m |  | 1,9000 |  |  | 305,93 —————————— 58,22 |  | 581,26 —————————— 110,61 |
| 4 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 257,20 —————————— 122,25 |  | 771,59 —————————— 366,75 |
| 5 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Cot din otel d=65 mm 90* |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 363,45 —————————— 122,25 |  | 1 090,35 —————————— 366,75 |
| 6 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Reductie concentrica otel sudabila d=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 353,25 —————————— 122,25 |  | 353,25 —————————— 122,25 |
| 7 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Stut tip M filetat la un capat d=32 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 286,95 —————————— 122,25 |  | 573,90 —————————— 244,50 |
| 8 |  | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2")Racord olandezdrept FI-FI PN32 d=32 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 200,57 —————————— 34,93 |  | 401,14 —————————— 69,86 |
| 9 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm |  |  | m |  | 0,3000 |  |  | 111,67 —————————— 19,33 |  | 33,50 —————————— 5,80 |
| 10 |  | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm |  |  | m |  | 50,0000 |  |  | 133,60 —————————— 12,57 |  | 6 679,97 —————————— 628,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 11 166,14 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 525,88 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 339,99 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 170,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 1 769,29 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 838,28 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 809,58 2 191,17 |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcC06C |  | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm (Установка на существующем постаменте вакуумных, центробежных насосов, диаметр до 40 мм) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 203,08 —————————— 180,46 |  | 406,17 —————————— 360,93 |
| 12 |  | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm (Установка в существующем месте, вентелей с голлендерами, линейных со сбросом, из бронзы (конец трубопровода - с муфтой или с закрепленными фланцами), диам. 30 мм)Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 398,32 —————————— 244,50 |  | 398,32 —————————— 244,50 |
| 13 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 621,29 —————————— 267,79 |  | 1 242,58 —————————— 535,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 2 047,07 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 273,84 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 36,24 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 18,12 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 867,17 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 194,54 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 436,98 1 141,01 |
|  |  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pret de piata |  | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M |  |  |  |  | 2,0000 |  |  | 12 500,00 —————————— 0,00 |  | 25 000,00 —————————— 0,00 |
| 15 |  | Pret de piata |  | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm |  |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1 283,00 —————————— 1 283,00 |  | 1 283,00 —————————— 1 283,00 |
| 16 |  | Pret de piata |  | Filtru pentru apa potabila d=32 |  |  |  |  | 2,0000 |  |  | 1 200,00 —————————— 0,00 |  | 2 400,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 28 683,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 % |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 344,20 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 027,20 1 283,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 47 273,76 |
|  |  |  |  | Total Montarea pompelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 273,76 4 615,18 |
|  |  |  |  | 2. Montarea retelelor interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l |  |  | m |  | 2,5000 |  |  | 305,92 —————————— 58,22 |  | 764,80 —————————— 145,54 |
| 18 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 257,20 —————————— 122,25 |  | 257,20 —————————— 122,25 |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Capat Flansa d=75/65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 328,77 —————————— 122,25 |  | 328,77 —————————— 122,25 |
| 20 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  | 1 398,40 —————————— 64,04 |  | 18 179,17 —————————— 832,47 |
| 21 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 1 260,04 —————————— 64,04 |  | 1 260,04 —————————— 64,04 |
| 22 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Cot PE 100 sudura d=75 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 417,98 —————————— 139,72 |  | 835,97 —————————— 279,43 |
| 23 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 0,0200 |  |  | 1 179,50 —————————— 750,00 |  | 23,59 —————————— 15,00 |
| 24 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm |  |  | m |  | 0,3000 |  |  | 111,73 —————————— 19,33 |  | 33,52 —————————— 5,80 |
| 25 |  | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 SDR 17 PN10 |  |  | m |  | 39,0000 |  |  | 115,51 —————————— 12,57 |  | 4 504,71 —————————— 490,41 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 26 187,77 |
|  |  |  |  | Total Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 187,77 2 077,19 |
|  |  |  |  | 2.2. conducta de golire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l |  |  | m |  | 39,0000 |  |  | 305,93 —————————— 58,21 |  | 11 931,22 —————————— 2 270,38 |
| 27 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm |  |  | m |  | 0,3000 |  |  | 111,73 —————————— 19,33 |  | 33,52 —————————— 5,80 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 11 964,74 |
|  |  |  |  | Total conducta de golire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 964,74 2 276,18 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 38 152,51 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 1 044,81 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 1 320,37 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 660,19 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 5 970,79 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 2 828,92 |
|  |  |  |  | Total Montarea retelelor interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 977,59 4 353,37 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 97 251,35 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 251,35 —————— 8 968,55 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Statia de pompare II. Montarea utilajului tehnologic

Valoarea de deviz 97 251,35 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | + | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0000 | 1 283,00 | 1 283,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0660 | 116,43 | 124,11 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
| 4. | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,1000 | 116,43 | 244,50 |
| 5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 | 116,43 | 605,44 |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 44,1994 | 116,43 | 5 146,12 |
| 7. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,4080 | 116,43 | 746,09 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1288 | 116,43 | 15,00 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4000 | 116,43 | 279,43 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4580 | 116,43 | 402,61 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 8 968,55 |

Materiale:

| 1. | - | Filtru pentru apa potabila d=32 | buc | 2,0000 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M | buc | 2,0000 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1847 | 414,00 | 76,47 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2006 | 315,00 | 63,19 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0195 | 10,69 | 0,21 |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0141 | 106,92 | 1,51 |
| 7. | 2 521216710001 1 | Teava polietilena PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm | m | 50,1500 | 115,00 | 5 767,25 |
| 8. | 2 5212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=75 mm | m | 39,1170 | 96,96 | 3 792,78 |
| 9. | 2 87411730000 0 | Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0400 | 1 150,00 | 1 196,00 |
| 10. | 2 874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc | 13,5200 | 1 283,04 | 17 346,70 |
| 11. | 2 875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel d=65 mm 90* | buc | 3,0600 | 220,00 | 673,20 |
| 12. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,26 |
| 13. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0033 | 1,00 | 0,00 |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
| 15. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
| 16. | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,9114 | 16,04 | 14,62 |
| 17. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,6060 | 19,60 | 11,88 |
| 18. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 6,3798 | 18,71 | 119,37 |
| 19. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0390 | 21,38 | 0,83 |
| 20. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
| 21. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,1900 | 10,69 | 34,09 |
| 22. | 2320322600374 | Citom | kg | 0,9114 | 106,92 | 97,45 |
| 23. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,1013 | 7,20 | 29,53 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,1140 | 23,17 | 211,16 |
| 25. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0202 | 53,46 | 1,08 |
| 26. | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,0141 | 10,69 | 0,15 |
| 27. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,1560 | 32,08 | 5,00 |
| 28. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0141 | 32,08 | 0,45 |
| 29. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0780 | 28,51 | 2,22 |
| 30. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0110 | 30,29 | 0,33 |
| 31. | 25 23156713 8 11 | Cot PE 100 sudura d=75 mm | buc | 2,0200 | 98,01 | 197,98 |
| 32. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,1010 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,7979 | 42,00 | 33,51 |
| 34. | 252121670100 0 | Teava din otel d=76x4,0 | m | 46,0256 | 210,00 | 9 665,38 |
| 35. | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 0,9273 | 88,20 | 81,78 |
| 36. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 74,9476 | 2,52 | 188,87 |
| 37. | 2721204122300 | Racord olandezdrept FI-FI PN32 d=32 mm | buc | 2,0200 | 164,00 | 331,28 |
| 38. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
| 39. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0808 | 142,56 | 11,52 |
| 40. | 28 7 5274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Stut tip M filetat la un capat d=32 mm | buc | 2,0400 | 145,00 | 295,80 |
| 41. | 28 75274110150 | Piesa de legatura din otel pentru suduraReductie concentrica otel sudabila d=65 mm | buc | 1,0200 | 210,00 | 214,20 |
| 42. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
| 43. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 5,9241 | 66,83 | 395,91 |
| 44. | 2874115800900 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60 | buc | 4,1200 | 2,00 | 8,24 |
| 45. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,80 | 0,54 |
| 46. | 2874115840600 | Piulita olandeza cu racord din bronz | buc | 2,0200 | 4,46 | 9,01 |
| 47. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
| 48. | 2874115841435 | Piulite uzuale hexagonale M 10 | buc | 4,1200 | 1,00 | 4,12 |
| 49. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
| 50. | 2875 274110150 | Capat Flansa d=75/65 mm | buc | 1,0200 | 186,00 | 189,72 |
| 51. | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm | buc | 4,0800 | 115,83 | 472,59 |
| 52. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
| 53. | 2913124600000 | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0100 | 116,43 | 117,59 |
| 54. | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d=32 | buc | 2,0200 | 350,00 | 707,00 |
| 55. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0765 | 16,20 | 1,24 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 69 815,14 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0113 | 120,00 | 1,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,1600 | 96,00 | 207,36 |
| 3. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,5600 | 22,00 | 78,32 |
| 4. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0047 | 360,00 | 1,69 |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1560 | 24,00 | 3,74 |
| 6. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0434 | 22,00 | 0,96 |
| 7. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0148 | 96,00 | 1,42 |
| 8. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4270 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,6400 | 70,00 | 184,80 |
| 10. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,1600 | 70,00 | 151,20 |
| 11. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 2,6040 | 70,00 | 182,28 |
| 12. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,5600 | 120,00 | 427,20 |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0650 | 380,00 | 24,70 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 265,03 |

|  | Total | lei |  |  | 97 251,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 97 251,35 |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Apa-Canal |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montarea pompelor |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 |  |  | 1 913,62 ————— 523,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,58 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,52 | 726,42 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 315,00 | 243,04 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 414,00 | 294,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,46 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,50 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 497,54 |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 183,64 ————— 139,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,80 | 0,54 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,26 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 183,64 |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4 | m |  |  | 305,93 ————— 58,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 252121670100 0 | Teava din otel d=76x4,0 | m | 1,0100 | 210,00 | 222,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 7,20 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 23,17 | 4,86 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 66,83 | 9,13 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 10,69 | 0,78 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 106,92 | 2,25 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 16,04 | 0,34 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,71 | 2,75 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 70,00 | 4,20 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 581,26 |
| 4 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm | buc |  |  | 257,20 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm | buc | 1,0000 | 115,83 | 118,15 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 771,59 |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Cot din otel d=65 mm 90* | buc |  |  | 363,45 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2 875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel d=65 mm 90* | buc | 1,0000 | 220,00 | 224,40 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 090,35 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Reductie concentrica otel sudabila d=65 mm | buc |  |  | 353,25 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 28 75274110150 | Piesa de legatura din otel pentru suduraReductie concentrica otel sudabila d=65 mm | buc | 1,0000 | 210,00 | 214,20 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 353,25 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Stut tip M filetat la un capat d=32 mm | buc |  |  | 286,95 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 28 7 5274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Stut tip M filetat la un capat d=32 mm | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,90 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 573,90 |
| 8 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2")Racord olandezdrept FI-FI PN32 d=32 mm | buc |  |  | 200,57 ————— 34,93 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2721204122300 | Racord olandezdrept FI-FI PN32 d=32 mm | buc | 1,0000 | 164,00 | 165,64 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 401,14 |
| 9 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm | m |  |  | 111,67 ————— 19,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,0150 | 88,20 | 90,87 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1,00 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 120,00 | 1,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,50 |
| 10 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm | m |  |  | 133,60 ————— 12,57 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 116,43 | 8,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 116,43 | 4,19 |
|  | 2 521216710001 1 | Teava polietilena PE100 RC SDR 6 PN32 d=75 mm | m | 1,0030 | 115,00 | 115,34 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 679,97 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 11 | AcC06C | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm (Установка на существующем постаменте вакуумных, центробежных насосов, диаметр до 40 мм) | buc |  |  | 203,08 ————— 180,46 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5500 | 116,43 | 180,46 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,3800 | 42,00 | 16,44 |
|  | 2874115800900 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60 | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,12 |
|  | 2874115841435 | Piulite uzuale hexagonale M 10 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,06 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 406,17 |
| 12 | AcB02B | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm (Установка в существующем месте, вентелей с голлендерами, линейных со сбросом, из бронзы (конец трубопровода - с муфтой или с закрепленными фланцами), диам. 30 мм)Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc |  |  | 398,32 ————— 244,50 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,1000 | 116,43 | 244,50 |
|  | 2913124600000 | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0000 | 116,43 | 117,59 |
|  | 2874115840600 | Piulita olandeza cu racord din bronz | buc | 2,0000 | 4,46 | 9,01 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 142,56 | 11,52 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0140 | 106,92 | 1,51 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0140 | 32,08 | 0,45 |
|  | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,0140 | 10,69 | 0,15 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0150 | 42,00 | 0,63 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,6000 | 19,60 | 11,88 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0200 | 53,46 | 1,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 398,32 |
| 13 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") | buc |  |  | 621,29 ————— 267,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 116,43 | 267,79 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d=32 | buc | 1,0000 | 350,00 | 353,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 242,58 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M |  |  |  | 12 500,00 ————— 0,00 |
|  | 1 | Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M | buc | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25 000,00 |
| 15 | Pret de piata | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm |  |  |  | 1 283,00 ————— 1 283,00 |
|  | + | Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0000 | 1 283,00 | 1 283,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 283,00 |
| 16 | Pret de piata | Filtru pentru apa potabila d=32 |  |  |  | 1 200,00 ————— 0,00 |
|  | - | Filtru pentru apa potabila d=32 | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 400,00 |
|  |  | 2. Montarea retelelor interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm |  |  |  |  |
| 17 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l | m |  |  | 305,92 ————— 58,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 252121670100 0 | Teava din otel d=76x4,0 | m | 1,0100 | 210,00 | 222,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 7,20 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 23,17 | 4,86 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 66,83 | 9,12 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 10,69 | 0,78 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 106,92 | 2,24 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 16,04 | 0,34 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,71 | 2,75 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 70,00 | 4,20 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 764,80 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm | buc |  |  | 257,20 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm | buc | 1,0000 | 115,83 | 118,15 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 257,20 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Capat Flansa d=75/65 mm | buc |  |  | 328,77 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2875 274110150 | Capat Flansa d=75/65 mm | buc | 1,0000 | 186,00 | 189,72 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 328,77 |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc |  |  | 1 398,40 ————— 64,04 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 2 874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc | 1,0000 | 1 283,04 | 1 334,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 179,17 |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc |  |  | 1 260,04 ————— 64,04 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 2 87411730000 0 | Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm | buc | 1,0000 | 1 150,00 | 1 196,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 260,04 |
| 22 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Cot PE 100 sudura d=75 mm | buc |  |  | 417,98 ————— 139,72 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
|  | 25 23156713 8 11 | Cot PE 100 sudura d=75 mm | buc | 1,0100 | 98,01 | 98,99 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 96,00 | 103,68 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 70,00 | 75,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 835,97 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t |  |  | 1 179,50 ————— 750,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 116,43 | 750,00 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,08 | 250,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 28,51 | 111,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 30,29 | 16,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 21,38 | 41,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,69 | 10,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23,59 |
| 24 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm | m |  |  | 111,73 ————— 19,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,0150 | 88,20 | 90,87 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1,00 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 120,00 | 1,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,52 |
| 25 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 SDR 17 PN10 | m |  |  | 115,51 ————— 12,57 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 116,43 | 8,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 116,43 | 4,19 |
|  | 2 5212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=75 mm | m | 1,0030 | 96,96 | 97,25 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 504,71 |
|  |  | 2.2. conducta de golire |  |  |  |  |
| 26 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l | m |  |  | 305,93 ————— 58,21 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,21 |
|  | 252121670100 0 | Teava din otel d=76x4,0 | m | 1,0100 | 210,00 | 222,71 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 7,20 | 0,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 23,17 | 4,87 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 66,83 | 9,12 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 10,69 | 0,79 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 106,92 | 2,25 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 16,04 | 0,34 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,71 | 2,75 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 70,00 | 4,20 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 931,22 |
| 27 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm | m |  |  | 111,73 ————— 19,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,0150 | 88,20 | 90,87 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1,00 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 120,00 | 1,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,52 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.