Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21083692_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Echipament decontaminare pacienți UPU – 2023. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Set decontaminare p/u pacienți culcați; Set decontaminare p/u pacienți culcați: 1.Brancardă: Cadru platforma: din tub de otel cu sectiune semiovala 50x25x2mm. • Carucior inferior din tub de otel cu sectiune semiovala cu diferite diametre. • Mâner de tragere/împingere: în tub de oțel Ø 30x1,5mm și tub de oțel cu secțiune ovală de 40x20x1,5mm. • Finisare: Vopsit complet cu pulberi epoxidice. Culoare standard gri RAL 7040. • Somieră: două secțiuni cu grilaje formate din bare de oțel Ø 5 mm și plasă pătrată de 50x50mm. • Sectiune din spate: reglabila in 5 pozitii prin intermediul unui suport. • Roți: 4 roți pivotante din cauciuc sintetic gri Ø 200mm, dintre care două au frâne independente. • Bare de protecție: la cele patru colțuri din rășină gri anti-acid, rezistentă la șocuri. Dimensiuni exterioare: 202x71x h 90cm; Inaltime net: 78cm; Capacitate: min. 135 kg (Echivalent model: 44760, Gima Italia) + 2.Set cadă cu accesorii: Cada gonflabilă p/u o baie confortabilă și sigură a pacientului imobil în pat. Ușor de utilizat, conectarea la un duș de mână ce accelerează igiena zilnică. Echipat cu supapă de scurgere și o pernă gonflabilă plasată sub capul pacientului. Parametri tehnici: dimensiuni exterioare: 185x85x20cm, greutate: aprox. 1,5kg. Accesorii: dus pe sursa de apa, duș suspendat, umflator cu pedală de aer (Echivalent model: SKV-30, Egozlin Cehia) + 3.Piscina gonflabila p/u spalarea capului: folosita direct pe pat. Echipată cu un manșon de scurgere care permite spălarea capului fără a umezi așternutul și îmbrăcămintea pacientului. Parametri tehnici: dimensiune: Ø 60cm, greutate: aprox. 315gr (Echivalent model: BA-10, Egozlin Cehia). 2.Set (costum) de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici; Set de protectie ce contine un costum biologic de protectie. Asigura o protectie optima impotriva prafului, particulelor solide, aerosolilor si substantelor biologice la nivelul categoriei III. Îndeplineste standardele EN14605, EN 14126 și EN 1073-2. Setul include: costum de protective; respirator FFP3; ochelari de protectie; manusi; cizme; geanta de transport (Echivalent model: ESP-10 Set de protecție Basic, Egozlin Cehia).. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: _____________________________ Ofertantul: ___________________________________ Adresa:____________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21083692_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Echipament decontaminare pacienți UPU – 2023. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1.Set decontaminare p/u pacienți culcați; 1; Buc; 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2.Set (costum) de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici; 2; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________