## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 13 )
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1.1 | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis |  |  |  | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful Logiq Fortis în dotare. Caracteristici: Frecvența de lucru 2-10MHz Unghiul de vedere/FOV 44mm Tehnologia prezentă XDClear Numărul de elimente- min 192 Aplicații: Vascular periferic, pediatric, abdomen, OB/GYN, general, musculo-scheletal, musculo-scheletal superficial, neonatal, părți moi, tiroida și scrot. Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 1.2 | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată |  |  |  | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată, compatibil cu ecograful Logiq Fortis |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 2.1 | Sonda endocavitară | Sonda endocavitară |  |  |  | Sonda endocavitară compatibil cu ecograful Logiq Fortis Caracteristici: - Frecvența de lucru 3.0-10MHz -Unghiul de vedere/FOV 180 grade - Numarul de elernente 192 -Aplicatii: OB/GYN, Urologie Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 2.2 | Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză | Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză |  |  |  | Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiziă compatibil cu ecograful Logiq Fortis |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 2.3 | Soft Elastografie Shear Wave | Soft Elastografie Shear Wave |  |  |  | Soft Elastografie Shear Wave compatibil cu ecograful Logiq Fortis |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 3 | Sondă Convexă | Sondă Convexă |  |  |  | Sondă Convexă compatibil cu Logicq E10 aflat în dotare Caracteristici: -Frecvența de lucru 1-6MHz -Unghiul de vedere/ FOV 80 grade -Tehnologia XDClear -Numărul de elemente 192 -Aplicații: Abdomen, OB/GYN, pediatric, vascular pediatric, musculo-sheletal Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni |  |  | IMSP CRDM
33100000-1 | 4 | Sondă endovaginală | Sondă endovaginală |  |  |  | Sondă endovaginală compatibilă cu dispozitivul medical USG Mirror 2 Touch, China (anul producerii 2023) |  |  | Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF "Nicolae Testemitanu"
33100000-1 | 5 | Videogostroscop | Videogostroscop |  |  |  | Videogostroscop compatibil cu videoprocesor CV-170, Olympus-Japonia aflat în dotare Unghiul de vizualizare ≥140° Adîncimea -min 2-100mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Lungimea de lucru ≥ 1030mm Canal pentru instrumente ≥2.8mm Unghiul de înclinare sus/jos ≥ 210°/90° stânga/dreapta ≥100°/100° |  |  | SR Călărași
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 13) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis | Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1.2 | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată | Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
|  | Total | [8 empty] | 186000
33100000-1 | 2.1 | Sonda endocavitară | Sonda endocavitară | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2.2 | Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză | Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2.3 | Soft Elastografie Shear Wave | Soft Elastografie Shear Wave | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
|  | Total | [8 empty] | 230000
33100000-1 | 3 | Sondă Convexă | Sondă Convexă | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 320000
33100000-1 | 4 | Sondă endovaginală | Sondă endovaginală | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 125000
33100000-1 | 5 | Videogostroscop | Videogostroscop | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 396000
1257000
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________