## Sheet1
Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
1 | 33100000-1 | Combinezoane de protecție (protecție medie) | Bucată | 483879 | Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. 4.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Avizul Sanitar de la ANSP și certificatele de conformitate la materia primă*Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ştampila umedă a participantului. | 35157084.2449
2 | 33100000-1 | Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) | Bucată | 512446 | Material: spond bond laminat, densitatea totală (spond bond+materialul pentru laminare externă) 50-60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4. Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Materia primă a combinizonul trebuie să asigure protecție conform EN 14126, ISO 16604, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), precum și să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale utilizînd metoda ISO 16603. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. | 45754898.8046
3 | 33100000-1 | Măști chirurgicale | Bucată | 3965980 | Material nețesut, trei straturi, cu pliuri. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Protecție împotriva contaminării. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal sau din plastic, pentru nas. Ambalare pînă la 100buc, nesterile. *Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu | 4143026.1932
4 | 33100000-1 | Ochelari de protecție | Bucată | 147173 | ncolori, să fie etanși cu protecție laterală și frontală, să poată fi purtați peste ochelari de vedere, fără părți metalice, să fie din policarbonat, cu vizor plat și ramă din plastic moale, rama să fie monobloc cu protecție laterală, părțile laterale să fie transparente, vederea laterală să nu fie afectată, lentilele transparente din policarbonat cu protecție la zgîrieturin și cu strat anti-aburire, permit ventilație indirectă, cu fixare etanșă pe față, să ofere protecție împotriva lichidelor, să se fixeze în jurul capului cu ajutorul bandei elastice special creată pentru a asigura o susținere fermă. Mărime universală. Clasa de protecție 5 și 6. Ambalaj individual. EN 166:2001, marcaj CE. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Certificatul de calitate de la ANSP pentru produsele finite sau certificatele de calitate pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1). * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă. | 5293980.0595
5 | 33100000-1 | Respiratoare | Bucată | 1268377 | Dispozitive medicale cu filtru de particule. Capacitatea de filtrare min. 94% ( de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă. Cu Valva respiratorie. De unică folosinţă. Cu benzi elastice pe cap, flexibile, moi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Certificatul de calitate de la ANSP pentru produsele finite sau certificatele de calitate pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1). * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă. | 18553370.0013
6 | 33100000-1 | Viziere (Ecrane de protecție) | Bucată | 214266 | Ecran de protecție transparent incolore reutilizabil. Grosimea de min. 0,8 mm. Bandă reglabilă/bandă elasică pentru a atașa ferm de cap și pentru a potrivi confortabil pe frunte (mărime universală). Protecție totală a feței (va acoperi complet ochii, nasul și gura), protecție laterală. Fabricat din material rezistent care poate fi curățit și dezinfectat cu soluţie de alcool de min. 70 %. Oferă suficient spațiu pentru purtarea concomitentă de respiratoare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Certificatul de calitate de la ANSP pentru produsele finite sau certificatele de calitate pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este atribuit un cod să se menționeze în formularul F4.1). * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă.* | 6598794.1053
7 | 33100000-1 | Mănuși nitril (M,L XL) | Bucată | 3618500 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, nitril, cu pudră, Mărimea disponibile ( M,L XL) *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Certificatul de calitate de la ANSP pentru produsele finite sau certificatele de calitate pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ştampila umedă a participantului. | 11143968.9311
8 | 33100000-1 | Mănuși latex (ML, XL) | Bucată | 4466120 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex, cu pudră, Mărimea disponibile (M,L, XL) *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). * Pentru producătorii autohtoni - să se prezinte Certificatul de calitate de la ANSP pentru produsele finite sau certificatele de calitate pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o indentificare mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ştampila umedă a participantului. | 9169601.128
Valoarea estimativă totală | [5 empty] | 135814723.4678

## F4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție:
Cod CPV | Nr.lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Combinezoane de protecție (protecție medie) |  |  |  | 1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.
33100000-1 | 2 | Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) |  |  |  | 1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.

## F4.2
Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție:
Cod CPV | Nr.lot | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
33100000-1 | 1 | Combinezoane de protecție (protecție medie) | Bucată | 234069
33100000-1 | 2 | Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) | Bucată | 227825
TOTAL