ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire) a echipamentelor termice (cazane și convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP pentru sezonul de încălzire 2026–2027

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

2. IDNO: 1015600032824

3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

Lot nr. 1

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) mun. Chișinău

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | mun.Chișinău bloc administrativ, str. C. Vîrnav, 16 | buc | 2 | Cazan TERMONA 90kw 2 | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapet de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 1.2 | mun.Chișinău bloc administrativ, str. șos Muncești, 17 | buc | 2 | Cazan TERMONA 90kw 2 | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapet de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2332,00 |

Lot nr. 2

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Bălți

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SAMU Bălți, str. Decebal, 119 | buc | 1 | Cazan Delfis (nova Florida) 24kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapet de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 833,00 |

Lot nr. 3

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Briceni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | SAMU Briceni, str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32kw | 1250,00 |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |  |
|  |  | buc | 1 | Clapet de gaz |  |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |  |
| 3.2 | PAMU Lipcani, Str. Independenței, 1 | buc | 1 | Cazan BOSCH WBN 6000-18/24 CR N/L, 24kw | 1000,00 |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |  |
| 3.3 | PAMU Larga, Sat. Larga | buc | 1 | Cazan Baumax 24 | 1000,00 |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |  |
| 3.4 | PAMU Corjeuți | buc | 1 | Cazan ARISTON 24 KW | 1000,00 |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 4250,00 |  |

Lot nr. 4

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Dondușeni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | SAMU Dondușeni, str. Păcii, 5 | buc | 1 | Cazan ARISTON 35 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1166,00 |

Lot nr. 5

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Drochia

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | SAMU Drochia bd. Testemițeanu, 4 | buc | 2 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 5.2 | PAMU Pelenia, str.Gării, 25 | buc | 1 | Cazan FONDITAL 24 kw | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, sat. Ochiul Alb | buc | 1 | Cazan SIME 32 kw | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2998,00 |

Lot nr. 6

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Edineț

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | SAMU Edineț, str. Mihai Eminescu, 13/2 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 36 kw | 1250,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan IMERGAZ 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 6.2 | PAMU Cupcini, str. Iurii Gagarin, 10/1 | buc | 1 | Cazan ARISTON 24 kw | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 6.3 | PAMU Zăbriceni, sat. Zăbriceni | buc | 1 | Cazan Digifel Permix 36 kw | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3082,00 |

Lot nr. 7

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Florești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | SAMU Florești, bd. Victoriei, 66 A | buc | 1 | Cazan BERETTA CITY 35 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 7.2 | PAMU Ciutulești, sat. Ciutulești | buc | 1 | Cazan ARISTON 30 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1666,00 |

Lot nr. 8

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Fălești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | SAMU Fălești, str. Toma Ciorbă, 3a | buc | 1 | Cazan Beretta 35 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan Bosch 28 kw |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1166,00 |

Lot nr. 9

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ocnița

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | SAMU Ocnița, str. Mihai Viteazu, 6 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | 1250,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan FONDITAL 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 9.2 | PAMU Clocușna, sat. Clocușna | buc | 1 | Cazan HABITAT 38 kw | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 9.3 | PAMU Otaci, sat. P. Korceaghin, 12A | buc | 1 | Cazan Demir Dokum 38 kWt | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3250,00 |

Lot nr. 10

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Rîșcani

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | SAMU Rîșcani, str. Grigorii Kotovschii, 2 | buc | 1 | Cazan VAILANT 24 kw Nitromix | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 10.2 | PAMU Costești, str. Florilor, 1 | buc | 1 | Cazan Airfel digifel Duo 24 kW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1666,00 |

Lot nr. 11

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Sîngerei

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | SAMU Sîngerei, str. Testimițeanu, 51 | buc | 2 | Cazan Daylux Eco 28kw Kombi | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 11.2 | PAMU Drăgănești sat. Drăgănești | buc | 1 | Cazan MOTAN Kplus c-32 sp24 MEFB 24 KW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz ”Straj” |  |
| 11.3 | PAMU Coșcodeni sat. Coșcodeni | buc | 1 | Cazan Turbo Habitat 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 11.4 | PAMU Alexandreni or. Biruința, str. Independenței, 36 | buc | 1 | Cazan SIME-24 KW |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3665,00 |

Lot nr. 12

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Soroca

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | SAMU Soroca, str. Petrova, 2 | buc | 2 | Cazan BAXI 24 kw | 1250,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1250,00 |

Lot nr. 13

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Glodeni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | SAMU Glodeni, str. Tricolorului, 2 | buc | 1 | Cazan TERMONA 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 833,00 |

Lot nr. 14

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Anenii noi

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | SAMU Anenii Noi, str. Suvorov, 34 | buc | 1 | Cazan Chaffoteaux ”Pigma Advance”-25 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan DD Nitromix-35 kw |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 14.2 | PAMU Gura Bîcului sat. Gura Bîcului | buc | 1 | Cazan Airfel Daylux Eco 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 14.3 | PAMU Speia sat. Speia | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 14.4 | PAMU Mereni sat. Mereni | buc | 1 | Cazan ARISTON 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3665,00 |

Lot nr. 15

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Basarabeasca

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | SAMU Basarabeasca, str. Octombiei, 40A | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 36 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 833,00 |

Lot nr. 16

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Călărași

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | SAMU Călărași, str. Bojole, 2 | buc | 2 | Cazan Romstal Habitat 24kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan VALLIANT 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 16.2 | PAMU Onișcani sat. Onișcani | buc | 1 | Cazan Imergaz Elastor 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1999,00 |

Lot nr. 17

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Căușeni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | SAMU Căușeni, str. Gagarin, 54 | buc | 2 | Cazan Termona 48 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 17.2 | PAMU Căinari str. Trandafirilor, 57A | buc | 1 | Cazan IMMERGAZ 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 17.3 | PAMU Tocuz sat. Tocuz | buc | 1 | Cazan Fondital Victoria 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 17.4 | PAMU Taraclia str. Ștefan cel Mare, 20 | buc | 1 | Cazan VISION 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 17.5 | PAMU Copanca str. Alexandru cel Bun, 199 | buc | 2 | Cazan TERMONA 28 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 4831,00 |

Lot nr. 18

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cimișlia

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | SAMU Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, 133 | buc | 2 | Cazan Termona 50 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 18.2 | PAMU Mihailovca sat. Mihailovca | buc | 2 | Cazan TERMONA | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 18.3 | PAMU Gura Galbenei sat. Gura Galbenei | buc | 1 | Cazan BUDERUS 28 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3165,00 |

Lot nr. 19

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Criuleni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | SAMU Criuleni, str. Ștefan cel Mare,1 | buc | 1 | Cazan Termona 50 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 19.2 | PAMU Ratuș sat. Ratuș (Drăsliceni) | buc | 1 | Cazan Daylux Eco 24kw Kombi | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 19.3 | PAMU Molovata sat. Molovata | buc | 1 | Cazan MOTAN 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2499,00 |

Lot nr. 20

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Coșnița

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | SAMU Coșnița, str. Păcii, 70 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 20.2 | PAMU Cocieri str. Livezilor, 37 | buc | 1 | Cazan WEILI WL 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 20.3 | PAMU Dubăsarii Vechi sat. Dubăsarii Vechi | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2499,00 |

Lot nr. 21

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Hîncești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | SAMU Hîncești, str. M. Hîncu, 238 | buc | 2 | Cazan TERMONA 50 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 21.2 | PAMU Ciuciuleni sat. Ciuciuleni | buc | 1 | Cazan Proterm LYNX HK-24 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 21.3 | PAMU Cărpineni str. Iu. Gagarin, 17 | buc | 1 | Cazan Ariston One 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2832,00 |

Lot nr. 22

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ialoveni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | SAMU Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19 | buc | 1 | Cazan Ariston GENUS 35 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Cazan Ariston CARES 24 kw |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 22.2 | PAMU Puhoi sat. Puhoi | buc | 1 | Cazan DemirDokum Atron24kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 22.3 | PAMU Răzeni sat. Răzeni | buc | 1 | Cazan Airfel digifel Duo 24 kW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 22.4 | PAMU Costești sat. Costești | buc | 1 | Cazan Daylux Eco 28kw Kombi |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 22.5 | PAMU Văsieni sat. Văsieni | buc | 1 | Cazan BRAVO SLIM 28kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 4498,00 |

Lot nr. 23

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Nisporeni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | SAMU Nisporeni, str. Toma Ciorbă, 1/2 | buc | 1 | Cazan Beretta CITY 35 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 23.2 | PAMU Marinici str. Tineretului | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 23.3 | PAMU Grozești sat. Grozești | buc | 2 | Cazan DEMIR-ATRON28HKV | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2832,00 |

Lot nr. 24

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Orhei

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | SAMU Orhei, str. Al. Donici | buc | 2 | Cazan Bosch 24 kw | 2333,00 |
|  |  | buc | 2 | Cazan Warhaus 90 kw |  |
|  |  | buc | 2 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 2 | Detector de gaz |  |
| 24.2 | PAMU Peresecina str. M. Eminescu, 58 | buc | 1 | Cazan ARISTON CARES X 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 24.3 | PAMU Susleni sat. Susleni | buc | 1 | Cazan HERMAN 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 24.4 | PAMU Chiperceni sat. Chiperceni | buc | 1 | Cazan MURELLE-35 KW |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 24.5 | PAMU Mălăești sat. Mălăești | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 5665,00 |

Lot nr. 25

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Rezina

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | SAMU Rezina, str. Șciusev, 3 | buc | 2 | Cazan ARISTON CARIES X 24 | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 25.2 | PAMU Cuizăuca sat. Cuizăuca | buc | 1 | Cazan Airfel digifel Duo 24 kW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 25.3 | PAMU Pripiceni Răzești sat. Pripiceni Răzești | buc | 1 | Cazan ARISTON cares -24kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2832,00 |

Lot nr. 26

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Șoldănești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | SAMU Șoldănești, str. Păcii, 13 | buc | 1 | Cazan Ariston 35 KW-1 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 26.2 | PAMU Cotiujenii Mari sat. Cotiujenii Mari | buc | 2 | Cazan HABITAT 25 F | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1999,00 |

Lot nr. 27

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Strășeni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | SAMU Strășeni, str. Toma Ciorbă, 1 | buc | 2 | Cazan Airfel Digifel Duo 28,24 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 27.2 | PAMU Lozova str. Posadov, 2 | buc | 1 | Cazan Beretta 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 27.3 | PAMU Zubrești sat. Zubrești | buc | 1 | Cazan Unical IDEAL 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2832,00 |

Lot nr. 28

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ștefan Vodă

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | SAMU Șefan Vodă, str. N. Testemițanu, 2 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 28.2 | PAMU Olănești str. Olănești | buc | 2 | Cazan Airfel Digifel Premix 24 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 28.3 | PAMU Talmaza sat. Talmaza | buc | 1 | Cazan Airfel digifel Duo 24 kW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 28.4 | PAMU Volintiri str. Sf. Gheorghe | buc | 1 | Cazan Nova Florida 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3665,00 |

Lot nr. 29

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Telenești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | SAMU Telenești, str. Ștefan cel Mare, 5 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 29.2 | PAMU Sărătenii Vechi sat. Sărătenii Vechi | buc | 3 | Convector FEG-4 | 1416,00 |
|  |  | buc | 1 | Convector Mora |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2249,00 |

Lot nr. 30

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ungheni

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | SAMU Ungheni, str. Națională, 48 | buc | 2 | Cazan TERMONA 50 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1166,00 |

Lot nr. 31

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Comrat

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | SAMU Comrat, str. Odessa, 2 | buc | 2 | Cazan Wallcon Gassero 50-KW | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 31.2 | PAMU Congaz str. Octeabriscaia, 96 | buc | 1 | Cazan BOSCH 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 31.3 | PAMU Avdarma sat. Avdarma | buc | 2 | Cazan Visma 24 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3165,00 |

Lot nr. 32

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ciadîr-Lunga

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | SAMU Ciadîr-Lunga, str. Miciurina, 2/3 | buc | 1 | CazanAriston 32 kw-1 | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 32.2 | PAMU Cazaclia str. Lenin, 184 | buc | 1 | Cazan DEMIR ATRON 28HKV | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
| 32.3 | PAMU Baurci str. Kotovschi, 4 | buc | 1 | Cazan BAXI 24 kw-1 | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 32.4 | PAMU Tomai str. Lenin, 193 | buc | 1 | Cazan DIZAYN 24kw-1 | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3581,00 |

Lot nr. 33

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Vulcanești

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | SAMU Vulcanești, str. Lenin, 37 | buc | 1 | Cazan Demir Dokum Nitromix | 1250,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 1250,00 |

Lot nr. 34

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cahul

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | SAMU Cahul, str. Seliviorstov, 16 | buc | 1 | CazanAriston 24 kw | 1750,00 |
|  |  | buc | 2 | Convector Hoseven |  |
|  |  | buc | 1 | Convector Mora |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 34.2 | PAMU Bucuria sat. Bucuria | buc | 1 | Cazan VISMAN vitopent 100 | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 34.3 | PAMU Zîrnești sat. Zîrnești | buc | 1 | Cazan Nova Florida Delfis 24kw | 916,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 34.4 | PAMU Colibași sat. Colibași | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 34.5 | PAMU Slobozia Mare sat. Slobozia Mare | buc | 2 | Convector Jitomir 6 kw | 1250,00 |
|  |  | buc | 1 | Convector Mora 6 kw |  |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 34.6 | PAMU Gavanoasa sat. Gavanoasa | buc | 1 | Cazan IMERGAZ (eolo star)-24 | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 6832,00 |

Lot nr. 35

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cantemir

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | SAMU Cantemir, str. Ștefan-Vodă, 15/1 | buc | 1 | Cazan MOTAN | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 35.2 | PAMU Gotești sat. Gotești | buc | 2 | Cazan THERM 28 KW | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 35.3 | PAMU Cociulia str. Meșterul Manole, 101 | buc | 1 | Cazan BYMAK 35 KW | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| 35.4 | PAMU Baimaclia sat. Baimaclia | buc | 1 | Convector MORA | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | Convector Hoseven |  |
|  |  | buc | 1 | MG-2 |  |
| 35.5 | PAMU Ciobalaccia sat. Ciobalaccia | buc | 3 | Convector FEG | 1250,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 5248,00 |

Lot nr. 36

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Leova

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 | SAMU Leova, str. Unirii, 39 | buc | 1 | Cazan SIME 24 kw | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 36.2 | PAMU Iargara str. 31 August | buc | 1 | Cazan AIRFEL DIGIFEL PREMIX cp1-25sp | 833,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 36.3 | PAMU Sărăteni sat. Sărăteni | buc | 1 | Cazan IMERGAZ (eolo star) 24 kw | 1166,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 2832,00 |

Lot nr. 37

Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)

a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Taraclia

| Nr. poz. | Denumirea SAMU/PAMU Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1 | SAMU Taraclia, str. Mira, 1a | buc | 1 | Cazan BAXI | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 37.2 | PAMU Tvardița str. Sadovaia 2/1 | buc | 1 | Cazan IMMERGAS 24 kw-1 | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz-1 |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz-1 |  |
| 37.3 | PAMU Valea Perjei str. Lenina, 146 | buc | 1 | Cazan IMMERGAS 24 | 1000,00 |
|  |  | buc | 1 | MG-4 |  |
|  |  | buc | 1 | Clapeta de gaz |  |
|  |  | buc | 1 | Detector de gaz |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  | 3000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot  ν

2) pentru mai multe loturi  ν

3) pentru toate loturile  ν

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: -

10. Termenele și condițiile de prestare solicitate: Prestarea serviciilor se va realiza pe toată perioada sezonului rece 2026–2027, conform necesităților și solicitărilor Beneficiarului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 30.04.2027

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2. | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 3. | Date despre participant | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 4. | Declaraţie de eligibilitate | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică ) | DA |

Cerințe tehnice și specificația lucrărilor necesare de efectuat

la deservirea echipamentului sau utilajului ce necesită deservit

1. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor la utilajele consumatoare de gaze (cazan; plită de gaz; clapeta de siguranță; armaturi de închidere – deschidere).

2. Verificarea și deservirea armaturii de închidere – deschidere.

3. Verificarea și testarea detectorului de gaz și a clapetei de siguranță.

4. Verificarea tensiunii de lucru la alimentare cu energie electrică a utilajului.

5. Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse.

6. Verificarea presiunii aerului în vasul de expansiune.

7. Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum.

8. Controlul presiunii gazului.

9. Controlul presiunii agentului termic în sistema de încălzire.

10. Verificarea funcționalității automaticii de siguranță.							- la fierbere;

- la lipsa tirajului;

- la stingerea flăcării;

- verificarea senzorului la prezența agentului termic;

- verificarea termostatului de siguranță;

- verificarea supapei automatic de ventilare;

- verificarea supapei de siguranță;

- verificarea lucrului pompei de circulație.

11. Controlul curentului de ionizare la lucrul arzătorului.

12. Curățarea camerei de ardere.

13. Curățarea arzătorului.

14. Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor.

15. Reglarea arzătorului după temperaturi și după gazele de ardere la capacitatea minimă și maximă.

16. Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică a utilajului consumator de gaz și actele de verificare a clapetelor de siguranță și detectoarelor de gaze  să fie întocmite până la începutul perioadei rece, 15 septembrie, în două exemplare:

a) semnătura persoanei responsabile de utilajul existent;

b) semnătura persoanei care a executat lucrările;

c) semnătura șefului stației (SAMU).

17. Întocmirea actelor de funcționare sau defectare a utilajului deservit să se prezinte până la finalul contractului cu dovezile ce demonstrează defectul și costul, sau valoarea lucrărilor adăugătoare necesare pentru funcționarea utilajului în două exemplare.

Cerințe față de ofertă și prestator

1. Operatorul economic depune oferta pentru fiecare lot.

2. Operatorul economic care va participa cu oferta pentru toate loturile, privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și pornire a echipamentelor termice (cazane,  convectoare) este necesar de a avea subdiviziuni de îndeplinire a lucrărilor în toate regiunile Republicii Moldovei: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

3. Executantul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar la fiecare revizie în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte a utilajului. Executantul în caz de urgență, la cererea beneficiarului în scris sau la telefon va reacționa în timp de 24 ore pentru întreprinderea măsurilor operative de înlăturare a defecțiunilor apărute.

4. Executantul se obligă să informeze beneficiarul în scris în caz de apariție posibililor defecte care ulterior pot duce la oprirea parțială sau totală a utilajelor, sau pun în primejdie viața și securitatea personalului aflat în preajmă.

5. Executantul poartă răspunderea pentru calitatea lucrărilor și trebuie să respecte cerințele și actele normative de exploatare a utilajului consumator de gaz, regulile de securitate a gospodăriei de gazificare, antiincendiare, disciplinei ecologice și regulamentului cu privire la protecția muncii.

6. Lucrările vor fi executate de către personalul executorului care trebuie să fie instruit și să dețină actele corespunzătoare eliberate de instituțiile abilitate.

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Contractul se va atribui, pentru fiecare lot, ofertantului care prezintă cel mai scăzut preț fără TVA, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

23. Alte informaţii relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru  Ivan SERT  _____________.