| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-11

Semnalizarea de incendiu (235/18/23-SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - radioemitator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - acumulator |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 4 | 08-03-593-10 |  | Sirene |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,892 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 18,75 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 6 | 08-03-591-3 |  | Buton rosu pentru alarma de incendiu |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,683 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 7 | 10-02-050-04 |  | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 8 | pret furnizor |  | Rezistenta electrica |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1111000101036 |  | Rezistenta electrica |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 9 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,928 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
| 10 | pret furnizor |  | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274401294 |  | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 Ksal=0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Coeficient la manoperei=0,5000 |  |  | 100 m |  | 7,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 89,25 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 100,50 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 100,50 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 50,25 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 13,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,825 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 118,50 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 20,25 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 36,30 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,825 |  |  |
| 12 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. |  | 750,00 |  |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 768,75 |  |  |
| 13 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,435 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 110-03332010 |  | Canale din masa plastica 22x10 mm |  |  | m |  | 153,75 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 9,12 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,12 |  |  |
| 14 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,79 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 15 | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |
|  | 2513306619262 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  | m |  | 10,25 |  |  |
| 16 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 8,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,312 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,728 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 7,04 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 107,36 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,44 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,176 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,408 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Cablu de tip ПСВВнг-FRLS-1x2x0.80 mmp |  |  | m.l. |  | 750,00 |  |  |
|  | 3130134818982 |  | Cablu ПСВВнг-FRLS-1x2x0.80 mmp |  |  | m |  | 768,75 |  |  |
| 18 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 130,00 |  |  |
|  | 3130134817205 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 133,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pert furnizor |  | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2923125729695 |  | Bloc de receptie control de tip FP9000-8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 | pert furnizor |  | Radioemitator de tip ATS-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2923125729691 |  | Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta ATS-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236313262 |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 306 |  | Sirena de incendiu de interior conventionala Unipos FD8204C cu soclu inclus |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 2811236313272 |  | Avertizor de fum de tip SensoMAG S30 cu baza de montare B24D |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 307 |  | Sirena incendiu UNIPOS SB112F - de exterior, conventionala, 118dB, flash, carcasa otel 1mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | pret furnizor |  | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236313242 |  | Declansator manual de incendiu 0.05/40 mA |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |