Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul ”Lucrări privind instalarea sistemelor de ventilație (inclusiv lucrări de construcție-montaj) în laboratorul Centrului Stomatologic Municipal Bălți”, mun.Bălți,  str.Ștefan cel Mare nr.54.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituție Medico-Sanitară Publică ”Centrul Stomatologic Municipal Bălți”,  str.Ștefan cel Mare 54

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Laboratorul sunt părți componente a IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălți amplasat în mun.Bălți,  str.Ștefan cel Mare 54, autoritate publică ce prestează servicii stomatologice.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

a) acestea sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări;

b) Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în Moldova.

c) Materialele și utilajul livrat vor fi însoţite de certificate de conformitate. Executantul trebuie să-şi planifice și să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea, securizarea şi manipularea utilajelor și materialelor încât să elimine posibilitatea deteorării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Perioada de executare a lucrărilor de construcție este de 90 zile calendaristice.

3. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

a) Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii;

b) Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

c) Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de construcţii, manipularea materialelor de construcţii.

4. Execuția contractului de lucrări.

a) Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele prezentului Caiet de sarcini şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare;

b) Executantul lucrărilor va fi răspunzător pentru realizarea corecta a tuturor lucrărilor;

c) Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, utilajele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, utilajelor şi manoperei necesare;

d) Toate materialele şi utilajele trebuie sa fie noi, de calitate înaltă şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor de atestare tehnico-profesională este obligatoriu;

e) Executantul va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificaţi, care trebuie sa ducă lucrul la bun sfârşit, în condiţii de calitate înaltă;

f) Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi;

g) Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

i) Executantul trebuie sa evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-i trebuiesc; de asemenea, trebuie să menţină toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie;

5. Recepția și garanția lucrărilor

a) Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza prin desemnarea comisiei de recepţie;

b) La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepţii parţiale.

c) Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 60 luni.

6. Alte cerințe

a) Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, precum și oferă posibilitatea studierii documentației de proiect, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă. Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii la locul de muncă, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

b) În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduită internă.

c)  Obligaţiile executantului: Executantul va avea următoarele obligaţii specifice:

- să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operaţiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări de reparaţii ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractantă;

- executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE (Document Unic de Achiziții European) | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| 2. | Devizele/formularele 3,5,7 | Original confirmat prin semnătura electronică | obligatoriu |
| 3. | Cerere de participare | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.7 din documentația de atribuire | obligatoriu |
| 4. | Garanţia pentru ofertă – 2 % fără TVA | Original confirmat prin semnătura electronică –conform anexei nr.9 din documentația de atribuire SAU prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălți Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA, fil.Bălţi Codul fiscal: 1004602000236 IBAN: MD15ML000000002251521475 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la „ procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau după caz, semnătura și ștampila | obligatoriu |

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| 5. | - Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lot în parte | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.10 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei (Termenul de valabilitate de 45 zile din momentul termenului limită de depunere a ofertelor) | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.8 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 7. | - Declarația privind experienţa similară și declarația privind lista principalelor lucrări executate (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexelor nr.12 și nr.13 din documentația de atribuire Ofertantul urmeaza să dispuna de un nivel minim de experiența pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mica de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrarilor (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr.13); | *Da (la solicitare) |
| 8. | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.14 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 9. | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform profilului de specialitate | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.15 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 10. | - Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.16 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 11. | - Informaţii privind asocierea | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.17 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 12. | - Decarație terț susținător | Original confirmat prin semnătura electronică –completată conform anexelor nr.18, nr.19, nr.20 și nr.21 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 13. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | Original confirmat prin semnătura electronică – completată conform anexei nr.22 din documentația de atribuire | *Da (la solicitare) |
| 14. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 15. | Formular informativ despre ofertant | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 16. | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 17. | Raportul financiar | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 18. | Diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare | Original confirmat prin semnătura electronică | *Da (la solicitare) |
| 19. | Perioada de garanție a lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție de finisare a lucrărilor | 5 ani, declarație pe propria răspundere, semnată de către operatorul economic | *Da (la solicitare) |
| 20. | Garanție de bună execuție (pentru cîștigător) - 5 % cu TVA | - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) SAU - Garanţia de buna execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălți Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA, fil.Bălţi Codul fiscal: 1004602000236 IBAN: MD15ML000000002251521475 cu nota “Garanţia de bună execuţie” sau “Pentru garanţia de bună execuţie la licitaţia publică„ | *Da (la solicitare) |

Autoritatea contractantă    __________________       data  " 23"  iunie  2025