| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea:1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:doua |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea :1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:trei |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:trei |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea:2,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3 |  |  |  |
| - Foarfece |  |  |  | foarfece cu clichet pu țevi polimerice AL,diametru max de taere 42 mm,forma trapezoidala a cuțitului de lucru,doua muchii taetoare |  |  |  |
| - Bec incadescent |  |  |  | Puterea:60w,tensiunea230v,dimensiunea plintei:E27 ,calitate, garanție |  |  |  |
| - Lanterna |  |  |  | lanterna frontala(pe cap), LED ,capacitate:3 - 4 W ,cu acumulator,min 120LM |  |  |  |
| - Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500K,tip lumina:rece |  |  |  |
| - Termometru |  |  |  | digital,model DT-811;dimensiuni(L*W*Diametru)131*96*35mm,tip-fara contact,temperatura de lucru: 0- 50 grade,diapazonul temperatirii masurate - 30 -380 grade. |  |  |  |
| - Intrerupator |  |  |  | intrerupator pluta(pentru conectare -deconectare pompa)dimensiuni - 3metri,tensiune - 230 V,gradul de protectie -IP38,tip - electric |  |  |  |
| - Buton |  |  |  | buton ciuperca cu blocare, roșu,diametru D22,curent 10A ,cu un contact normal închis,IP 40 |  |  |  |
| - Buton |  |  |  | buton pornire cu revenire ,verde , cu doua contacte normal deschise,diametru D22 ,IP40 |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | intrerupator rotativ cu reținere 1-0-2 ,doua contacte normal deschise ,IP40 |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | intrerupator rotativ cu reținere 0-1 ,contact normal deschis,IP40 |  |  |  |
| - Buton |  |  |  | buton cu revenire , roșu ,contact normal închis,IP40 |  |  |  |
| - Autocolant |  |  |  | pericol de electrocutare,triungi 85*85mm |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Curentu :63A,numarul de poli:3P,metode de fixare:Sina de monte,gradul de protective:IP |  |  |  |
| - Burgiu |  |  |  | burghiu pu beton 8 mm,lungimea 120 -150mm |  |  |  |
| - Canal p/u cablu |  |  |  | Material PVS,dimensiuni(L*W):15*10 |  |  |  |
| - Canal p/u cablu |  |  |  | Categorie:adeziv,material:ruvinil/elecor,dimensiuni (L*W)30*20 |  |  |  |
| - Canal pu cablu |  |  |  | material PVS ,dimensiuni(L*W) 50*50 |  |  |  |
| - Autocolapt |  |  |  | pericol de electrocutare 45*45mm,forma triunghiulara |  |  |  |
| - Șurub |  |  |  | oxidat G/Carton Lemn 3,5*16(set 200 buc) |  |  |  |
| - Șurub |  |  |  | surub cu cap pu metal 3,5* 10(set 50buc) |  |  |  |
| - Uscator de miini |  |  |  | Material:alb ,putere: 1500-2100W,tensiune:220V,garantie:12luni |  |  |  |
| - Felinar |  |  |  | Categorie:corp p/u TUB LED,dimensiuni:lungimea120mm,locuri:unul, |  |  |  |
| - Sina de montare |  |  |  | Tipe:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri |  |  |  |
| - Bec LED |  |  |  | Putere:12W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece) |  |  |  |
| - Bec LED |  |  |  | 18W ,230V,plinta E27 ,6500K,lumina rece |  |  |  |
| - Indicator |  |  |  | tensiune 220 -230V lungime -120mm,mîner straveziu, |  |  |  |
| - Tăetor |  |  |  | taetor de sîrma(bocorez),pîna la 1000V lungime 180mm,deschiderea plintei 18mm |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Curentul:32A,tensiune:220V,numarul de poli:1P,metoda de fixare:DIN sina,grad de protective:IP |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | curentul 32A, numarul de poli :3P, metoda de fixare:DIN șina grad de protecțieIP |  |  |  |
| - Furtun metalic |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |  |
| - Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat 750N cu sonda D16 |  |  |  |
| - Țeava |  |  |  | Țeava pt cablu PVC 116H D=16 |  |  |  |
| - Legatura flexibila |  |  |  | Material:plastic,D=16 |  |  |  |
| - Contor |  |  |  | contor electric monofazat,tensiune 220V,curent 100A,IP54,tip digital |  |  |  |
| - Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFG D=16 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMC 6*40; 100 buc/pachet |  |  |  |
| - Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=8, pu fir PVS, 100 B/pachet |  |  |  |
| - Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=9,pu fir PVS ,100 b/pachet |  |  |  |
| - Ten |  |  |  | ten pu încalzitor apa(boiler) putere ,putere 2,0 kW,cu protecție,cupru,control rulare uscată |  |  |  |
| - Cutie |  |  |  | Cutie P/u automate 1*6 ext plastic |  |  |  |
| - Plita |  |  |  | plita electrica 230V,culoare întunecata,cu una arzatoare ,putere 2000W,cu reglare trei poziții |  |  |  |
| - Contactor |  |  |  | tip KT 160A 380V,bobina 380V,bloc contacte pu control |  |  |  |
| - Ruleta |  |  |  | ruleta 3m*10mm |  |  |  |
| - Burghiu |  |  |  | burgiu pu beton 6mm*120mm |  |  |  |
| - Burghiu |  |  |  | burgiu pu beton 8mm*120mm |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | unitara ext. cu pam. 220V, 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | dublă exterioare cu pamintare,220V, 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | unitara inter. cu pamintare,220V, 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | tripla exter cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | patru locuri cu pamintare ,220V 16A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | fixa 16A,380V 4P IP 44 |  |  |  |
| - Curea |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic, 100 buc/pachet |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic, 100 buc/pachet |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic 100 buc/pachet |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | cilindrice fuzibile 63A dimensiuni (l*D)70*20mm |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | fuzibila RT-16-00 63A(PPN-33 G.00) |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | ПН-2_100-10УЗ 100А otel |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 2.5mm |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 4mm |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 6mm |  |  |  |
| - Set |  |  |  | Set tub termic 10cm(100buc diferite) |  |  |  |
| - Autocolante |  |  |  | Autocolante de avertizare:forma triungiulara,150*150,sageata la mijloc,tensiune inalta |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:92*92*45,interioara,plastic |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic |  |  |  |
| - Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=5-6m |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:85*85*40,exterioare,plastic |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:70*70*40,exterioare,plastic |  |  |  |
| - Autocolapt pericol de electrocutare |  |  |  | a)dimensiuni:96*110 mm ,forma triunghulara |  |  |  |
| - Fișa |  |  |  | fisa mobila euro 220V 16A IP44 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | ficsa 32A 5P IP44 |  |  |  |
| - Fișa |  |  |  | mobilă 32A 5P IP44 |  |  |  |
| - Bec |  |  |  | incadescent 36V E27 |  |  |  |
| - Projector |  |  |  | LED 50W IP65 6400K |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 150W IP65 18000K |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 120W IP65 12000K |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat cu senzor LED 1*26W E27 |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 2*120W |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 1*120W |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 1*60W |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat pe perete rotund E27 cureflector |  |  |  |
| - Luminometru |  |  |  | luminometru UT382 cu acumulator pu masurarea intensitatii luminii( Lm) |  |  |  |
| - Papuc |  |  |  | papuc pu cablu aluminiu DL 70 mm2 |  |  |  |
| - Papuc |  |  |  | papuc pu cablu aluminiu DL50 mm2 |  |  |  |
| - Indicator |  |  |  | indicator de tensiune УВН-80-2M/1(2.2-10KV) |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda izolanta XB auto 25mm/20m/0,25mm neagra |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda izolanta PVC |  |  |  |
| - Bec |  |  |  | bec LED 6W E27 230V 6500K tip lumina -rece |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Fir electric; ml; 100; 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni); MD17ML000000002251308233. Fir electric; m.l; 200. Fir electric; ml; 500. Fir electric; m.l.; 50. Foarfece; buc; 1,0. Bec incadescent; buc; 50. Lanterna; buc; 3,0. Tub LED; buc; 30. Termometru; buc; 1,0. Intrerupator; buc; 5,0. Buton; buc; 5. Buton; buc; 5. Întrerupator; buc; 5. Întrerupator; buc; 5. Buton; buc; 5. Autocolant; buc; 20. Intrerupator automat; buc; 10. Burgiu; buc; 2. Canal p/u cablu; m; 100. Canal p/u cablu; m; 200. Canal pu cablu; m; 50. Autocolapt; buc; 20. Șurub; pachet; 2. Șurub; pachet; 3. Uscator de miini; buc; 3. Felinar; buc; 10. Sina de montare; m; 2. Bec LED; buc; 50. Bec LED; buc; 20. Indicator; buc; 1. Tăetor; buc; 1. Intrerupator automat; buc; 5. Intrerupator automat; buc; 5. Furtun metalic; ml; 20. Tub gofrat; ml; 100. Țeava; ml; 200. Legatura flexibila; buc; 30. Contor; buc; 3. Clipsa; buc; 50. Diblu; pachet; 5. Scoaba; pachet; 3. Scoaba; pachet; 5. Ten; buc; 3. Cutie; buc; 3. Plita; buc; 2. Contactor; buc; 2. Ruleta; buc; 1. Burghiu; buc; 2. Burghiu; buc; 2. Priza; buc; 20. Priza; buc; 20. Priza; buc; 10. Priza; buc; 5. Priza; buc; 5. Priza; buc; 5. Priza; buc; 5. Curea; pachet; 1. Curelusa; pachet; 1. Curelusa; pachet; 1. Sigurante; buc; 20. Sigurante; buc; 15. Sigurante; buc; 10. Conectiune; buc; 5. Conectiune; buc; 5. Conectiune; buc; 5. Set; buc; 2. Autocolante; buc; 20. Cutie de distributie; buc; 20. Cutie de distributie; buc; 20. Prelungitor; buc; 6. Cutie de distributie; buc; 20. Cutie de distributie; buc; 15. Autocolapt pericol de electrocutare; buc; 10. Fișa; buc; 20. Priza; buc; 5. Fișa; buc; 5. Bec; buc; 50. Projector; buc; 10. Corp; buc; 3. Corp; buc; 3. Corp; buc; 10. Corp; buc; 10. Corp; buc; 15. Corp; buc; 15. Corp; buc; 10. Luminometru; buc; 1. Papuc; buc; 10. Papuc; buc; 10. Indicator; buc; 1. Banda; buc; 15. Banda; buc; 115. Bec; buc; 20. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |