Anexa nr.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Spectrofotometru pentru cuantificarea acizilor nucleici

2 SOFT/1.2/105 COLON STRESS - Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice

| Descriere | Spectrofotometru de laborator pentru cuantificarea acizilor nucleici în spectrul UV-VIS |
| --- | --- |
| Tip detector | Fotodiod |
| Display (opțional) | LCD/TFT |
| Conectare la PC | Prin USB |
| Soft pentru PC | Da |
| Aplicare | Cuantificare acizi nucleici |
| Timpul de măsurare | <5 sec. |
| Limitele de detecție | 2-15,000ng/µL (dsDNA) |
| Volum probă | max 2l |
| Sursă de lumină | LED |
| Gama lungimii de undă | 190 - 1000 nm |
| Sursa de alimentare | 230 V, 50 Hz |
| Termen de garanție | Min 24 luni |
|  | Deservirea dispozitivului conform recomandărilor elaborate de producător pe toată perioada de garanție |
|  | Efectuarea procedurilor de mentenanță preventivă și corectivă cu toate piesele/accesoriile/consumabilele necesare incluse pentru toată perioada de garanție |
|  | Instruirea utilizatorilor |
|  | Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service in limba de stat |