| Servicii de instalare a sistemului retelelor de internet, tefonie fixa la sediul IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,0000 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 62,0000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 67,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Servicii de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retiaua internet, telefonie |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5 | buc | 7,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 4,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 4,0000 |
| 7 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,7500 |
| 8 | Pret furnizor | Cablofil de sirma Ardic 100 x 60 x 3000 mm crom metal | m.l. | 75,0000 |
| 9 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 5,7500 |
| 10 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 52,5900 |
| 11 | pret de piata | Cablu UTP 4 Pair cat. 6 | m | 5 259,0000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 4,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 400,0000 |
| 14 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm/ Tub polivinilhloridic PVC D50 mm | 100 m | 2,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm/ Tub polivinilhloridic PVC D50 mm | m | 200,0000 |
| 16 | 10-06-037-01 | Cutie de telecomunicatii cu capac 300x200x100 inglobata in perete | buc | 15,0000 |
| 17 | pret de piata | Conectori RJ-45 | buc | 412,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retiaua internet, telefonie |  |  |
| 18 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5 | buc | 7,0000 |
| 19 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 4,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 10,0000 |
| 21 | pret de piata | Cutie de telecomunicatii cu capac 300x200x100 inglobata in perete | buc | 15,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.