WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Sonda de apa existenta. Echipament de tehnologie (marca AE.SU c.22)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 108,0000 |  |  |
|  | 1010628 | Ulei sicativat combinat "К-3" | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 22,8900 |  |  |
| 2 | 07-04-030-06 K=0,6 | Demontarea pompei submersibil existenta, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 108,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 22,8900 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei | Pompa submersibila 5m3/h, Hp=157m, P2-4kW, SP 5a-38 | buc |  |  |  |
|  | 901111 | Pompa submersibila 5m3/h, Hp=157m, P2-4kW, SP 5a-38 https://gf-shop.ru/nasos-ckvazhinnyj-grundfos-sp-5a-38 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |