| Lucrari racordare a retelelor de apeduct si ventilare intr-un bloc sanitar in incinta edificiului SIS | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №7

Apeduct, Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG18B |  | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCU06B |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpEC04B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VA03A |  | Confectionarea si montarea canalelor din PVC (200x6mm) neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm |  |  | m2 |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Conectare apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpSA40F |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpSA19A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (ATENTIE Boiler va fi livrat de catre beneficiar, Manopera) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpEC04B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conectare apeduct Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pret de piata |  | Ventilator axial cu debit de 100m3/h puterea motorului 14w, diametru 100mm, |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari racordare a retelelor de apeduct si ventilare intr-un bloc sanitar in incinta edificiului SIS | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7

Apeduct, Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
| 3. | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 29,0940 |  |  |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,3800 |  |  |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |  |  |
| 6. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,8100 |  |  |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7700 |  |  |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,0250 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,1092 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0037 |  |  |
| 3. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1174 |  |  |
| 4. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
| 5. | 15789654442 | Ventilator axial debit 100m3/h | buc | 1,0000 |  |  |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 7. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |  |  |
| 8. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 9. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1000 |  |  |
| 10. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |  |  |
| 11. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |  |  |
| 12. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,1560 |  |  |
| 13. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0100 |  |  |
| 14. | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,3692 |  |  |
| 15. | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 0,1000 |  |  |
| 16. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 8,0000 |  |  |
| 17. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 5,1000 |  |  |
| 18. | 2523156713810 | Fiting | buc | 1,0000 |  |  |
| 19. | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 17,6176 |  |  |
| 20. | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 2,6546 |  |  |
| 21. | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,4524 |  |  |
| 22. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,2000 |  |  |
| 23. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,0000 |  |  |
| 24. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 1,0500 |  |  |
| 25. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 5,0000 |  |  |
| 26. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 4,1200 |  |  |
| 27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60,8120 |  |  |
| 28. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17,9550 |  |  |
| 29. | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/M300 | m3 | 0,1689 |  |  |
| 30. | 2710603436169 | Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm | kg | 2,0600 |  |  |
| 31. | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
| 32. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 32,0000 |  |  |
| 33. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,4000 |  |  |
| 34. | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
| 35. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
| 36. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 2,0000 |  |  |
| 37. | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 28,6000 |  |  |
| 38. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 39. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,6000 |  |  |
| 40. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0400 |  |  |
| 41. | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 2,0000 |  |  |
| 42. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
| 43. | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori | buc | 1,0000 |  |  |
| 44. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 3,0150 |  |  |
| 45. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 3,0150 |  |  |
| 46. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0250 |  |  |
| 47. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0602 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3880 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1025 |  |  |
| 4. | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0780 |  |  |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1125 |  |  |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari racordare a retelelor de apeduct si ventilare intr-un bloc sanitar in incinta edificiului SIS | Investitor Serviciul de Informatie si Securitate al RM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCG18B | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/M300 | m3 | 0,0820 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,2000 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0570 |  |  |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2710603436169 | Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0064 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpEC04B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |  |  |
|  | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor din PVC (200x6mm) neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 11,1900 |  |  |
|  | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,1420 |  |  |
|  | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,1740 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 6,7760 |  |  |
|  | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 1,0210 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Conectare apeduct |  |  |  |  |
| 7 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713810 | Fiting | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0205 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (ATENTIE Boiler va fi livrat de catre beneficiar, Manopera) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | RpEC04B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata | Ventilator axial cu debit de 100m3/h puterea motorului 14w, diametru 100mm, | buc |  |  |  |
|  | 15789654442 | Ventilator axial debit 100m3/h | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |