|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:Mobilier de inox |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Mobilier din inox |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Masa dulap din inox cu 2 cuve 2000x700x(H) 850 mm |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm - carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm |  |  |  |
| 1.2 | Masa dulap 1400x700x850 mm cu 2 polite plate |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm |  |  |  |
| 1.3 | Masa dulap 000x700x850mm din inox 1 cuva |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm |  |  |  |
| 1.4 | Masa dulap 150x700x850mm din inox 2 polite plate |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm |  |  |  |
| 1.5 | Masa dulap 2000x700x850mm din inox 1 cuva si poliță plată |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm |  |  |  |
| 1.6 | Masa dulap 1480x700x850 mm din inox cu 2 polite plate |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm |  |  |  |
| 1.7 | Masa dulap din inox 990x600x850mm cu 1 cuva |  |  |  |  | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________ În calitate de:

Ofertantul: ___________________             Adresa: _________________________________

| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |
| --- | --- |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare și instalare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | 39300000-5 | Mobilier inox |  |  |  |  |  |  | Maxim 15 zile din momentul semnării contractuluila sediul indicat de către Cumpărător |  |
| 1.1 |  | Masa dulap din inox cu 2 cuve 2000x700x(H) 850 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Masa dulap 1400x700x850 mm cu 2 polite plate | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Masa dulap 000x700x850mm din inox 1 cuva | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Masa dulap 150x700x850mm din inox 2 polite plate | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Masa dulap 2000x700x850mm din inox 1 cuva si poliță plată | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Masa dulap 1480x700x850 mm din inox cu 2 polite plate | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Masa dulap din inox 990x600x850mm cu 1 cuva | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |