	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii constructive (25/11-22.23-SC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Consolidare fundatie



	1
	RpCA02D
	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime

	m3
	
	218,000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,2500
	490,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	163,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2500
	1 144,50

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0047
	1,025

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0020
	0,436

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0297
	6,475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,218

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,0200
	4,36

	2
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	370,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	411,366

	3
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	370,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	39,284

	4
	RpCA04B
	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste,  avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile  dintre dulapi de 5 - 20 cm)

	m2
	
	218,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6000
	130,80

	
	2010102917673
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689
	m3
	0,0045
	0,981

	
	2010102918782
	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m
	m3
	0,0006
	0,131

	
	2873145886942
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70  S2111
	kg
	0,0300
	6,54

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0030
	0,654

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	6,54

	5
	 RCsC02A
	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	
	282,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8200
	231,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	50,76

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0012
	0,343

	
	2873145886942
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70  S2111
	kg
	0,0320
	9,159

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,1200
	34,348

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,1150
	32,916

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0010
	0,286

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	8,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	5,64

	6
	RpCD01A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	
	252,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0430
	10,845

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	1,0250
	258,505

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	2,522

	7
	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	
	5 634,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0390
	219,757

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	1,0250
	5 775,67

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,0100
	56,348

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,0028
	15,777

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,0035
	19,722

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0010
	5,635

	8
	RCsB06D
	Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice  la consolidari, subturnari, etc   C20/25

	m3
	
	98,650



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,0100
	592,886

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8700
	184,476

	
	2663102100000-20/25
	Beton C20/25
	m3
	1,0250
	103,139

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	12,075

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	59,19

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	14,798

	9
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	282,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	11,28

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	84,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,282

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,085

	10
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	282,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	22,56

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	958,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	191,76

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,338

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	637,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,564

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	7,332

	11
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila

	100 m3
	
	2,180



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	4,905

	12
	
	Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3)

	m3
	
	218,000



	
	6005
	Argila nisipoasa
	m3
	1,3000
	283,40

	13
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	413,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	43,82

	14
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	2,180



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,785

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,009

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,872

	15
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	218,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	67,58

	16
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	2,180



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	19,228

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	20,557

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare fundatie
	

	2. Consolidare pereti



	17
	RCsP21B
	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m

	m
	
	82,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,4100
	115,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2500
	20,50

	
	27107035004279
	Profil cornier 100x7mm
	kg
	11,0000
	902,00

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,0600
	4,92

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,0500
	4,10

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,3200
	108,24

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	2,46

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0250
	2,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0200
	1,64

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	2,46

	18
	RCsP21D
	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou:Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2 - 0,05 kg/m

	m
	
	718,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,1800
	129,24

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1300
	93,34

	
	27104037003410
	Fisie metalica 60x6mm
	kg
	2,8260
	2 029,068

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,0500
	35,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	5,0000
	3 590,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0150
	10,77

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	7,18

	19
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor

	buc
	
	756,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	128,52

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	1 984,50

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	635,04

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	68,04

	20
	RCsP22A
	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suporti speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera

	m
	
	680,400



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,4800
	326,592

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2200
	149,688

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	13,608

	21
	
	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba

	buc
	
	756,000



	
	60012
	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	756,00

	22
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250

	buc
	
	48,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	7,20

	
	28741363133014
	Ancora mecanica M16-20-250
	buc
	1,0000
	48,00

	23
	RCsG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa ф6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2

	m2
	
	586,250



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,1200
	656,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,0200
	1 184,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9700
	568,663

	
	28731320042216
	Plasa ф6A240 pas 200x200mm
	kg
	4,3400
	2 646,098

	
	2710602000016
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,8800
	1 146,236

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0340
	20,73

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	304,85

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	243,88

	
	2735725901235
	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2
	kg
	0,4000
	243,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,0000
	3 048,50

	
	26641021012016
	Mortar M 100-T
	m3
	0,1110
	67,677

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200
	70,35

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	0,0220
	12,898

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0220
	12,898

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	29,312

	24
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	129,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2800
	36,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	86,43

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	0,387

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	3,225

	25
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	129,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	58,05

	26
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	129,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	33,282

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare pereti
	

	3. Stalpi



	27
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor

	buc
	
	240,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	40,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	630,00

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	201,60

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	21,60

	28
	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	75,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	18,90

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	75,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0080
	0,605

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,0500
	3,78

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,0500
	3,78

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0500
	3,78

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0400
	3,024

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1500
	11,34

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,076

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,113

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	9,072

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,512

	29
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	518,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	49,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	2,076

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	531,872

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	5,189

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	145,292

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,519

	30
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	933,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	61,578

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	4,665

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	956,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	9,33

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	261,24

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,933

	31
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	16,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	94,288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	48,638

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	17,525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	5,386

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	9,96

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	2,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Stalpi
	

	4. Planseu cota 3.600;3.900



	32
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	4,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	7,318

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,52

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,346

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	1,386

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	1,386

	33
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor

	buc
	
	90,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	15,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	236,25

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	75,60

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	8,10

	34
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc

	buc
	
	90,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	29,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,00

	
	60023
	Adeziv HIT RE-500
	kg
	0,0470
	4,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,35

	35
	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	
	64,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3800
	24,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	12,80

	
	2811236310186
	Popi metalici extensibili PE 5100 R
	kg
	0,6550
	41,92

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,032

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,64

	36
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	64,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,60

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	54,40

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,32

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	19,20

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	19,20

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0300
	1,92

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,92

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	8,32

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,064

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,064

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	7,68

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,28

	37
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	219,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	14,293

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,88

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	225,397

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,199

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	61,572

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,22

	38
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 521,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	88,224

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	4,563

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 559,128

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	15,211

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	425,908

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,521

	39
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	13,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	75,203

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	38,793

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	13,978

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	4,296

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	7,944

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	1,986

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu cota 3.600;3.900
	

	5. Planseu cota 9.700



	40
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	1,225



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,551

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	2,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,147

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,098

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,392

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,392

	41
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor

	buc
	
	24,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	4,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	63,00

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	20,16

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	2,16

	42
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc

	buc
	
	24,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	7,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,40

	
	60023
	Adeziv HIT RE-500
	kg
	0,0470
	1,128

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,36

	43
	RCsH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	
	13,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9000
	11,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0003
	0,004

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,0003
	0,004

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,002

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0030
	0,039

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0060
	0,078

	44
	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	
	13,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3800
	4,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,60

	
	2811236310186
	Popi metalici extensibili PE 5100 R
	kg
	0,6550
	8,515

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,13

	45
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	13,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	11,05

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,065

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	3,90

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	3,90

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0300
	0,39

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,39

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,69

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,56

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,26

	46
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	52,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	3,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,208

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	53,30

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,52

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	14,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,052

	47
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	329,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	19,117

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,989

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	337,84

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,296

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	92,288

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,33

	48
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	2,480



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	14,086

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	7,266

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	2,618

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	0,805

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	1,488

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,372

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu cota 9.700
	

	6. Centuri monolite



	49
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor

	buc
	
	503,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1700
	85,51

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,5000
	1 320,375

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,8000
	422,52

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0900
	45,27

	50
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc

	buc
	
	503,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	165,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	50,30

	
	60023
	Adeziv HIT RE-500
	kg
	0,0570
	28,671

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	5,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	7,545

	51
	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	
	34,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3800
	12,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	6,80

	
	2811236310186
	Popi metalici extensibili PE 5100 R
	kg
	0,6550
	22,27

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,017

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,34

	52
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	57,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,55

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	48,45

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,285

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	17,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	17,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0300
	1,71

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,71

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	7,41

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,057

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,057

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	6,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,14

	53
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 075,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	197,191

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	8,303

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 127,592

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	20,757

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	581,196

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,076

	54
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 293,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	151,384

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	11,468

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 351,042

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	22,937

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	642,236

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,294

	55
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	18,960



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	107,693

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	55,553

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	20,017

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	6,152

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	11,376

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	2,844

	56
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	5,900



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	1,239

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	6,197

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,119

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,06

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,472

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,059

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Centuri monolite
	

	7. Planseu cota 6.900...9.600



	57
	RCsH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	
	282,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9000
	253,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	42,30

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0003
	0,085

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,0003
	0,085

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,034

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0030
	0,846

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0060
	1,692

	58
	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	
	282,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3800
	107,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	56,40

	
	2811236310186
	Popi metalici extensibili PE 5100 R
	kg
	0,6550
	184,71

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,141

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	2,82

	59
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	282,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	42,30

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	239,70

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	1,41

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	84,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	84,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0300
	8,46

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	8,46

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	36,66

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,282

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,282

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	33,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	5,64

	60
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	184,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0650
	11,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,738

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	189,112

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,845

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	51,66

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,184

	61
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	4 121,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	239,047

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	12,364

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	4 224,538

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	41,215

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	1 154,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	4,122

	62
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	42,230



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	239,866

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	123,734

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	44,584

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	13,702

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	25,338

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	6,334

	63
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	44,500



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	9,345

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	46,743

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,899

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,449

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,56

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,445

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu cota 6.900...9.600
	

	8. Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500



	64
	RCsH31B
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei

	m2
	
	110,880



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9100
	100,901

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1900
	21,067

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0003
	0,033

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,0003
	0,033

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0100
	1,109

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,013

	
	2010102903971
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942
	m3
	0,0001
	0,011

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0030
	0,333

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0060
	0,665

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	8,87

	65
	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m

	m3
	
	2,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0700
	8,14

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	22,5000
	45,00

	
	1411122201053
	Pietre de beton usor 
	m3
	1,0020
	2,004

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,014

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,0006
	0,001

	
	28731220007512
	Piese forjate  din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg 
	kg
	0,9000
	1,80

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	1,1000
	2,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3800
	0,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4200
	0,84

	66
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	229,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	21,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,916

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	234,725

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,29

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	64,12

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,229

	67
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	560,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	36,993

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	2,802

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	574,512

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	5,605

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	156,94

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,56

	68
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	40,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	34,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,20

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	12,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	12,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0300
	1,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,20

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	4,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,80

	69
	RCsB04B
	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte

	m3
	
	3,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6800
	17,608

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9300
	9,083

	
	26631021000020
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	3,273

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3150
	1,006

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,6000
	1,86

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,465

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500
	

	9. Sarpanta



	70
	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic

	m3
	
	2,970



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,6800
	64,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4100
	7,158

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,1600
	0,475

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,0600
	0,178

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,8300
	2,465

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	7,2000
	21,384

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	4,3800
	13,009

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,3800
	10,039

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	1,9600
	5,821

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	38,0000
	112,86

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,446

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,4400
	1,307

	71
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	6,435



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	130,309

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	14,479

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	48,262

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,064

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	5,985

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,772

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	21,879

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	19,369

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	16,602

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	19,305

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	9,331

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,965

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	2,124

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	1,48

	72
	RMC04A
	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj

	m3
	
	3,500



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	150,0000
	525,00

	
	2010102900563
	Busteni de stejar 
	m3
	1,0500
	3,675

	
	2010102900562
	Lemn cioplit stejar 
	m3
	0,7800
	2,73

	
	2010102906901
	Rigle din lemn de brad
	m3
	0,3000
	1,05

	
	2010102904342
	Dulapi de brad
	m3
	0,1500
	0,525

	
	2873145887004
	Cuie lemn
	buc
	15,0000
	52,50

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	7,5000
	26,25

	
	2875276311518
	Scoabe 
	kg
	3,0000
	10,50

	
	287411585001311
	Buloane
	kg
	15,0000
	52,50

	73
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	12,905



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	26,455

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	126,469

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	65,041

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,052

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,374

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,103

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sarpanta
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


