## Descriere:

## Halat de unica folosinta  cu legaturi sterilizat.

Caracteristica: 1. Material respirabil pentru a preveni temperatura fierbinte, confortabil și convenabil de purtat

. 2. Material durabil pentru utilizare a protecției dependente, oferind un efect de izolare bun.

3. Utilizarea de unică folosință, poate fi utilizat pentru funcționarea spitalicească sau tratamentul pacientului.

4. Utilizate pe scară largă în spital,

5. Are permeabilitate bună de umiditate și proprietăți barieră, confortabil de purtat.

6.Are elastic la mansete, cordon in talie si se inchide cu legaturi.

7.Marime universala.

Starea: 100 % nou

Lista de pachete: 1 x halat de izolare de unică folosinț

# Masti faciale pentru  adulti, de unica folosinta cu elastic flexibil.

# Caracteristica :Polipropilena, 3 straturi, 3 pliuri, diferite culori (albe,albastre,verzi,)

1.Realizate din doua materiale antialergenice netesute de polipropilena si unul filtrant din fire topite de polipropilena cu rol de protectie.

Cerinșe obligatorii:

- F 4.1 și F 4.2 – semnat electronic

- Formular informative despre ofertant

- Poze la produs – atașat in sistemă